Maków Mazowiecki, dnia 27.12. 2021 r.

HKN.9027.01.96.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 11/N/Mak i 12/N/Mak  sporządzonych w dniu  27.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.9052.125.2021 i HKL.9052.126.2021 z dnia 01.02.2021 r.,

oraz protokole nr: 29/N/Mak  sporządzonym w dniu 02.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.316.20201 z dnia  22.03.2021 r.,

oraz protokole nr: 23/S/Mak  sporządzonym w dniu 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.9052.647.2021  z dnia  30.04.2021 r.,

oraz protokołach nr: 55/N/Mak  i 56/N/Mak sporządzonych w dniu 07.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.1240.2021 i HKL.9052.1241.2021  z dnia  12.07.2021 r.,

oraz protokole nr: 105/S/Mak  sporządzonym w dniu 13.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2150.2021  z dnia  18.10.2021 r.

oraz protokole nr: 132/S/Mak  sporządzonym w dniu 30.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2470.2021  z dnia  22.12.2021 r.

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.

oraz sprawozdaniu nr: SB/121310/11/2021 z dnia 04.11.2021 r. - sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna

z punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Amelinie gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie gm. Krasnosielc,

- Amelin 56 Karol Olszewski gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Amelin

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc,

- a/a.