|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rejon w Lublińcu** | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| **Charakterystyka budynków oraz dane techniczne:** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek biurowy** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 151,49 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 238,06 | |
| kubatura (m3) | | | 981,76 | |
| liczba kondygnacji | | | 3 | |
| podpiwniczenie | | | tak | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | zewnętrzne murowane z elementów ceramicznych, wewnętrzne z cegły pełnej | |
| stropy | | | żelbetowe, gęstożebrowe | |
| dach | | | płyta żelbetowa | |
| elewacja | | | tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia gazowa | | | tak | |
| wodno-kanalizacyjna | | | tak | |
| wentylacja grawitacyjna, | | | tak | |
| klimatyzacja > 12 KW | | | nie | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek biurowo - garażowy** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 819,51 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 692,00 | |
| kubatura (m3) | | | 3319,02 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | Nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | zewnętrzne murowane z bloczków betonowych i cegły pełnej, wewnętrzne z cegły pełnej | |
| stropy | | | gęstożebrowy z nadbetonem | |
| dach | | |
| elewacja | | | tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia | | | nie | |
| wodno-kanalizacyjna | | | tak | |
| wentylacja grawitacyjna | | | tak | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek magazynu soli** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 458,15 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 408,33 | |
| kubatura (m3) | | | 2422,62 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | zewnętrzne murowane z bloczków betonowych | |
| stropy | | | podciągi żelbetowe o zmiennej wysokości stanowiące oparcie dla pokrycia dachowego dwuspadowego z płyt panwiowych | |
| dach | | | płyty panwiowe żelbetowe | |
| elewacja | | | tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia | | | nie | |
| wodno-kanalizacyjna | | | nie | |
| wentylacja grawitacyjna | | | nie | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek portierni** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Klonowa 3 42-700 Lubliniec | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 16,3 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 11,64 | |
| kubatura (m3) | | | 42,3 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | zewnętrzne z cegły pełnej obustronnie otynkowane | |
| stropy | | | płyta żelbetowa | |
| dach | | | płyta żelbetowa | |
| elewacja | | | tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia | | | nie | |
| wodno-kanalizacyjna | | | nie | |
| wentylacja grawitacyjna | | | nie | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek biurowy** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 398,42 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 312,85 | |
| kubatura (m3) | | | 1723,5 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | zewnętrzne warstwowe: mur z pustaków żużlobetonowych, wewnętrzne murowane z pustaków żużlobetonowych | |
| stropy | | | na belkach stalowych dwuteowych | |
| dach | | | blacha trapezowa | |
| elewacja | | | tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia | ekogroszek | 27kW | | tak |
| wodno-kanalizacyjna | | | tak | |
| wentylacja grawitacyjna | | | tak | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek magazynowy** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | lata 70-te | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 257,7 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 238,9 | |
| kubatura (m3) | | | 992,00 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | Nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | ściany fundamentowe betonowe, ściana wewnętrzna murowana z pustaków żużlobetonowych | |
| stropy | | | dach o konstrukcji stalowej | |
| dach | | | blacha falista | |
| elewacja | | | blacha falista, tynk | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | nie | |
| kotłownia | | | nie | |
| wodno-kanalizacyjna | | | nie | |
| wentylacja grawitacyjna | | | tak | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |
|  |  |  | | |  | |
| 1 | **Rodzaj budynku/funkcja** | **Budynek magazynu soli wraz z wytwornicą solanki** | | | | |
| 2 | **Adres nieruchomości** | ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck | | | | |
| 3 | **Rok budowy** | 2018 | | | | |
| 4 | **Zestawienie powierzchni i kubatur** | powierzchnia zabudowy (m2) | | | 314,50 | |
| powierzchnia użytkowa (m2) | | | 295,71 | |
| kubatura (m3) | | | 4612,44 | |
| liczba kondygnacji | | | 1 | |
| podpiwniczenie | | | nie | |
| 5 | **opis** | rodzaj ścian nośnych | | | Magazyn soli: monolityczne żelbetowe, powyżej drewniane, wytwornica solanki: drewniane | |
| stropy | | | dach o konstrukcji drewnianej | |
| dach | | | Drewniana kopuła, gont bitumiczny | |
| elewacja | | | Magazyn soli: tynk, wytwornica solanki: deski drewniane | |
| urządzenia objęte przeglądem | | | | | | |
| 6 | **Wyposażony w instalacje** | elektryczna | | | tak | |
| odgromowa | | | tak | |
| kotłownia | | | nie | |
| wodno-kanalizacyjna | | | tak | |
| wentylacja grawitacyjna | | | tak | |
| klimatyzacja >12 kW | | | nie | |