Nasz znak:HŚ.9020.2.108.2024.AK	             	 Skierniewice, dnia 11 czerwca 2024 r.

Gmina Słupia

Słupia 136

96-128 Słupia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Słupia do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 07.06.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Słupia czyli Gmina Słupia przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 
28.05.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Słupi oraz z punktu 
na sieci w budynku Urzędu Gminy w Słupi nr 136. Raporty z badań z dnia 04.06.2024 r. 
Nr 46460/LB/2024 i 46462/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Słupia odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/