DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO- ROZPOZNAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z ODDAWANIEM OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA

- Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dziennik budowy – całość do wglądu, kopia pierwszej strony dziennika i strony z wpisem o zakończeniu robót - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę branża architektoniczna i zagospodarowania terenu

- Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian – potwierdzone za zgodność z oryginałem

- Projekt wykonawczy/powykonawczy branże architektoniczna i zagospodarowania terenu 
Projekty wymagane jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Warunki ochrony ppoż. z projektu dla tych projektów - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych - pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - np. dylatacje, drzwi ppoż, , przejść i przepustów instalacyjnych, itp. W oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami.

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie. np. drzwi przeciwpożarowe - aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych

Dokumentację w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, tj.

- hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i zawory hydrantowe,

- instalacje elektryczne w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zasilania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych),

- system oddymiania lub zabezpieczający przed zadymienieniem,

- system sygnalizacji pożarowej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład,

- dźwiękowy system ostrzegawczy wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład,

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- urządzenia zabezpieczające przed postaniem wybuchu lub ograniczające jego skutki,

- kurtyny dymowe,

- drzwi, bramy przeciwpożarowe oraz inne zamknięcia przeciwpożarowe jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,

- stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające oraz pompownie przeciwpożarowe,

- dźwigi dla ekip ratowniczych

Dla każdego urządzenia ppoż:

- Projekt budowlany urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę - jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego

Kopia stron zawierających autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego

- Jeżeli opracowano jako odrębny projekt – projekt musi zawierać uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- przy projekcie budowlanym - projekt wymagany jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji przeciwpożarowej

Kopia stron wskazujących autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

- Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia ppoż., zastosowanych w obiekcie.

Dokumentacja w zakresie instalacji użytkowych – elektrycznej, odgromowej, wentylacji mechanicznej. Dla każdej instalacji:

- Projekt budowlany instalacji stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę - Jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego.

Kopia stron zawierających autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień jeżeli projekt został uzgodniony - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Projekt wykonawczy/powykonawczy instalacji - jeżeli opracowano jako odrębny projekt.

- przy projekcie budowlanym - projekt wymagany jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji

Kopia stron zawierających autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień jeżeli projekt został uzgodniony – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji.

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zastosowanych w obiekcie.

Pozostałe dokumenty jeśli zostały wydane lub opracowane dla obiektu.

- Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego) - Jeżeli został nadany

- Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot., rozwiązań zamiennych, zastępczych - podać jeśli wydano - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Jeżeli została opracowana w trakcie procesu inwestycyjnego

- Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych

- Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp.