## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 Nanocontrol 92517 (dla testów Nanocolor) | op. | 3 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 12 miesięcy
2. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 12 miesięcy
3. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
4. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
5. | Wzorzec mętności 1 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
6. | Wzorzec mętności 10 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
7. | Wzorzec mętności 200 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
8. | Wzorzec pH 4,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 2,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
11. | Wzorzec pH 4,00 Exaxol Italia | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
12. | Wzorzec pH 7,00 CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
13. | Wzorzec azotynów NO2 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
14. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
15. | Wzorzec siarczanów SO4 1000 mg/l AccuStandard | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
16. | Wzorzec glinu Al 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
17. | Wzorzec chlorków Cl- 1000 mg/l CPA Chem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
18. | Wzorzec magnezu Mg 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
19. | Wzorzec Twardości og. 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
20. | Wzorzec Twardości og. 1000 mg/l CPAchem | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
21. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
22. | Roztwór wzorcowy Di-sodu wersenian CPAChem r-r mianowany 0,01 mol/l (EDTA) | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesięcy
23. | Roztwór wzorcowy Potasu nadmanganian CPAChem r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
24. | Roztwór wzorcowy Azotan srebra CPAChem, r-r mianowany 0,02 mol/l | 500 ml | 1 |  | wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
25. | Wzorzec jonów NO3- stężenie 1000 mg/l | 250 ml | 1 |  | Certyfikat akredytacji ISO 17034 dostawa: lipiec 2026 r | 2 lata
26. | Wzorzec jonów jodkowych J- stężenie 1000 mg/l | 100 ml | 1 |  | Certyfikat akredytacji ISO 17034 dostawa: kwiecień 2026 r | 2 lata
27. | Kwas solny 0,1 N roztwór wzorcowy | 1 l | 1 |  | Certyfikat akredytacji ISO 17034 dostawa: lipiec 2026 r | 2 lata
28. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 2 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
29. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 2 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
30. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 3 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
31. | Wzorzec pH -metryczny pH 7,00 ( w 25°C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op- 500 ml | 1 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
32. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 25°C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op- 500 ml | 1 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
33. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 ( w 25°C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op- 500 ml | 1 |  | Do każdego wzorca i roztworu buforowego certyfikat jakości (z laboratorium akredytowanego) i karta charakterystyki aktualne w języku polskim Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034. dostawa: lipiec 2026 r | 12 miesięcy
34. | Bromoform - wzorzec do GC (SigmaAldrich 132942-250G) | 250 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
35. | 1,4Dichlorobenzen – czystość ≥ 99% (SigmaAldrich D56829-100G) | 100 g | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
36. | Kwas erukowy – wzorzec do GC (CPAChem SB34020.100) | 100 mg | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
37. | Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych (AccuStandard AOCS-007N) | 1 ml | 2 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
38. | Antymon Sb wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 223115145) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
39. | Mangan Mn wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 223035003) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: kwiecień 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
40. | Selen (Se) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard 221035157-01) | 500 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
41. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Hg od 0,4 µg/l do 1,5 µg/l As od 1,0 µg/l do 15,0 µg/l Sb od 1,0 µg/l do 15,0 µg/l Se od 1,0 µg/l do 15,0 µg/l | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
42. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Cu od 5 µg/l do 100 µg/l Ni od 5 µg/l do 50 µg/l Pb od 2,5 µg/l do 50 µg/l Cd od 1 µg/l do 10 µg/l Cr od 6 µg/l do 60 µg/l | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2026 r. | co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test NANOCOLOR 91816 na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
2. | Potasu chlorek r-r mianowany 1 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
3. | Potasu chlorek r-r mianowany 3,3 mol/l | 100 ml | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
4. | Sodu wodorotlenek cz.d.a. granulki | 1 kg | 2 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: 1 op.- luty 2026 r. 1 op.- maj 2026 r. | 24 miesiące
5. | Wapnia węglan r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
6. | Kwas solny roztwór 30% Suprapur 1.00318.1000 MERCK | 1 l | 5 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
7. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 l | 3 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
8. | Kwas azotowy 65% spektralnie czysty | 1 l | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
9. | Kwas octowy lodowaty min. 99,5 % cz.d.a | 1 l | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
10. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 l | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2026 r. | 12 miesięcy
11. | Dichromian potasu cz.d.a. | 100 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 12 miesięcy
12. | Potasu chromian cz.d.a | 50 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
13. | 1,10-fenantroliny chlorowodorek 1 hydrat cz.d.a. Chempur | 10 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
14. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
15. | Chlorek sodu 99,9% | 500 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
16. | Chlorek sodu 0,02 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
17. | Czerń eriochromowa T | 5 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
18. | Kalces – sól sodowa | 5 g | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
19. | Odczynnik Nesslera Chempur cz.d.a. | 50 ml | 1 |  | dokument jakości i aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2026 r. | 11 miesięcy
20. | Cynku octan 2 hydrat 98% extra-pure Thermo Scientific | 500g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 4 lata
21. | Sodu chlorek czda | 1000g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2026 r. | 3 lata
22. | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat, czystość min. 99% ACROS ORGANICS lub FISHER SCIENTIFIC | 500g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2026 r. | 5 lat
23. | Potasu wodorotlenek cz.d.a. | 250g | 3 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: 1 op.- luty 2026 r. 2 op. -maj 2026 r. | 3 lata
24. | Jodek potasu ekstra czysty 99,995% ACROS ORGANICS | 10g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 2 lata
25. | Chinolina 98% 43225 Alfa Aesar lub MERCK | 50g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 2 lata
26. | Kwas borowy cz.d.a. | 250g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2026 r. | 3 lata
27. | Kwas solny 0,1 mol/l r-r mianowany | 1l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2026 r. | 2 lata
28. | Sodu wodorotlenek 1 mol/l cz.d.a. | 1l | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: 1 op- marzec 2026 r. 1 op- czerwiec 2026 r. | 2 lata
29. | Izooktan SPECTRONORM for UV Spectrophotometry VWR Chemicals CAS 540-84-1 | 1l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 3 lata
30. | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu | op. 100 ml | 2 |  | dokument jakości, karta charakterystyki dostawa: 1 op.- marzec 2026 r. 1 op.- czerwiec 2026 r. | 12 miesięcy
31. | Pojemnik do przechowywania elektrody wypłeniony żelem KCL (nr katalogowy 0554 2067) do Home test 206 pH2 | szt. | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
32. | D- ksyloza | 25 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: lipiec 2026 r. | 2 lata
33. | Jod roztwór 0,05 mol/l | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
34. | Parafina ciekła | 1 l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: czerwiec 2026 r. | 2 lata
35. | Dulcytol | 10 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2026 r. | 2 lata
36. | Alkohol etylowy 96 % cz. d. a. | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
37. | Denaturat | 500 ml | 5 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: kwiecień 2026 r. | 2 lata
38. | Odczynnik Ehrlicha | 250 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
39. | Pentan do GC o wysokiej czystości ≥ 99,0 % trihalometany < 1ppb (J.T.Baker 9333.1000 lub Supelco 1.07288.1000 lub Honeywell 76868-1l) | 1l | 2 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 2 lata
40. | Kwas azotowy 65% Suprapur (MERCK 1.00441.1000) | 1l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 2 lata
41. | Borowodorek sodu cz.d.a. (SigmaAldrich 452874) | 100 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 2 lata
42. | Dwuchromian potasu cz.d.a (SigmaAldrich P5271) | 500g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: kwiecień 2026 r. | 2 lata
43. | Kwas azotowy 69%-70% do analizy Hg (max. 0,5 ppb Hg) (ROMIL-Spa H566) | 1l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
44. | Modyfikator matrycy palladowy w 15% kwasie azotowym 10 ± 0,2 g/l do kuwety grafitowej Ag max 0,00002 g/l As max 0,00001 g/l Cd max 0,000001 g/l Pb max 0,00001 g/l Se max 0,0001 g/l Tl max 0,00002 g/l (MERCK 1.07289.0050) | 50ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: maj 2026 r. | 2 lata
45. | Chlorowodorek hydroksyloaminy do analizy (MERCK 1046190250) | 250g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: marzec 2026 r. | 2 lata
46. | Kwas solny 37% (Supelco 1.13386.2500) | 2,5l | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty oraz karty charakterystyki dostawa: marzec 2026 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Preparaty dezynfekcyjne powinny posiadać pozwolenie lub wpis do rejestru Ministerstwa Zdrowia znajdujące się w Wykazie Produktów Biobójczych.
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Medisept Quatrodes Forte koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | op. 1 l | 20 |  | świadectwot jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: 14 op- marzec 2026 r. 6 op- lipiec 2026 r. | 12 miesięcy
2. | Żel do dezynfekcji rąk ANIOSGEL 800 | op. 500 ml | 4 |  | świadectwot jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2026 r. | 12 miesięcy
3. | Velox Top AF ( gotowy spray do mycia i dezynfekcji powierzchni ) | op. 1 l | 6 |  | świadectwot jakości oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2026 r. | 12 miesięcy
4. | Sufranios Premium, Anios Laboratoires, koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | 5 l | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r. | 18 miesięcy
5. | Medisept Velox Top AF Neutral ( bezzapachowy) preparat do dezynfekcji powierzchni | op. kanister 5 l | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: lipiec 2026 r. | 12 miesięcy
6. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia | puszka (100 szt.) | 2 |  | dostawa: 1 op.- marzec 2026 r. 1 op- lipiec 2026 r.
7. | AHD 1000 płyn do dezynfekcji rąk | op. kanister 5 l | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: listopad 2026 r. | 12 miesięcy
8. | Velodes Soft- płyn do dezynfekcji rąk | 1 l | 12 |  | karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Sączki bibułowe MN 640 Ø 185 mm | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
2. | Sączki bibułowe MN 321 Ø 185 mm | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
3. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2026 r.
4. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H7 | szt. | 2 |  | dostawa: luty 2026 r.
5. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H3 | szt. | 2 |  | dostawa: luty 2026 r.
6. | Filtr sznurkowy (filtr osadowy) wkład 5µm | szt. | 6 |  | dostawa: luty 2026 r.
7. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1µm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
8. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
9. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
10. | Filtr zmiękczający 10" do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
11. | Elektroda zespolona ELMETRON do pomiaru pH Typ EPS 1+ wzorcowanie elekrody w 25 °C w akredytowanym laboratorium laboratorium (wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż: sprawność elektrody 1%, punkt zerowy 0,1 pH) | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
12. | Fluorkowa elektroda jonoselektywna+ świadectwo sprawdzenia | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2026 r.
13. | Chlorosrebrowa elektroda odniesienia z poj. Płaszczem SJR+ świadectwo sprawdzenia | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2026 r.
14. | Filtry strzykawkowe 0,45 µm, | op. 50 szt. | 2 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2026 r. | 24 miesiące
15. | Filtry membranowe białe z czarną kratką, pakowane pojedynczo, jałowe, celulozowe, śr. 47mm, średnia porów 0,22 µm | op. 100 szt. | 1 |  | certyfikat dostawa: lipiec 2026 r. | 24 miesiące
16. | Pojemnik na odpady medyczne z PP, czerwony, do utylizacji, 2 litry, wys. 24 cm, odporne, z otworem wrzutowym o śr. 15 cm | szt. | 40 |  | dostawa: 30 szt.- marzec 2026 r. 10 szt. - lipiec 2026 r.
17. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, czarne, rozmiar S | op. 100 szt. | 2 |  | dostawa: lipiec 2026 r.
18. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, czarne, rozmiar M | op. 100 szt. | 1 |  | dostawa: lipiec 2026 r.
19. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50 mm, pojemność lejka 150 ml, objętość butelki 150 ml | 1 opakowanie- 12 sztuk | 5 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j.polskim dostawa: kwiecień 2026 r. | 2 lata
20. | Głaszki jednorazowe z PS, sterylne, białe, pakowane indywidualnie | szt. | 100 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j.polskim dostawa: marzec 2026 r. | 2 lata
21. | Płytki Petriego z polistyrenu, dwukomorowe, średnica 90mm, sterylne | 1 opakowanie= 600 sztuk | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j.polskim dostawa: kwiecień 2026 r. | 2 lata
22. | Probówka z PS o pojemności 20 ml, o wymiarach 16 x 150 mm, bez znacznika, bez kołnierza, z korkiem, sterylne | 1 opakowanie= 100 sztuk | 2 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j.polskim dostawa: maj 2026 r. | 2 lata
23. | Płytki Petriego z polistyrenu, dwukomorowe, średnica 90mm, sterylne z wentylacją | 1 opakowanie= 600 sztuk | 40 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j.polskim dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
24. | Nakładka metalowa na palnik na kuchnię gazową, średnica ok. 15 cm | szt. | 2 |  | dostawa: marzec 2026 r.
25. | Patyczki bambusowe (szaszłykowe) 3.0 x 250mm | 1 op.- 1000 sztuk | 2 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
26. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, niepudrowane, niesterylne, czarne, rozmiar L | op. 200 szt. | 3 |  | dostawa: luty 2026 r.
27. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, "BagPage"- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30 cm, poj. 400 ml, pakowane sterylnie | op. 500 szt. (20 x25 szt.) | 2 |  | dostawa: czerwiec 2026 r. | 5 lat
28. | BagTips końcówki sterylne współdziałające z automatyczną pipetą BagPipet ® (40x25) 0,1-2 ml, dł. 24 cm | op. 1000 szt. (40 x 25) | 2 |  | dostawa: czerwiec 2026 r. | 5 lat
29. | Worki na odpady medyczne Biohazard, czerwone, z nadrukiem i zamknięcim obj. 35 l, wym. 50x 60 cm, mocne | rolka- (10 szt. na rolce ) | 10 |  | dostawa: marzec 2026 r.
30. | Termometr elektryczny TFA z czujnikiem zewnętrznym (out) -zakres wew -10/50°C, -zew. -50/70°C -wymiar 110x70x20 mm -dokładność pomiaru ±1,0°C -rozdzielczość 0,1°C wzorcowanie (czujnik zewnętrzny) w temp. 3 °C wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,2 °C Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego | szt. | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
31. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe rozm. M | op. 100 szt. | 6 |  | dostawa: maj 2026 r.
32. | Szkiełka mikroskopowe, krawędzie cięte, bez pola matowego, wymiary 76 mmx 26mm x1 mm | op. 50 szt. | 5 |  | dostawa: marzec 2026 r.
33. | Mikrobank- zestaw fiolek (80 sztuk) z perełkami do przechowywania szczepów bakterii | op. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
34. | Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, niesterylne, oburęczne- rozmiar M | op. 100 szt. | 15 |  | dostawa: luty 2026 r.
35. | Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, niesterylne, oburęczne- rozmiar L | op. 100 szt. | 5 |  | dostawa: luty 2026 r.
36. | Rękawiczki jednorazowe, lateksowe, niepudrowane, rozmiar M | op. 100 szt. | 10 |  | dostawa: luty 2026 r.
37. | Woreczki sterylne Worki Whirl-Pak ® z polietylenu zamykane szczelnie za pomocą taśmy zaciskowej wraz z certyfikatem sterylizacji dla danej serii (250 x 380 mm) | szt. | 100 |  | dostawa: luty 2026 r.
38. | Rękawice sterylne jednorazowe bezpudrowe rozmiar L | op. 50 szt. | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szkło laboratoryjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | szt. | 30 |  | dostawa: marzec 2026 r.
2. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 130mm, średnica zewnętrzna ok. 12mm | szt, | 800 |  | dostawa: marzec 2026 r.
3. | Probówki AR bakteriologiczne ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem, z nakrętkami z PP, pojemność 6ml, wymiary 12x100mm, gwint GL14 | opakowanie= 100 szt. | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
4. | Cylinder szklany klasa A, pomiarowy 100ml, działka co 1ml,z aktualnym świadectwem wzorcowania, wzorcowanie w 3 punktach ( 10ml, 90ml i 100ml)wykonane w laboratorium akreytowanym | szt. | 2 |  | dostawa: marzec 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampy katodowe
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana – wielopierwiastkowa (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2026 r.
2. | Peristaltic Pump Tubing PVC Black-Black 0,76 mm (PK12) | 1 opakowanie (10 szt.) | 2 |  | dostawa: marzec 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Leje jednorazowego użytku
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe białe z czarną kratką w taśmie (EZ-PAK), o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 150 szt. | 8 |  | certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 15 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Salmonella Latex Kit | zestaw (100 testów) | 1 |  | certyfikat jakości dostawa: maj 2026 r. | 12 miesięcy
2. | Coagulase Plasma op. 6x5ml | op. | 2 |  | certyfikat dostawa: wrzesień 2026 r. | 12 miesięcy
3. | Wkłady AnaeroGenTM 2,5L, do słoja 2,5 l do wytwarzania atmosfery beztlenowej – saszetki, jedna dostawa z jedną serią | op. 10 szt. | 2 |  | certyfikat dostawa: czerwiec 2026 r. | 12 miesięcy
4. | Testy potwierdzający atmosferę beztlenową Microbiology AnaerotestTM Strips, pkg of 50 strips per pack, paski ze strefą reakcji w kolorze niebieskim, pod nieobecność tlenu kolor strefy bezbarwny, jedna dostawa z jedną serią | op. 50 szt. | 1 |  | certyfikat dostawa: listopad 2026 r. | 12 miesięcy
5. | Test Microbiology BactidentTM Oxidase, Cytochrome Oxidase Test Strips, 50 strips/pack (do wytwarzania oxydazy cytochromowej) paski ze skalą barw na opakowaniu i strefą reakcji w kolorze białym, jedna dostawa z jedną serią | op. 50 szt. | 3 |  | certyfikat dostawa: listopad 2026 r. | 18 miesięcy
6. | Sterylne mikropłytki z 96 studzienkami o poj. 350 µl, płaskodenne, nie fluoryzujące + podłoże MUG/EC wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002 + sterylna przylegająca taśma do przykrycia mikropłytek, jedna dostawa z jedną serią | szt. | 40 |  | certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 10 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet I
Pakiet I
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Podłoża i suplementy
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Do w/w podłóż dołączyć świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki oraz METODYKI ( karta przygotowania podłoża) aktualne w języku polskim. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Pożywki powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii. Dokumentacja pożywek suchych i dodatków selektywnych musi zawierać: nazwę pożywki, listę składników i suplementów, nr katalogowy, nr partii produkcyjnej,
dane dotyczące warunków przechowywania podłoża suchego i po przygotowaniu (okres trwałości podłoża po przygotowaniu). Certyfikaty podłóż powinny zawierać dane dotyczące oceny wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli a
tam gdzie to możliwe ich procentowe odzyski. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona zgodnie z normą: PN-EN ISO 11133:2014
Pożywki muszą mieć minimalny termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy- pozycje 1-39
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Agar XLD | 500 g | 3 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
2. | Agar MYP (baza) | 500 g | 2 |  | dostawa: maj 2026 r.
3. | Podłoże z mocznikiem wg Christensena w modyfikacji Hormaeche-Munilla | 250 g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
4. | Woda peptonowa z tryptofanem | 250 g | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
5. | Podłoże MKTTn | 500 g | 2 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
6. | Płyn Ringera | opakowanie= 100 tabletek | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
7. | Agar VRBL | 500 g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
8. | Agar WB | 500 g | 20 |  | dostawa: marzec 2026 r.
9. | Agar Kligler | 500 g | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
10. | Agar SB | 500 g | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
11. | Agar MC | 500 g | 10 |  | dostawa: luty 2026 r.
12. | Podłoże z żółcią i zielenię brylantową | 250 g | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
13. | Agar wzbogacony | 500 g | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
14. | Bulion sojowy | 500g | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
15. | Suplement Oxford | opakowanie= 10 fiolek | 2 |  | dostawa: luty 2026 r.
16. | Agar Oxford | 500g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
17. | Agar SS | 500g | 20 |  | dostawa: luty 2026 r.
18. | Suplement do Frasera (cytrynian amonu i żelaza) | opakowanie= 10 fiolek | 3 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
19. | Zbuforowana woda peptonowa | 500g | 5 |  | dostawa: marzec 2026 r.
20. | Sól z peptonem | 500g | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
21. | Bulion z siarczanem laurylu (LST) | 250g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
22. | Agar mleczny | 250g | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
23. | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem | 500g | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
24. | Agar VRBG | 500g | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
25. | Podstawa agaru krwawego | 500g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
26. | Agar CN dla Pseudomonas | 500g | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
27. | Agar odżywczy do oznaczania Enterobacteriaceae wg ISO 21528 | 500g | 1 |  | dostawa: czerwiec 2026 r.
28. | Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (podstawa) | 200 ml | 6 |  | dostawa: 3 op.- kwiecień 2026 r. 3 op.- lipiec 2026 r.
29. | Podłoże do wykrywania dekarboksylazy (podstawa) | 250g | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
30. | Agar GVPC – Buforowane podłoże z węglem drzewnym, z ekstraktem drożdżowym i z selektywnymi dodatkami wg PN-EN ISO 11731-2:2008, | 500g | 2 |  | dostawa: maj 2026 r.
31. | Legionella BCYE Suplement, 1 fiolka na 500ml podłoża, o składzie: bufor ACES, pirofosforan żelaza (III), chlorowodorek L-cysteiny, α – ketoglutaran. | opakowanie= 10 fiolek | 3 |  | dostawa: maj 2026 r.
32. | Legionella GVPC Selective Suplement , 1 fiolka na 500ml, suplement do podłoża CYE Agar Base , o składzie: glicyna, siarczan polimyksynyB, chlorowodorek wankomycyny, cykloheksamid | opakowanie= 10 fiolek | 2 |  | dostawa: maj 2026 r.
33. | Podłoże SD | 250g | 1 |  | dostawa: maj 2026 r.
34. | Emulsja jajeczna z polimyksyną | 100 ml | 10 |  | dostawa: marzec 2026 r.
35. | Podłoże Falkowa | 200 ml | 5 |  | dostawa: luty 2026 r.
36. | Podłoże ½ Frasera | 500g | 2 |  | dostawa: maj 2026 r.
37. | Tween 80 | 100 ml | 1 |  | dostawa: luty 2026 r.
38. | Suplement RPF | opakowanie= 10 fiolek | 1 |  | dostawa: kwiecień 2026 r.
39. | Emulsja jajeczna z tellurynem potasu | 100 ml | 5 |  | dostawa: lipiec 2026 r.
40. | Płytki testowe odciskowe do kontroli czystości powierzchni (płytki TSA typ Rodac) | 1 op- 20 sztuk | 14 |  | termin ważności co najmniej pół roku od daty dostawy certyfikat ilościowo-jakościowy oraz karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: luty 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet J
Pakiet J
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do oznaczania skuteczności sterylizacji
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Paski wskaźnikowe TST , samoprzylepne, do kontroli procesu sterylizacji parą wodną (temp.121°C, czas 15`), kl.6 | 1 op.- 250 sztuk | 2 |  | świadectwa jakości i karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: lipiec 2026 r. | 12 miesięcy
2. | Rurki wskaźnikowe Browna do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, kl.6, typ 5 | 1 op. - 100 sztuk | 15 |  | świadectwa jakości i karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: marzec 2026 r. | 12 miesięcy
3. | Ampułki ProSpore G.stearothermophilus, 1ml, log5 - biologiczny wskaźnik kontroli procesów sterylizacji parą wodną | 1 op. - 50 sztuk | 1 |  | świadectwa jakości i karty charakterytyki aktualne w języku polskim dostawa: marzec 2026 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet K
Pakiet K
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy chemiczne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test enzymatyczny do oznaczania azotanów w mięsie ROCHE (Enzytec Liquid Nitrate E8370) | szt. | 3 |  | świadectwo kontroli jakości dostawa: kwiecień 2026 r. - 1 op lipiec 2026 r. - 2 op. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet L
Pakiet L
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szczepy
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119 WDCM 00018 | op. KWIK STIK | 1 op. (2 wymazówki) |  | instrukcja i certyfikat jakości w jęzku polskim deklaracja spełnienia wymogów normy EN ISO 17034 dostawa: luty 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet Ł
Pakiet Ł
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do aglutynacji szkiełkowej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella dla grupy: OB. (O:4) | 1 op. 5 ml | 3 |  | certyfikat jakości, znak zgodności CE dostawa: 2 op- luty 2026 r. 1 op.- maj 2026 r. | ok. 2 lata
2. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej HM | 1 op. 5 ml | 4 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
3. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej OC | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
4. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej OD | 1 op. 5 ml | 3 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
5. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej OE | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
6. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Vi | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
7. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 4 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
8. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 6,7 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
9. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 8,20 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
10. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 9 | 1 op. 5 ml | 3 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
11. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 19 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
12. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 20 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
13. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O 46 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
14. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H a | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
15. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H b | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
16. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H c | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
17. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H d | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
18. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H e, h | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
19. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H e, n, x | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
20. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H f | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
21. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H g,m | 1 op. 5 ml | 3 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
22. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H h | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
23. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H i | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
24. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H k | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
25. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H l, v | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
26. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H m | 1 op. 5 ml | 3 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
27. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H n,z 15 | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
28. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H p | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
29. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H q | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
30. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H r | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
31. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H s | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
32. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H t | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
33. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H u | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
34. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H v | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
35. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H w | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
36. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H x | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
37. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H y | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
38. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
39. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z4, z 23 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
40. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z6 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
41. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z10 | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
42. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z13 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
43. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z23 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
44. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z24 | 1 op. 5 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
45. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z29 | 1 op. 3 ml | 1 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
46. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 2 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
47. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 5 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
48. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 6 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
49. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H 7 | 1 op. 5 ml | 2 |  | certyfikat, znak zgodności CE dostawa: luty 2026 r. | ok. 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet M
Pakiet M
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Ogólna liczba drobnoustrojów, liczba E. coli, liczba coliform, liczba pleśni, liczba drożdży – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0030 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10 g | 1 zestaw |  | instrukcja postępowania, certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Liczba Salmonella spp., liczba Listeria monocytogenes, Ogólna liczba mikroorganizmów SPC – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0046 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10 g | 1 zestaw |  | instrukcja postępowania, certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 8 miesięcy
3. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności certyfikowany w kierunkach: Ogólna liczba drobnoustrojów, Liczba Lactobacillus, Liczba Bacillus cereus, Liczba Staphylococcus aureus – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0031 | 1 zestaw zawiera 5 saszetek x 10 g | 1 opakowanie |  | instrukcja postępowania, certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 8 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet N
Pakiet N
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny oznaczenie NO3- w matrycy warzywnej (zawartość NO3-: 16,8-7200 mg/kg) | ok. 70 g | 1 op. |  | dokument jakości/ certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
2. | Materiał referencyjny oznaczenie NaNO2 i NaNO3 w matrycy mięsnej (zawartość NaNO2: 11-270 mg/kg i NaNO3: 13-340 mg/kg) | ok. 25 g | 1 op. |  | dokument jakości/ certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
3. | Materiał referencyjny muva MO-0617– serwatka w proszku | 80 g | 1 op. |  | dokument jakości dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
4. | Materiał referencyjny LGC7155 – mięso przetworzone (oznaczenie azotu i fosforu) | 50 g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2026 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet O
Pakiet O
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne MV
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | MV 0029 - Certyfikowany materiał odniesienia IFM Quality Services Universal Daily Control | szt. | 3 fiolki z liofilizantem |  | Wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
2. | MV 0037 - Certyfikowany materiał odniesienia IFM Quality Services Legionella Daily Control, | szt. | 3 fiolki z liofilizantem |  | Wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA dokument jakości/ certyfikat i aktualna karta charakterystyki dostawa: luty 2026 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet P
Pakiet P
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
pH-metr
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | CPR-411 - pH-metr/redox nr 397-CPR-411 wodoszczelny, czujnik temperatury, bateria 9V, pojemnik. | szt. | 1
2. | Elektroda redox ERS-2 platynowa nr 397-ERS-2 szklana, uzupełniana | szt. | 1
3. | Elektroda IJ-44A IONODE nr 397-IJ44A uniwersalna do ścieków, mleka, past, farb, serów, wina, obudowa plastykowa | szt. | 1
4. | Wzorcowanie pH-metru w zakresie 0,00÷14,00 i 0,000÷14,000 w laboratorium akredytowanym przez PCA | szt. | 1
5. | Wzorcowanie elektrody redox w laboratorium akredytowanym przez PCA | szt. | 1
6. | Wzorcowanie elektrody pH , wzorcowanie elektrody w 25°C w laboratorium akredytowanym przez PCA (wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż: sprawność elektrody 1%, punkt zerowy 0,1 pH) | szt. | 1
7. | Wzorcowanie elektrody czujnika temperatury w 25°C w laboratorium akredytowanym przez PCA | szt. | 1
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet R
Pakiet R
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Pożywki gotowe do użycia (Listeria)
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Agar Listeria monocytogenes według OTTAVIANI i AGOSTI (skład pożywki kompletnej zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2: 2017-07 i PN-EN ISO 11290-1: 2017-07) – podłoże wybiórcze, chromogenne do wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes, podłoże gotowe na płytkach Petriego Ø 90 mm, - karta charakterystyki-świadectwo jakości,-data ważności 10 tygodni od daty dostawy, -w ilości 2200 szt (dostarczane przez 6 miesięcy, w trzecim tygodniu miesiąca -od lutego do lipca 2026r.) | szt. | 2200 |  | certyfikat jakości dostawa: 200 szt- luty 2026 r 300 szt-marzec 2026 r. 400 szt- kwiecień 2026 r. 400 szt- maj 2026 r. 400 szt- czerwiec 2026 r. 500 szt- lipiec 2026 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet S
Pakiet S
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wskaźniki biologiczne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wskaźniki biologiczne do sprawdzania skuteczności sterylizacji parą wodną – Sporal A. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym. Materiał włączony w zakres akredytacji | 1 op.- 10 szt. | 5 op. |  | certyfikat jakości dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
2. | Wskaźniki biologiczne do sprawdzania skuteczności sterylizacji na suche gorące powietrze – Sporal S. Materiał włączony w zakres akredytacji | 1 op.- 40 szt. | 1 op. |  | certyfikat jakości dostawa: luty 2026 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet T
Pakiet T
AT.272.1.2026 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Densytometr
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Densytometr DEN-1B,BioSan, do pomiaru zmętnienia zawiesin hodowli komórkowych, zakres pomiaru 0,00-15,00McF, rozdzielczość 0,1McF, zasilanie sieciowe lub baterie, wraz z adapterem | szt. | 1 |  | dostawa: marzec 2026 r.
2. | Zestaw standardów kalibracyjnych CKG16 do densytometru DEN 1B,przeznaczony do probówek o śr.16mm, umożliwia kalibrację w 5 punktach (0,5;1,0;2,0;3,0;4,0) | szt. | 1 |  | certyfikat jakości dostawa: marzec 2026 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM