Załącznik nr 1 do

Uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położonych

Nr 96/V/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zalecenia w sprawie sposobu realizacji programu studiów w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich (niskiej wierności)

- Uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo posiada pracownię umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności o strukturze i wyposażeniu dostosowanym do liczby studentów studiujących na poziomie studiów pierwszego stopnia.

- Pomieszczenie/a uczelni, w których zlokalizowane są pracownie spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090).

- Pracownia umiejętności pielęgniarskich składa się z pomieszczeń lub wydzielonych funkcjonalnie części pomieszczenia stanowiących pokój łóżkowy oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

- Pomieszczenia i urządzenia pracowni umiejętności pielęgniarskich w zakresie wyposażenia i organizacji wnętrza spełniają następujące wymagania sanitarne, ogólnobudowlane i instalacyjne w szczególności:

  - w pomieszczeniach pracowni zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego,

  - w pracowni wydziela się, co najmniej jedno:

    - pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny czystej,

    - pomieszczenie lub miejsce do składowania bielizny brudnej,

    - pomieszczenie lub miejsce na odpady,

  - meble w pomieszczeniach pracowni umożliwiają ich stałe, bieżące mycie oraz dezynfekcję bez pogorszenia lub utraty funkcji użytkowych,

  - w pomieszczeniach pracowni podłogi, a także połączenia ścian z podłogami wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję,

  - pomieszczenie części pracowni stanowiącej pokój łóżkowy wyposaża się 
w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,

  - łóżka w pokoju łóżkowym są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych stron,

  - odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów,

  - w części pracowni stanowiącej gabinet diagnostyczno-zabiegowy wyposażenie umożliwia mycie i dezynfekcję z zachowaniem zasad antyseptyki. Część tę wyposaża się w szczególności w:

- umywalkę z ciepłą i zimną wodą,

- dozownik z mydłem w płynie,

- dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,

- pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

- pojemnik na zużyte ręczniki,

- pojemniki na odpady medyczne i inne odpady,

- zlew z baterią (niezależnie od umywalek) w przypadku używania narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia.

- Wyposażenie wnętrza oraz organizacja pracy w pomieszczeniach pracowni umiejętności pielęgniarskich umożliwia przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higieny pracy, bezpieczeństwa pacjenta oraz bezpieczeństwa obrotu produktami leczniczymi 
i wyrobami medycznymi analogicznie, jakie obowiązują w podmiotach leczniczych.

- Pracownia umiejętności pielęgniarskich zapewnia możliwość kształcenia umiejętności pielęgnowania dorosłego i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

- Rodzaj i ilość wyposażenia znajdującego się w pracowni zapewnia możliwość osiągnięcia wskazanych w standardzie kształcenia efektów uczenia się. Przyjmuje się, że pracownia umiejętności pielęgniarskich dla grupy ćwiczeniowej (do 8 studentów) posiada wyposażanie umożliwiające równoczesne ćwiczenie na minimum 3 stanowiskach.

- Minimalne wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich stanowią:

- Łóżko szpitalne dla dorosłego, wersja podstawowa z opcjami pozycjonowania terapeutycznego, wyposażone w materac przeciwodleżynowy pasywny, wysięgnik łóżkowy z uchwytem, barierki ochronne.

- Łóżko szpitalne dla dorosłego wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie, 
z możliwością stosowania pozycji Trendelenburga, opcjonalnie elementy wyposażenia ortopedycznego.

- Łóżko pacjenta do pielęgnacji w warunkach pozaszpitalnych.

- Szafki przyłóżkowe z regulowanym blatem bocznym.

- Łóżko szpitalne dla dzieci z barierkami bocznymi.

- Łóżeczko noworodkowe.

- Stanowisko do pielęgnacji i badania noworodka lub niemowlęcia.

- Wielofunkcyjne wózki lub stoliki zabiegowe.

- Parawany lub kotary w ilości niezbędnej do zapewnienia intymności pacjentom.

- Statywy lub stojaki do wlewów kroplowych.

- Sprzęt i środki umożliwiające segregację odpadów medycznych zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zestawy sprzętu do nauki zabiegów higienicznych u pacjentów dorosłych 
i dzieci np.: wózek kąpielowy/wózko-wanna, wanienka do kąpieli niemowląt, przenośny zestaw do mycia głowy, inne.

- Zestawy materiałów i środków do pielęgnacji osób dorosłych i dzieci, w tym 
m. in.: bielizna osobista i pościelowa, przybory i produkty do codziennej higieny 
i pielęgnacji, jednorazowe sprzęty sanitarne.

- Zestaw sprzętu do nauki przemieszczania i pozycjonowania pacjenta różnymi technikami i metodami oraz profilaktyki przeciwodleżynowej, w tym: wózek inwalidzki, materac przeciwodleżynowy dynamiczny, sprzęt do przemieszczania i transportowania pacjenta, akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta.

- Zestaw sprzętu do nauki wykonania pomiarów i oceny parametrów funkcji organizmu oraz nauki wykonania badania fizykalnego, w tym co najmniej:

- termometr do pomiaru ciepłoty ciała na podczerwień – 3 szt.,

  - termometr do kontaktowego pomiaru ciepłoty ciała – 3 szt.,

  - ciśnieniomierz zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 szt.,

  - ciśnieniomierz oscylometryczny do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 3 szt.,

  - pulsoksymetr – 3 szt.,

  - pikflometr – 3 szt.,

  - taśma do pomiaru obwodów i długości ciała,

  - waga lekarska ze wzrostomierzem,

  - waga niemowlęca,

  - stadiometr,

  - infantometr,

  - orchidometr,

  - fałdomierz,

  - antropometr,

  - stetoskop – 8 szt., stetoskop dydaktyczny z dwoma lirami – 3 szt.,

  - goniometr,

  - tablice Snellena, tablice Ishihary,

  - oftalmoskop,

  - otoskop,

  - młotek neurologiczny – 3 szt.,

  - stroik laryngologiczny,

  - latarka laryngologiczna,

  - dermatoskop,

  - dynamometr do oceny siły mięśniowej,

  - zestaw sprzętu do nauki wykonywania testów diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi (glukometr wraz 
z niezbędnym osprzętem – 2 szt., analizator cholesterolu z akcesoriami, inne testy paskowe).

  - aparat EKG min. 3 kanałowy, 12-odprowadzeniowy.

- Lampa zabiegowa punktowa.

- Zestaw sprzętu do nauki gimnastyki oddechowej oraz odśluzowania dróg oddechowych, w tym ssak elektryczny.

- Sprzęt do nauki pobierania materiału do badań laboratoryjnych 
i mikrobiologicznych uwzględniający rodzaj badania i materiału.

- Sprzęt do nauki zabiegów p/zapalnych w tym: kompresy żelowe zimno/ciepło, poduszka elektryczna.

- Sprzęt do nauki podawania leków drogą doustną.

- Sprzęt do nauki podawania leków drogą układu oddechowego w tym sprzęt do tlenoterapii.

- Stanowisko do nauki podawania leków drogą wstrzyknięć i pobierania krwi do badań, w tym sprzęt podstawowy oraz pompa infuzyjna strzykawkowa.

- Sprzęt do nauki zakładania cewnika do pęcherza moczowego i monitorowania diurezy.

- Sprzęt do nauki karmienia pacjenta różnymi metodami: doustnie, przez zgłębnik i przetoki odżywcze (grawitacyjne, perystaltyczne).

- Sprzęt do nauki zgłębnikowania żołądka.

- Sprzęt do nauki wykonywania zabiegów doodbytniczych.

- Automatyczny defibrylator zewnętrzny.

- Sprzęt do nagłośniowego udrożnienia dróg oddechowych, rurki intubacyjne 
i tracheotomijne, laryngoskop, resuscytator silikonowy dla dorosłych i dzieci.

- Sprzęt do pielęgnacji i zaopatrzenia wkłucia centralnego, portu naczyniowego 
i wkłucia doszpikowego.

- Drobny sprzęty medyczny (wielorazowego i jednorazowego użytku).  
konieczny do nauki procedur wynikających z efektów uczenia zawartych 
w obowiązującym standardzie kształcenia.

- Fantomy:

- osoby dorosłej do pielęgnacji (pełna postać),

- osoby starszej do pielęgnacji (pełna postać),

- do badania fizykalnego,

- niemowlęcia do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,

- noworodka do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,

- do nauki podstawowych zabiegów ożywiających (dorosły, dziecko),

- niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- noworodka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

- ALS osoby dorosłej.

- Trenażery do nauki:

- zakładania dostępów naczyniowych obwodowych (model ramienia osoby dorosłej i ramienia dziecka),

- zakładania dostępu naczyniowego u niemowlęcia (model główki),

- iniekcji śródskórnych,

- iniekcji podskórnych (w różne okolice np. ramię, udo, brzuch),

- iniekcji domięśniowych (w różne okolice np. ramię, pośladek, udo),

- pielęgnacji miejsca wkłucia obwodowego, centralnego i portu naczyniowego,

- iniekcji doszpikowych,

- cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety,

- cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzny,

- cewnikowania pęcherza moczowego u dziecka,

- badania gruczołu piersiowego,

- badania jąder i gruczołu krokowego,

- pielęgnacji stomii,

- pielęgnacji ran,

- pielęgnacji odleżyn,

- zakładania zgłębnika do żołądka,

- zabiegów dorektalnych,

- zabezpieczania dróg oddechowych u dorosłego,

- zabezpieczania dróg oddechowych u niemowlęcia, dziecka,

- Zestaw do pozoracji ran i urazów.