Znak sprawy: WOA.261.50.2025.LB.2

Rzeszów, dnia 08 lipca 2025 r.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie przeglądu specjalnego wraz z określeniem resursu wind osobowych

## I. Zamawiający

#### Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

#### Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 38,

e-mail: zampub@rzeszow.rdos.gov.pl,

tel. 17 785 00 44,

fax. 17 852 11 09.

## II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu specjalnego wraz z określeniem resursu wind osobowych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie.

- Posiadane urządzenia:

      - dźwig osobowy typu osobowy ODE, wytwórca: Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa, rok budowy: 1988, udźwig: 500 kg, system sterowania: zbiorczy E 1006 – 650, wysokość podnoszenia: 24,35 m, liczba przystanków: 9, drzwi: jednoskrzydłowe uchylne, otwór drzwi: 750x 200, zamykanie: sprężynowe,

      - dźwig osobowy typu osobowy ODE, wytwórca: Kombinat Dźwigów Osobowych Warszawa, rok budowy: 1988, udźwig: 500 kg, system sterowania: zbiorczy E 1006– 650, wysokość podnoszenia: 24,35 m, liczba przystanków: 9, drzwi: jednoskrzydłowe uchylne, otwór drzwi: 750x 200, zamykanie: sprężynowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu specjalnego 2 dźwigów osobowych opisanych w ust. 2 oraz sporządzenia protokołu określającego ocenę ich stanu technicznego w tym projektowanej żywotności eksploatacyjnej i stopnia wykorzystania projektowanej żywotności eksploatacyjnej określonej na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia dźwigów w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

- W protokole powinny zostać zawarte w szczególności: dane osobowe oraz kwalifikacje wszystkich uczestników przeglądu, zastosowane kryteria oceny, wyniki przeglądu, w przypadku konieczności wykonania remontu- zalecenia co do wykonania ewentualnych prac oraz inne przedsięwzięcia niezbędne do wykonania przed ponownym oddaniem do eksploatacji.

- Zamawiający posiada dokumentację dźwigów osobowych, w tym z uprzednio wykonanego przeglądu specjalnego wraz z określeniem resursu i udostępni ją Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

1) ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194);

2) rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 2176);

3) normą PN/EN 81.1. do wykonywania raz w roku obowiązkowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzenia dźwigowego lub równoważną;

4) normą PN-EN 81-50 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Badania i próby- część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych lub równoważną;

5) normą PN-EN 81-20 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów-Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe lub równoważną.

- Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów dźwigów osobowych.

- Koszt przeglądu zawiera wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Przegląd będzie wykonywany w siedzibie Zamawiającego w miejscu użytkowania dźwigów osobowych w dni robocze w godzinach urzędowania od 7:30 do godziny 15:30.

- Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

      - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego oraz złożoną przez siebie ofertą,

      - w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o poprawienie wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o fakturę/rachunek wystawioną/wystawiony przez Wykonawcę po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wymieniona w ust. 12 faktura/rachunek będzie podstawą do uregulowania należności w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind.

## III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

## IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Jako potwierdzenie do oferty należy dołączyć ważne zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008).

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wskazane wyżej zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

## V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty 
i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert: 
Cena - 100%.

## VI. Termin i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć:

1)	pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2)	kserokopię zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), o którym mowa w części IV.

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2025 roku w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, al. Piłsudskiego 38 lub

- faksem na numer: 178521109 lub

- skanu przesłanego na e-mail: zampub@rzeszow.rdos.gov.pl  lub

- elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem przesłanej e-mailem na 	adres: zampub@rzeszow.rdos.gov.pl lub

- elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem przesłanej na adres
           e-	PUAP Urzędu: /rdos-rzeszow/skrytka.

#### (liczy się moment wpływu oferty do RDOŚ w Rzeszowie).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na Ofercie.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                                 z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

- Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania.

## VII. Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: W razie wątpliwości i pytań Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcą:

- w zakresie procedury: Panią Beatę Knutel lub Panią Lidię Bułatek, tel. 17 785 00 44 wew. 221, e-mail: zampub@rzeszow.rdos.gov.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Pana Ryszarda Szczepańskiego tel. 17 785 00 44 wew. 111, e-mail: zampub@rzeszow.rdos.gov.pl lub Pana Tadeusza Rzeszutek, tel. 600 261 546

## VIII. Pozostałe postanowienia

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

- Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania zostanie przekazana Wykonawcom, do których przesłano zapytanie ofertowe, Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego lub warunków postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom, do których przesłano zapytanie ofertowe, Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w terminie przez siebie wskazanym.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w cz. VI, ust. 2, pkt 1 i 2 zapytania ofertowego lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w przypadkach określonych w ust. 5 i 6 powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

- Zamawiający odrzuca ofertę bez wzywania do jej uzupełnienia w przypadku:

- gdy treść Oferty nie odpowiada innym wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego,

- złożenia Oferty po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę,

- braku podpisu na ofercie Wykonawcy lub osoby upoważnionej.

- Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty,

- nie złożono żadnej oferty lub oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- wystąpią okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania,

- postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od realizacji zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą”, z niniejszego postępowania wyklucza się:

1)	Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006,  str. 1 ze zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006" i  rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78
z 17.03.2014, str. 6 ze zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)	Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)	Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 15.

- W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 15, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

## IX. Informacje dodatkowe

- Wykonawca zapozna się z Polityką środowiskową dostępną na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas i zobowiąże się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

- Zamawiający informuje, iż Wykonawca może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych określająca zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa dostępna jest na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie pod adresem:https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/zgloszenia-wewnetrzne.

- Wszystkie pisma związane z postępowaniem w tym wyniki postępowania, wezwania do wyjaśnień, wezwania do uzupełnień zostaną przekazane w formie elektronicznej na adresy e-mail podane przez Wykonawców w złożonych ofertach.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca zapozna się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Sławomir Serafin