Wykaz badań Oddziału laboratoryjnego PSSE w Złotoryi z dnia 08.06.2021 r.


Złotoryja, 08.06.2021 r.
WYKAZ BADAŃ

wykonywanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi
w Oddziale Laboratoryjnym  
stan na 08.06.2021 r.
Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych
	Lp.
	Kierunek badania /

badana cecha
	Dokumenty odniesienia/

metoda badawcza
	Przedmiot badań/

zakres oznaczania
	Uwagi

	1 
	Odczyn pH
	PN-EN ISO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
	woda do spożycia,

woda na pływalniach
4 - 10 pH
	A

	2 
	Mętność 
	PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Metoda nefelometryczna
	woda do spożycia,

woda na pływalniach

0,1 – 100 NTU
	A

	3 
	Azotany  
	PN-82/C-04576.08  1)
Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia,

woda na pływalniach

1 – 80 mg/l
	A

	4 
	Żelazo ogólne
	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06

Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia,

woda na pływalniach

0,03 – 0,5 mg/l
	A

	5 
	Indeks nadmanganianowy
 (utlenialność z KMnO4 )
	PN-EN ISO 8467:2001
Metoda miareczkowa
	woda do spożycia,

woda na pływalniach

0,5 – 10 mg/l O2

	A

	6 
	Azotyny
	PN-EN 26777:1999
Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia

0,004 – 0,8 mg/l
	A

	7 
	Mangan   
	PN-92/C-04590/03   1)
Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia

0,03 – 4,0 mg/l
	A

	8 
	Siarczany
	PN-ISO 9280:2002
Metoda wagowa
	woda do spożycia

10-250 mg/l
	A

	9 
	Przewodność elektryczna właściwa
	PN-EN 27888:1999
Metoda konduktometryczne
	woda do spożycia

80-2770 µS/cm
	A

	10 
	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06

rozdz. 7

Metoda wizualna
	woda do spożycia

5 – 70 mg Pt/l
	A

	11 
	Zapach
	PB-06/Z/PN-72/C-04557 wyd.01 z dnia 30.06.08 r.
	woda do spożycia


	N 

	12 
	Jon amonowy
	PN-ISO 7150-1:2002
Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia
0,05 – 1,0 mg/l
	A

	13 
	Chlorki 
	PN-ISO 9297:1994
Metoda miareczkowa
	woda do spożycia
5 – 284 mg/l
	A

	14 
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)
	PN-ISO 6059:1999
Metoda miareczkowa
	woda do spożycia

5 – 500 mg CaCO3/l
	A

	15 
	Fluorki
	PB-07/Z/PN-75/C-04588.01 wyd.3 z dnia 30.12.11 r.
Metoda kolorymetryczna 

z odczynnikiem SPADNS
	woda do spożycia

0,2 – 1,2 mg/l
	N

	16 
	Bor
	PB-11/Z wyd. 1 z dnia 30.12.11 r.

Metoda spektrofotometryczna
	woda do spożycia

0,2 – 2,0 mg/l
	N

	17 
	Cyjanki
	PB-13/Z wyd. 1 z dnia 15.04.09 r.

Metoda fotometryczna z kwasem barbiturowym i pirydyną.
	woda do spożycia

1-100 /l

	N


1)Norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia; spełnia wymagania dotyczące metod określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2017 poz. 2294) Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych Wody posiada argumenty techniczne / merytoryczne uzasadniające jej stosowanie.
Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Wody
	Lp.
	Kierunek badania /

badana cecha
	Dokumenty odniesienia/

metoda badawcza
	Przedmiot badań/

zakres oznaczania
	Uwagi

	1
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w temp. 22oC


	PN-EN ISO 6222:2004
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


	Woda do spożycia

od 1 jtk / ml
	A

	2
	 Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli

	PN-EN ISO 9308-1:2014:12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej


	Woda do spożycia

od 1 jtk / 100 ml
	A

	3
	 Liczba bakterii  Escherichia coli

	PN-EN ISO 9308-1:2014:12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej


	Woda na pływalniach

od 1 jtk / 100 ml
	A

	4
	Obecność i liczba paciorkowców kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej


	Woda do spożycia 

od 1 jtk / 100 ml
	A

	5
	Liczba gronkowców  koagulazo-dodatnich

	PN-Z-11001-3:2000

Metoda filtracji membranowej


	Woda na pływalniach

od 1 jtk / 100 ml
	A

	6
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w temp. 36oC


	PN-EN ISO 6222:2004
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


	Woda na pływalnich

od 1 jtk / ml
	A

	7
	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009

Metoda filtracji membranowej


	Woda na pływalniach

od 1 jtk/100 ml
	A

	8
	Liczba bakterii  Legionella spp
	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Metoda filtracji membranowej

Matryca A

Procedura 7

procedura 7 podłoże C (GVPC)

procedura 5 podłoże A (BCYE)
	Woda ciepła użytkowa

od 1 jtk /100 ml

od 1 jtk/1000 ml
	A

	9
	Liczba Legionella pneumophila sp
	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Metoda filtracji membranowej z potwierdzeniem serologicznym

Matryca A

procedura 7 podłoże C (GVPC)
procedura 5 podłoże A (BCYE)

Metodyka OXOID – Legionella Latex Test Symbol: DR 800 M
	Woda ciepła użytkowa

od 1 jtk /100 ml

od 1 jtk/1000 ml
	A


Laboratorium Bakteriologiczne i Parazytologiczne
	Lp.
	Kierunek badania /

badana cecha
	Dokumenty odniesienia/

metoda badawcza
	Przedmiot badań/

zakres oznaczania
	Uwagi

	1
	Badanie w kierunku Salmonella Shigella 
	PB-02/Z wyd. 06 z dnia  25.06.2020 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Badania bakteriologiczne

kał
	A

	2
	Wykrywanie  pałeczek z rodzaju Yersinia
	PB-10/Z wyd. 03 z dnia 12.02.2013 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	Badania bakteriologiczne

kał
	A

	3
	Badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusów
	Metodyka producenta testu

	 Badania wirusologiczne

kał
	NN

	4
	Kontrola biologicznej skuteczności procesu sterylizacji 
	PB-04/Z wyd. 04 z dnia 22.04.2016 r.
Metoda hodowlana
	Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności procesu sterylizacji- 
test ampułkowy
	A


+
Pobieranie próbek wody i pomiary wykonywane w terenie
	Lp.
	Kierunek badania /

badana cecha
	Dokumenty odniesienia/

metoda badawcza
	Przedmiot badań/

zakres oznaczania
	Uwagi

	1
	Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych


	PN-EN ISO 19458:2007
	Woda do spożycia / 

Woda na pływalniach
	A

	2
	Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizyko-chemicznych


	PN-ISO 5667-5:2017-10
	Woda do spożycia
	A

	3
	Pobieranie próbek wody na pływalniach do badań  fizyko-chemicznych  


	POL-13 wyd.10 z dnia 08.11.2019r.
	Woda na pływalniach
	N

	4
	Chlor wolny w miejscu pobrania próbki wody.
	PB-14/Z wyd. 01 z dnia 02.01.2020r.
	Woda do spożycia

0,10-2,0 mg/l


	NN

	5
	Temperatura wody.
	PB-15/Z wyd. 01 z dnia 02.01.2020r.
	Woda do spożycia

1,0 – 70,0 0C


	NN


Uwagi:
A -  badania zamieszczone w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 623 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02

NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02
· Str./str.:…../……

