Zał. nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Wykaz elementów systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” zainstalowanego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie:

1.1.  Centrala H – 300PC – 1 szt.;

1.2.  Interfejs H – 303Int – 1 szt.;

1.3.  Rozdzielacz H – 302/R – 14 szt.;

1.4.  Oprawy oświetlenia awaryjnego – 631 szt.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, obejmuje usunięcie nieprawidłowości i usterek oświetlenia awaryjnego przy wykorzystaniu będącego w dyspozycji Zamawiającego protokołu z wykonanego w grudniu 2024 r. przeglądu systemu. W ramach prac i przywrócenia funkcjonalności systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) „Hybryd” należy wykonać następujące czynności serwisowe:
2.1. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „Primos II LED 5” wraz z adresowaniem – 5 szt.
2.2. Wymiana akumulatora oprawy awaryjnej firmy Hybryd „Primos II LED 5”– 1 szt.

2.3. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „OWA FL LED” wraz z adresowaniem – 12 szt.
2.4. Wymiana akumulatora oprawy awaryjnej firmy Hybryd „OWA FL LED” – 7 szt.
2.5. Wymiana akumulatora oprawy awaryjnej firmy Hybryd „KWADRA SU LED” – 1 szt.
2.6. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „CRYSTAL SGN LED” wraz z adresowaniem – 1 szt.
2.7. Wymiana akumulatora oprawy awaryjnej firmy Hybryd „CRYSTAL SGN LED” – 3 szt.

2.8. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „PROFILIGHT SGN” wraz z adresowaniem – 2 szt.
2.9. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „SPARK SGN” wraz z adresowaniem – 10 szt.
2.10. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „Prymat 8W” wraz z adresowaniem – 6 szt.
2.11. Wymiana uszkodzonej oprawy awaryjnej firmy Hybryd „Herkules” wraz z adresowaniem – 12 szt.
2.12. Przywrócenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
1

