## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2022 - RWMŚ w Poznaniu
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-08 | 8.8 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 13 | 95% | TAK
2 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-04 | 10.9 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 13 | 95% | TAK
3 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-18 | 11.4 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 13 | 95% | TAK
4 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-11 | 11.8 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 13 | 95% | TAK
5 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-09 | 7.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 14 | 95% | TAK
6 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-05 | 7.4 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 14 | 95% | TAK
7 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-19 | 7.4 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 14 | 95% | TAK
8 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-12 | 7.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 14 | 95% | TAK
9 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-08 | 646 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10 | 95% | TAK
10 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-04 | 632 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10 | 95% | TAK
11 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-18 | 640 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10 | 95% | TAK
12 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-11 | 634 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10 | 95% | TAK
13 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-08 | 7.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 10 | 95% | TAK
14 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-04 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 10 | 95% | TAK
15 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-18 | 7.6 | pH | 1 | 2 | NIE | 10 | 95% | TAK
16 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-11 | 7.4 | pH | 1 | 2 | NIE | 10 | 95% | TAK
17 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-09 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | 95% | TAK
18 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-05 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | 95% | TAK
19 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-19 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | 95% | TAK
20 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-12 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | 95% | TAK
21 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-09 | 0.0207 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14 | 95% | TAK
22 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-05 | 0.0302 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14 | 95% | TAK
23 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-18 | 0.0164 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14 | 95% | TAK
24 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-12 | 0.0197 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14 | 95% | TAK
25 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40078 | 2022-02-08 10:35 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-02-09 | 94.04 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | TAK
26 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40220 | 2022-05-04 09:50 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-05-05 | 84.61 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | TAK
27 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40453 | 2022-08-18 10:00 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-08-18 | 94.1 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | TAK
28 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40601 | 2022-10-11 10:20 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2022-10-12 | 96.05 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | TAK
29 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 10.8 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 0,2 st. C | 95% | TAK
30 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 11 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 0,3 st. C | 95% | TAK
31 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-13 | 10.9 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 0,2 st. C | 95% | TAK
32 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 10.9 | oC | 0.5 | 1 | NIE | 0,3 st. C | 95% | TAK
33 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 1.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 95% | TAK
34 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 2.6 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 95% | TAK
35 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-13 | 1.9 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 95% | TAK
36 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | 95% | TAK
37 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 862 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | 95% | TAK
38 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 858 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | 95% | TAK
39 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-13 | 882 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | 95% | TAK
40 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 887 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | 95% | TAK
41 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 6.3 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 95% | TAK
42 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 7.1 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 95% | TAK
43 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-13 | 7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 95% | TAK
44 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 6.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | 95% | TAK
45 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 0.032 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | 95% | TAK
46 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 0.031 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | 95% | TAK
47 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-14 | 0.037 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | 95% | TAK
48 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 0.049 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | 95% | TAK
49 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 0.0167 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | 95% | TAK
50 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-21 | 0.0147 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | 95% | TAK
51 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-14 | 0.0197 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | 95% | TAK
52 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 0.0058 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | 95% | TAK
53 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50592 | 2022-03-21 09:30 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-03-21 | 76.62 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | TAK
54 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51418 | 2022-06-21 09:00 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-06-22 | 79.12 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | NIE
55 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52136 | 2022-09-13 08:30 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-09-14 | 75.68 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | NIE
56 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52910 | 2022-12-07 09:45 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2022-12-07 | 82.81 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 15 | 95% | NIE