KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach

z dnia 13 czerwca 2025 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Winna Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Winna Góra zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Wólka-Nazdroje, Bonarów, Winna Góra stwierdzono nadal 
utrzymującą się ponadnormatywną wartość parametru bakteriologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C.

Zanieczyszczenie to nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. 2017 poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/