Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.
	L.p.
	Nazwa składnika mienia
	Numer inwentarzowy
	Cena wywoławcza
	
Wysokość Wadium
	Ocena Komisji

	
	
	
	
	
	stwierdzony stan
składnika

	zużyty / zbędny

	1.
	CHROMATOGRAF JONOWY DIONEX ICS-2100 Z PODAJNIKIEM AS-DV  (w tym: chromatograf, podajnik, jednostka centralna, monitor oraz drukarka)
	ST/801/02393/2019
	5 000 zł
	500 zł
	Zakup  w 2009 roku
Uszkodzony degazer,
zużyta kolumna i supresor.
	zużyty

	2.
	SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ Z KUWETĄ GRAFITOWĄ (w tym: spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową, monitor, drukarka oraz jednostka centralne)
	ST/801/02734/2019
	9 000 zł
	900 zł
	Zakup w 2010 roku
Sprawny nie używany od 2020 roku
Zmiana metody badawczej
	zbędny

	3.
	ZESTAW CZTEROKANAŁOWY DO POMIARU HAŁASU
	ST/801/01672/2019
	2 000 zł
	 200 zł
	Zakup w 2004 r. 
Uszkodzona bateria wewnętrzna,
brak możliwości wzorcowania.
	zużyty





