**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podlaskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego | - | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 tomograf komputerowy - nośność stołu 307 kg, średnica gantry 70 cm | - | 1 stół rehabilitacyjny - nośność do 200 kg; 2 stoły operacyjne o nośności 181÷227 kg  1 stół operacyjny o nośności 190÷250 kg  1 stół operacyjny nośność do 225 kg | Oddział Intensywnej Terapii: 9 łóżek o nośności do 228 kg; Oddział Geriatrii: 17 łóżek o nośności do 250 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 240 kg; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 12 łóżek szpitalnych - nośność 120 kg | -- | wózek transportowy o nośności do 299 kg; 2 wózki transportowe dla pacjentów - nośność do 200 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 120 kg; 1 wózek transportowy nośność 180÷240 kg | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg; 7 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 135 kg; 2 wagi krzesełkowe - nośność do 300 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia 32÷44 cm  2 fotele kąpielowe - nośność do 200 kg; 1 Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 320 kg  1 waga - nośność do 200 kg; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dla dorosłych o obwodzie rękawa : 13,1X 23,5 cm; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dla dorosłych o obwodzie rękawa : 13,1X 23,5 cm; 1 aparat RTG do 227 kg  1 aparat RTG do 200 kg  1 aparal RTG do 225 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej  im. dr. Stanisława Deresza  w Choroszcz |  |  |  |  | Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie – psychosomatyczny: 18 łóżek o nośności do 200 kg i 4 łóżka powyżej 250 kg; Zakładz Opiekuńczo–Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną: 2 łóżka o nośności do 200 kg. |  | nosze do 250 kg, |  | waga do 500 kg,  aparat EKG dostosowany do osób otyłych; aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm) |  |
|  | Szpital Wojewódzki  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | 1 stół operacyjny - nośność 235 kg; 1 stół do wykonywania RTG - nośność do 220 kg; 1 stół do endoskopii - nośność do 360 kg | Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym: 6 łóżek szpitalnych - nośność 220 kg; Szpitalny oddział ratunkowy: 3 łóżka - nośnośc do 250 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 11 łóżek - nośność powyżej do 250 kg | 4 fotele ginekologiczne - nośność do 200 kg; 1 fotel laryngologiczny - nośność do 200 kg; 1 fotel do zabiegów urologicznych - nośność do 235 kg; 20 foteli do dializ - nośność do 200 kg; 1 fotel stomatologiczny - nośność do 200 kg | 1 wózek dpo transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność 215 kg; 7 wózków do transportu chorych - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg  8 noszy - nośność 230 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 8 wózków do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 215 kg  3 nosze - nośność 230 kg; 1 łóżko transportowe - nośność 220 kg | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg; 2 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 250 kg; 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem  3 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm; 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 250 kg  14 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg  10 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm  1 materac do repozycji pacjenta + pompa - nośność do 400 kg  10 materacy do repozycji pacjenta - nośność do 400 kg; 5 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 16,5÷32 cm; 1 materac przeciwodleżynowy - nośność do 250 kg ; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm | - |
|  | Szpital Wojewódzki  im dr. L. Rydygiera w Suwałkach | - | tomograf komputerowy TSX-036A Aquilion Lightning SP - badanie pacjentom o wadze do 220 kg, śr. gantry 70 cm | - | 2 stoły operacyjne OYK-02-1 - nośność do 250 kg  2 stoły operacyjne Diamond 60 BLK - nośność do 360 kg; 1 stół operacyjny Diamond 40 BLK - nośność do 250 kg; 4 stoły do endoskopii (wózek transportowy) - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 6 łóżek szpitalnych Medi Lux410 Piast - nośność do 230 kg  5 łóżek szpitalnych z wagą Eleganza 3XC - nośność 270 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 6 łóżek szpitalnych Medi Lux410 Piast - nośność do 230 kg; Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ: 3 łóżka szpitalne Medi Lux 410 Plast - nośność do 230 kg; 3 łóżka porodowe AVE PPP-AX - nośność do 200 kg | 10 foteli do dializ Novo X330 - nośność do 175 kg | 2 wózki transportowe - nośność do 250 kg  4 wózki inwalidzkie Sezame212 - nośność do 200 kg; 1 nosze - nośność do 200 kg; 4 wózki transportowe do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 227 kg; 2 wózki transportowe Transporter Max - nośność do 170 kg; 2 wózki transportowe Transporter Max - nośność do 170 kg | 2 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg  1 ambulans do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 270 kg | aparat RTG Telekomando-Platinum - badanie pacjentom o wadze do 265 kg; 4 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem INVACARE - nośność do 170 kg; 2 deski ortopedyczne - nośność do 200 kg  2 rękawy do pomiaru ciśnienia - rozmiar 37x47 cm  1 waga ze wzrostomierzem Secs 704/220 nośność do 300 kg; 1 waga lekarska SECA 675 - nośność do 200 kg; 3 materace przeciwodleżynowe ADS ECO - nośność do 170 kg; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - rozmiar 37x47 cm; 12 materacy przeciwodleżynowych ADS ECO - nośność do 200 kg | - |
|  | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, śr. gantry 70cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 78 cm | - | stoły operacyjne - nośność do 226 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym: 8 łóżek - nośność do 225 kg |  | 1 wózek/podnośnik do kąpieli pacjenta - nośność do 182 kg; wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 150 kg |  | 1 aparat RTG - nośność do 227 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; 1 podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem - nośność do 175 kg  bieżnia - nośność do 160 kg  wanny - nośność do 180 kg  4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; wagi - nośność do 300 kg  rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; bieżnia wysiłklowa - nośność do 180 kg  rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm |  |
|  | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - PHILIPS gantra 70cm, obciążenie stołu 250 kg | 1 aparat do tomografii komputerowej - PHILIPS gantra 70 cm , maksymalne obciążenie stołu 204kg  1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 87cm, maksymalne obciążenie stołu 220kg | - | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 stół do wykonywania RTG - 210kg bez względu na pozycję pacjenta, 318kg przy ułożeniu pacjenta pośrodku, nad podstawą stołu, z możliwością przesuwania w pionie, 375 kg przy ułożeniu pacjenta pośrodku, nad podstawą stołu, bez przesuwania w pionie; 1 stół do endoskopii - nośność do 225 kg; 2 stoły operacyjne - nośność do 226 kg; 1 stół do wykonywania RTG, - biopsji mammotomicznej - nośność do 136 kg; "2 stoły peracyjne - nośność do 350 kg  2 stoły peracyjne - nośność do 270 kg"; 2 stoły operacyjne - nośność do 150 kg; "1 stół operacyjny - nośność 160 kg  1 stół opedracyjny - nośność do 320 kg"; stół do wykonywania RTG - nośność do 295 kg | 5 łóżek wyposażających OIOM - nośność do 250 kg; Oddział onkologii Klinicznej: 44 łóżka szpitalne - nośność do 150 kg; Oddział ginekologii onkologicznej: 27 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg  3 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; Oddział ginekologii onkologicznej: 1 łóżko szpitalne - nośność do 318 kg; Izba przyjęć: 2 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Raddioterapii I: 18 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg  4 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 175 kg; Oddział Raddioterapii II: 20 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg  2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 175 kg; Oddział Raddioterapii III: 18 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg; 4 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; SOR: łóżka szpitalne - nośność do 225 kg; Oddział Ginekologiczno-Położniczy: łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgiczny łóżka szpitalne - nośność do 220 kg  Oddział Opieki Paliatywnej łóżka szpitalne - nośność do 150 kg | 14 foteli do podaży cytostatyków - nośność do 200 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność do 175 kg  1 fotel ginekologiczny - nośność do 200 kg; "1 fotel zabiegowy - nośność do 200 kg  1 Gammakamera SPECT/CT firmy GE Discovery 870DR - nośność do 227 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność do 180 kg; 1 fotel ginekologiczne - nośność do 180 kg  " | 7 wózków do transportu pacjentów - nośność do 250 kg  1 wózek do transportu pacjentów z systemem przesuwania - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów (prysznicowy) - nośność do 180 kg; 3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg  1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) - nośność do 150 kg; wózek do transportu pacjentów - nośność do 200 kg |  | 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność poniżej 36 BMI; 1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 200 kg  1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 175 kg; 5 wag do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 150 kg  2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg  1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 180 kg; 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność od 130÷180 kg  1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia paccjentów - nośność do 150 kg  1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg  1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 200 kg; 13 wag do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg |  |
|  | SPZOZ w Sokółce | - | - | - | - | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: łóżka szpitalne - nośność do 220 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 1 łóżko - nośność 250 kg; "1 łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg  "; 2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | 1 nosze do przewożenia chorych (transportery) - nośność do 250 kg | - | rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm; 6 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Szpital Miejski  im. PCK w Białymstoku | - | - | - | - | Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym: 1 łóżko szpitalne - nośność 225 kg  4 łóżka szpitalne - nośność do 185 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 1 łóżko szpitalne - nośność do 250 kg; łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg; 2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kg; 1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transporter) - nośność do 250 kg | -- | 6 rękawów do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 6 rękawów do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 4 rękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga - nośność 200 kg | - |
|  | InterHem Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna | - | - | - | - | Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi: 4 łóżka - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 22-42 cm  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-42 cm | - |
|  | Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | "10 łóżek szpitalnych Hill-Room do 220 kg  1 łóżko porodowe Hill-Room do 250 kg" | - | - | - | - | - |
|  | Ośrodek Okulistyczny Tęczówka Iwona Witecka-Nalewajek | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność powyżej 250 kg | 1 łóżko - nośność powyżej 250 kg | fotel okulistyczny | - | - | - | sprzęt dla dzieci z otyłością |
|  | MEDICA VISION CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | - | aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, średnica gantry 50 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kg  stół do RTG - nośność do 150 kg | 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg | fotel ginekologiczny - nośność do 120 kg | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku | Aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Aparat do tomografii komputerowej - nośność do 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kg; stół zabiegowy - nośność do 150 kg; stół do endoskopii - nośność do 200 kg; stół operacyjny - nośność do 250 kg | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 16 łóżek szpitalnych - nośność 250 kg; łóżko porodowe - nośność do 250 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 8 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg  2 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział kardiologii: 60 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 4 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Rehabilitacji: 43 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Neurologii: 64 łożka szpitalne - nośność do 200 kg  8 łożek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Urologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Gastroenterologii 36 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg  Oddział Otolaryngologii 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg  Oddział Chorób Oczu 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg | - | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 22 wózki do transportu pacjenta - nośność 225÷250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność do 250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność 250 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg | - | Aparat RTG - nośność do 300 kg; kardioangiograf - nośność do 340 kg; podnośnik - nośność do 300 kg | - |
|  | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | - | - | - | - | "2 łóżka o zwiększonej nośności do 250 kg  2 łóżka porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym do 150 kg" | - | - | - | - | - |
|  | HUMANA MEDICA OMEDA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 450 kg | 20 łóżek szpitalnych - nośność 230 kg | - | - | - | 5 mankietów do pomiarów ciśnienia - obwód rękawa 54 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA | - | - | - | 1 stół do RTG - nośność do 300 kg | Oddział Chorób Płuc  z Pracownią Zaburzeń Oddychania  w Czasie Snu: : 3 łóżka - nośność do 225 kg; 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; 5 łóżek rehabilitacyjnych - nośność do 170 kg | - | - | - | rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 22÷32 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 22÷32 cm; dźwig osobowy - nośność do 1600 kg  podnośnik schodowy dla niepełnosprawnych - nośność do 230 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 350 kg  1 stół operacyjny- nośność do 250 kg; 1 stół do RTG - nośność do 200 kg, średnica 90 cm; 1 stół operacyjny - nośność do 250 kg  1 stół operacyjny - nośność do 350 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; blok operacyjny: 1 łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym - nośność do 250 kg; 1 łóżko porodowe - nośność do 150 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 4 łóżka szpitalne z materacami przeciwodleżynowi - nośność do 250 kg; Oddział chorób wewnętrznych: 50 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Oddział chirurgii ogólnej: 25 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej: 50 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Blok operacyjny: 1 łózko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym - nośność do 250 kg | 2 fotele ginekologiczne - nośność do 150 kg | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg | - | 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg  2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm; 1 Podnośnik dla chorych  1 deska/rolka do przekładania chorych; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm  1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg; 2 podnośniki dla chorych - nośność do 180 kg  4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg  4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm  1 deska/rolka do przekładania chorych | - |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | 10 łóżek szpitalnych do 240 kg  10 łóżek elektrycznych do 170 kg; łóżka szpitalne do 200 kg - szt. 44  łóżka elektryczne do 170 kg - szt. 10 | fotele rehabilitacyjne do 125 kg - szt. 2 | 2 wózki inwalidzkie do 160 kg; wózki do transportu pacjentów do 200 kg - szt. 1 | - | 1 podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem do 130 kg  1 krzesło toaletowe do 175 kg; materace przeciwodleżynowe do 200 kg - szt. 7; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 205 kg - szt. 1; materace przeciwodleżynowe do 200 kg - szt. 5  rękawy do pomiaru ciśnienia do 42 cm szt. 6  podjazd dla osób niepełnosprawnych | - |
|  | SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA  W GRAJEWIE | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 205 kg, średnica gantry 70 cm | -  - | 2 stoły do endoskopii - nośność do 175 kg | - | - | 4 wózki do transportu pacjentów - nośność do 175 kg  1 wózek do transportu pacjentów leżących- nośność do 190 kg  1 wózek inwalidzki - nośność do 150 kg; 2 noszy transportowych - nośność do 200 kg | - | 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 50÷70 cm; 1 waga - nośność do 200 kg  1 waga - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | - | - | - | stół rehabilitacyjny - nośność do 160 kg; 1 stół operacyjny - nośność do 460 kg  1 stół operacyjny - nośność do 250 kg; 2 stoły do badań endoskopowych - nośność do 318 kg; stół do wykonywania badań RTG - nośność do 200 kg | Oddział chirurgiczny: 30 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg | 1 fotel ginekologiczny - nośność do 150 kg | 3 wózki do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej - nośność do 230 kg  wózek transportowy - nośność 318 kg; ; 1 wózek transportowy - nośność do 318 kg; 1 wózek transportowy - nośność do 225 kg; 3 wózki transportowe - nośność do 318 kg; wózek inwalidzki - nośność 130 kg; łóżko transportowe - nośność do 150 kg | "Fiat/M Projekt Doblo Ambulans XL wyposażony w nosze o udźwigu do 200 kg  Ambulans-Ford Transit Custom wyposażony w nosze transportowe o udźwigu do 200 kg" | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia 33÷47 cm  2 rękawy do pomiaru ciśnienia 25÷35 cm  1 waga WPT - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 180 kg; 2 wagi kolumnowe Seca 799 - nośność do 200 kg  1 waga elektroniczna - nośność do 150 kg; 8 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 140 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 31÷43 cm; 3 rękawy do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm; waga elektroniczna - nośność 150 kg  waga krzesełkowa - nośność 150 kg  waga najazdowa Radwag - nośność 300 kg; waga - nośność do 150 kg; 5 wag Seca 704 - nośność do 300 kg  5 rękawów do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm | - |
|  | Jerzy Michnowski NZOZ VISUS | - | - | - | 1 stół operacyjny do 120 kg | 3 łóżka - nośność do 135 kg | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 205 kg, śr. gantry 60 cm | - | stół do RTG - nośność do 150 kg; 1 stół do endoskopii; 2 stoły operacyjne - nośność do do 200 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; Oddział Pediatryczny: 18 łóżek - nośność do 178 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych: 40 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedycznym: 35 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Położniczo-Ginekologiczny: 25 łóżek szpitalnych - max. udźwig 250 kg; 2 łóżka porodowe - max. udźwig 250 kg | - | 1 nosze do przenoszenia pacjentów - nośność do 120 kg | 1 ambulans sanitarny- wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 250 kg  1 ambulans sanitarny- wyposażenie: nosze nośność do 270 kg, krzesło transportowe nośność do 160 kg, podbierak ortopedyczny nośność 182 kg | 4 materace przeciwodleżynowe - max. udźwig 250 kg; 1 waga - nośność do 150 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm; 1 waga - nośność do 200 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm | - |
|  | ADRIAN WOJCIECH PRZYSTUPA | - | - | - | 1 stół operacyjny | 7 łóżek - nośność do 200 kg  1 łóżko wyposażające OIOM - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód do 48 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji  w Suwałkach | - | - | - | 5 szt. Stoły do masażu i pionizacyjne – do 150 kg  1 Stół do masażu i pionizacyjny – do 180 kg | 9 szt. Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg  43 szt. Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg; 10 szt. Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem do 230 kg | - | 3 szt. Wózek inwalidzki szt. do 170kg  4 szt. Wózek inwalidzki do 130kg  7 szt. Wózek inwalidzki do 100kg  7 szt. Ciśnieniomierze rękaw standard 25-36cm  1 szt. Wózek toaletowo-prysznicowy do 180 kg  1 szt. Wózek transportowo-kąpielowy do 150kg  1 szt. Wózek transportowo-kąpielowy do 130 kg | - | 28 kozetek– nośność do 150kg  7 szt. - Ugul z osprzętem – kozetka do 150 kg  5 szt. Ugul z osprzętem – kozetka do o 180 kg; 8 szt. Ergometry rowerowe PEC - do 150 kg  6 szt. Rower treningowy do 200kg  2 szt. Power stepper do 150kg  1 szt. Krzesło do masażu do 150kg  2 szt. Stepper do 180 kg  1 szt. Innowacyjny pionizator do 110 kg  1 szt. Bieżnia do nauki chodu do do 15 kg  1 szt. Stół do terapii manualnych do 350 kg  1 szt. Ugul z osprzętem i kozetką do 300 kg  2 szt. Atlas do 150 kg  4 szt. Rower rehabilitacyjny do 180 kg; 1 szt. Waga WPT do 150kg  3 szt. Parapodium dla dorosłych do 130 kg  1 szt. System szyn sufitowych z podnośnikiem do 160kg; "1 szt. Ugul z osprzętem do 150 kg  3 szt. Kozetki do 150kg" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | - | - | - | stół do RTG - nośność do 200 kg | Oddział Chorób Wewnętrznych: 2 łóżka - nośność do 250 kg | fotel ginekologiczny - nośność do 160 kg | wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kg  krzesła transportowe - nośność do 120 kg  nosze - nośność 160 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kg  nosze - nośność do 160 kg  nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) - nośność do 200 kg;  wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg;  wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg | - | waga - nośność do 150 kg  rękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 33 cm÷46 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 33cm÷46 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W BIELSKU PODLASKIM | -  -  - | - | - | "1 stół do rTG - nośność do 275 kg; 2 stoły łóżkowe elektryczne (rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym)- nośność do 130 kg; 1 stół pionizujący (rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym) - nośność do 130 kg  "; 2 stoły operacyjne - nośność do 250 kg; 3 stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Szpitalny Oddział Ratunkowy: 2 łóżka szpitalne - nośność do 150 kg; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 5 łóżek szpitalnych - nośność do 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej: 7 łóżek szpitalnych - nośność do 180 kg; Oddział Dziecięcy: 15 łóżek szpitalnych - nośność do 120 kg;  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 24 łóżka szpitalnych - nośność do 180 kg;  Oddział Ginekologiczny i Położniczo-Noworodkowy: 2 łóżka porodowe - nośność do 150 kg  18 łóżek szpitalnych - nośność do 150 kg; łóżko do endoskopii - nośność do 250 kg | 1 fotel ginekologiczny - nośność do 175 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność 175 kg - Bielsk Podlaski  1 fotel ginekologiczny - nośność 175 kg - Brańsk | 1 krzesło transportowe - nośność do 228 kg  3 wózki do transportu chorych - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu chorych - nośność do 180 kg; 1 wózek do transportu chorych - nośność do 120 kg; 2 wózki do transportu chorych - nośność do 318 kg; wózki do przewożenia chorych do 250 kg  nosze składane do 159 kg | "1 ambulans do transpotu sanitarnego do wagi pacjenta 150 kg  wyposażenie:  1 krzesło kardiologiczne/transportowe do 159 kg  1 nosze do przewożenia chorych do 150 kg  1 deska ortopedyczna do 150 kg " | 1 deska ortopedyczna - nośność do 200 kg  2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg  5 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 47 cm; 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 8 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 16 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; "4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg  2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 35 cm; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg; "  1 rower do badania wysiłkowego - nośność do 150 kg  17 aparatów Holter  2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 47 cm" | - |
|  | Szpital Ogólny  w Kolnie | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, otwór gantry 1 m | - | 1 stół do wykonania RTG - nośność do 250 kg  1 stół do endoskopii - nośność do 130 kg; 2 stoły operacyjne - nośność do 350 kg | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; 118 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg  6 łóżek noworodkowych - nośność do 60 kg; 2 łóżka porodowe; Oddział Intensywnej Terapii Medycznej 4 łóżka - nośność do 250 kg | 2 fotele ginekologiczne - nośność do 250  1 fotel ginekologiczny (Poradnia K) - nośność do 250 | 4 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; 2 karetki pogotowia | 1 ambulans do transportu sanitarnego  3 nosze (transportery) na wyposażeniu pojazdów - nośność do  3 deski ortopedyczne na wyposażeniu pojazdów - nośność do  krzesła transportowe - nośność do 250 kg | 4 materace przeciwodleżynowe; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 35÷45 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | 1 aparat - nośność do 200 kg, śr. gantry 78 cm | - | 1 stół do endoskopii - nośność do 210 kg  1 stół do RTG - nośność do 200 kg | Oddział Chirurgiczny 18 łóżek - nośność do 250 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych "1 łóżko szpitalne - nośność do 215 kg  2 łóżka szpitalne - nośność do 180 kg  "  Pododdział Położniczo-Ginekologiczny 1 łóżko porodowe - nośność do 227 kg | - | "3 transportery - max. obciążenie 270 kg  3 nosze - nośność 230 kg" | - | - | - |
|  | Szpital Ogólny  w Wysokiem Mazowieckiem | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - obciążenie do 220 kg | - | 2 stoły zabiegowe firmy FORMED-PRO - maksymalne obciążenie 180 kg; 4 stoły operacyjne MINDRAY HYBASE 8300 - obciążenie całkowite od 230÷460 kg; 2 stoły do wykonywania RTG - obciążenie do 136 kg | Oddział Intensywnej Terapii: 4 łóżka wyposażające OIOM (obciążenie do 250 kg); Szpitalny Oddział Ratunkowy: 6 łóżek Centuris firmy HILL-ROOM maksymalne obciążenie robocze 250 kg, szerokość łóżka 66 cm  3 łóżka TRAN STAR firmy HILL-ROOM do transportu chorego - obciążenie robocze 317,5 kg, szerokość łóżka 66 cm  3 łóżka STRYKER ZOOM firmy STRYKER o transportu chorego - obciążenie robocze 317,5 kg, szerokość łóżka 66 cm; Blok Operacyjny: 4 łóżka STRYKER-TRAUMA STRETCHER maksymalne obciążenie 225 kg ; Pracownia Diagnostyki Obrazowej: 8 łóżek - maksymalne obciążenie robocze 210 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych 20 łóżek - maksymalne obciążenie robocze 169 kg | - | 2 wózki transportowe HILL-ROOM - maksymalne obciążenie 318 kg; "1 przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta - udźwig 130 kg  2 krzesła transportowe firmy STRYKER - maksymalna nośność 228 kg  2 nosze - maksymalne obciążenie do 250 kg" | 2 ambulanse do transportu sanitarnego | 4 materace przeciwodleżynowe do 200 kg  3 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm; 2 materace przeciwodleżynowe (elektryczne) firmy STRYKER maksymalne obciążenie 200 kg; 1 materac próżniowy VACUFORM  8 rękawów do pomiaru ciśnienia- obwód rękawa 31÷40 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W MOŃKACH | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 180kg; 1 stół do wykonywania RTG - 216cmx90cm, nośność 295,5 kg | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 1 łóżko - nośność do 235 kg; Oddział Rehabilitacyjny: 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 150kg; 1 łóżko elektryczne - nośność do 150 kg; 15 łóżek rehabilitacyjnych Famed Żywiec - nośność do 170kg  9 łóżek rehabilitacyjnych Famed Stolno - nośność do 170kg  1 łóżko elektryczne Novera - nośność do 150 kg; 2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 150kg | - | 6 wózków do transportu pacjentów XXL; 1 wózek do transportu pacjentów XXL | - | 3 materace przeciwodleżynowe; "4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg  1 waga max. obciążenie do 150kg, 2szt."; 2 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia - dł.41cm, szer. 33cm; 1 waga max. obciążenie do 200kg  2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cm | - |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny  w Białymstoku |  |  |  | Stół operacyjny do 450 kg – 1 szt.  Stół operacyjny do 320 kg – 10 szt.; stół zabiegowy do 240 kg – 1 szt; Stół zabiegowy Dewert do 280 kg – 2 szt.; Stół operacyjny Wolfmed do 227 kg – 2 szt; Stół zabiegowy do 240 kg – 1 szt.; Stół zabiegowy Novak do 240 kg – 3 szt.; Stół zabiegowy Famed Żywiec do 240 kg – 1 szt.; Stół rehabilitacyjny 180 kg – 3 szt.; SOR: Stół zabiegowy Amber – 2 szt.; Izba przyjęć: Stół zabiegowy Amber – 1 szt.  Stół operacyjny Maquet – 1 szt.  Stół zabiegowy Famed Żywiec do 240 kg – 1 szt. | Centrum Badań Klinicznych: Łóżko Linet 200 kg – 5 szt.  Łóżko do 250 kg – 1 szt.; Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii: Łóżko Linet do 200kg – 27 szt.; I Klinika Chirurgii Ogólnej: Łóżko Linet do 200 kg – 26 szt.; II Klinika Chirurgii Ogólnej: Łóżko Linet do 200kg – 27 szt.; Klinika Alergologii Łóżko Linet do 200kg – 22 szt.; Klinika Endokrynologii: Łóżko Linet do 200kg – 26 szt.; Klinika Otolaryngologii Łóżko Linet do 200kg – 22 szt.; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Łóżko Progressa do 227 kg z materacem antyodleżynowym – 20 szt.  Łóżko Total Care do 249 kg z materacem antyodleżynowym – 12 szt.; Klinika Gastroenterologii: Łóżko Linet do 200 kg – 36 szt.; Łózko zabiegowe Famed Żywiec do 170 kg – 2 szt.; Klinika Kardiologii: Łózko Linet do 200 kg – 25 szt.  Łóżko leganza 3xc do 250 kg – 5szt.  Łózko leganza 2 do 250 kg – 10 szt.; Klinika Urologii: Łózko Linet do 200 kg – 22 szt.  Łózko Linet do 185 kg – 3 szt.; Klinika Okulistyki: Łóżko Linet 200 kg – 25 szt.; Klinika Hematologii: Łóżko Linet do 200 kg – 41 szt.;  Klinika Perinatologii: Łóżko Linet do 200 kg – 24 szt.  Łóżko Hill-rom do 185 kg – 2 szt; Klinika Ginekologii Łózko Linet 200 kg – 2 szt.;  Klinika Neurologii: Łóżko Linet do 200 kg – 42 szt.;  Klinika Neurochirurgii: Łóżko Linet do 200 kg – 35 szt.; II Klinika Nefrologii: Łóżko Linet do 200 kg – 15 szt.  Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych: Łóżko Linet do 200 kg – 16 szt:;  Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej: Łóżko Linet do 200 kg – 27 szt.;  Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: Łóżko Linet do 250 kg – 2 szt.; Patologia ciąży: Łóżko Linet do 200 kg – 21 szt.; Łóżko Hill-rom porodowe do 227 kg – 2 szt.  Łóżko Ave porodowe do 245 kg – 2 szt.;  Szpitalny Oddział Ratunkowy: Łóżko Linet do 200kg – 4 szt.;  Uniwersyteckie Centrum Onkologii: Łóżko Linet do 200 kg – 17 szt.  Łóżko Hill-room do 185 kg – 6 szt. | Fotel urologiczny do 180 kg – 1 szt.  Fotel zabiegowy Novak do 240 kg – 2 szt.; Fotel okulistyczno-laryngologiczny do 200 kg – 5 szt.  Schroeder fotel do dializoterapii do 260 kg – 3 szt.; Fotel zabiegowy do 200 kg – 1 szt.; Fotel ginekologiczny do 210 kg – 1 szt.; Fotel stomatologiczny do 160 kg – 3 szt.; Fotel ginekologiczny do 210 kg – 1 szt.; Fotel do dializ do 180 kg – 18 szt. | Wózek transportowy do 230 kg – 12 szt.; Wózek transportowy do 318 kg – 3 szt.  Wózek transportowy w pozycji siedzącej do 226 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 318 kg – 3 szt; Wózek Transportowy do 318 kg – 3 szt.;. Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg - 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg - 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 3 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy Hill-room do 318 kg – 18 szt.  Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 10 szt.; Wózek transportowy Hill-rom do 318 kg – 5 szt.  Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 21 szt. |  | Densytometr – skaner składu masy ciała do 204 kg – 1 szt.  Bieżnia do testów wysiłkowych do 200 kg – 1 szt.  Waga do 300 kg – 1 szt.; Waga do 300 kg – 1 szt.  Mankiet do ciśnieniomierza obwód 46 – 66 cm – 2 szt.; Waga do 250 kg – 1 szt.  Waga do 200 kg – 1 szt.  Mankiety do ciśnieniomierza obwód 38-45 cm - 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt.  Mankiet do ciśnieniomierzy obwód 44 – 66 cm – 1 szt.; Wózek do mycia chorych Lambda do 175 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.  Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt.; Mankiety do ciśnieniomierza obwód 31-45 cm – 1 szt.; Waga krzesełkowa do 300 kg – 1 szt.  Mankiety do ciśnieniomierza obwód 33 - 47 cm – 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierza obwód 32 - 45 cm – 3 szt.  Mankiety do ciśnieniomierza obwód 46 - 66 cm – 1 szt.  Waga do analizy składu ciała do 250 kg – 1 szt.; Aparat RTG AXIOM Luminos – na stojąco 230 kg, na leżąco 180 kg – 1 szt.  Aparat RTG AXIIOM Aristos FX – 150 kg z regulacją – 1 szt.  Aparat RTG Shimadzu Digital Radspeed pro – 200 kg – 1 szt.  Aparat RTG Siemens ArtiZEE Biplane 250 kg – 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt.  Deski ortopedyczne – 5 szt.; Wózek do mycia chorych Lambda do 175 kg – 1 szt |  |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W HAJNÓWCE | - | - | - | stół operacyjny - nośność do 400 kg; SOR: 2 stoły zabiegowe - nośność do 220 kg;  stół do wykonywania RTG - nośność do 300 kg | Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej: 4 łóżka szpitalne - nośność do 173 kg  1 łóżko szpitalne - nośność do 230 kg; SOR: 5 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg  2 łóżka szpitalne - nośność do 180 kg; Centrum Zdrowia Psychicznego 2 łóżka szpitalne - nośność do 178 kg  Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 1 łóżko szpitalne - nośność do 220 kg  Oddział Położniczy/Blok Porodowy 1 łóżko porodowe - nośność do 220 kg | - | wózek transportowy - nośność do 250 kg; wózek inwalidzki - nośność do 200 kg; 2 nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportert) - nośność do 220 kg; 2 wózki inwalidzki z poszerzonym siedziskiem - nośność do 180 kg | 2 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg | waga - nośność 200 kg  mankiet do pomiaru RR  mankiet do pomiaru RR do kardiomonitora | - |
|  | Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o. | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 200 kg, śr. gantry 60 cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, śr. gantry 72 cm | - | Blok Operacyjny "1 stół operacyjny - nośność do 380 kg  1 stół operacyjny - nośność do 200 kg" | Oddział Intensywnej Opieki Medycznej: 5 łóżek - nośność do 300 kg; Oddział Ginekologiczno-Położniczy "2 łóżka porodowe - nośność 200 kg  24 łóżka szpitalne - nośność 200 kg"; Oddział Wewnętrzny 36 łóżek - nośność 200 kg  Oddział Chirurgiczny "3 łóżka - nośność - 250 kg  28 łóżek - nośność - 200 kg" |  |  |  | 1 aparat RTG - nośność do 300 kg; 1 podnośnik - nośność do 200 kg | - |
|  | Centrum Okulistyczne Grochowski sp. j | - | - | - | stół zabiegowy - nośność 300 kg | 2 standardowe łóżka szpitalne | - | wózek transportowy - nośność 250 kg | - | - | - |
|  | Szpital Wojewódzki  im dr. L. Rydygiera w Suwałkach | - | - | - | 4 stoły do endoskopii (wózek transportowy) STOLTER - nośność do 250 kg | - | 1 Fotel ginekologiczny Gracie - nośność do 210 kg | - | - | - | - |
|  | Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | - | 5 foteli ginekologiczne Ritter - nośność do 181 kg | - | - | 2 rękawy do mierzenia ciśnienia - obwód 22-42 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA. | -  - | - | - | - | 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg  "1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg | - | - | - | 1 kabina pletyzmograficzna - średnica 77 cm"; 1 waga elektroniczna - nośność 200 kg  waga elektroniczna - nośność do 200 kg | - |
|  | SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA  W GRAJEWIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 waga - nośność 200 kg  1 waga - nośność 200 kg | - |
|  | Jerzy Michnowski NZOZ VISUS | - | - | - | - | - | 1 fotel okulistyczny - do 100 kg | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | - | - | - | - | - | - | - | - | "1 waga - nośność do 150 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji  w Suwałkach | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozetki szt. 3 - do 150 kg  "Kozetki szt. 3 - do 150 kg  Ciśnieniomierz szt. 1 – rękaw standard 25-36cm  " | - |
|  | Szpital Ogólny  w Wysokiem Mazowieckiem | - | - | - | - | 15 łóżek drewnianych - nośność do 150 kg" | - | - | - | "1 winda przyścienna  PLATFORMA LOGIC - nośność do 250 kg  10 stołów terapeutycznych - nośność do 225 kg  1 urządzenie do masażu AGUAY - nośność do 135 kg | - |
|  | "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łapach" | - | - | - | stół zabiegowy - nośność do 200 kg | - | fotel do badań ginekologicznych - nośność do 175 kg | - | - | "1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm"  "1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm"  "1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm"  "1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm" | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MD Care" Sp. z o.o. | - | - | - | - | 56 łóżek rehabilitacyjnych - nośność do 178 kg | - | 1 nosze do przewożenia chorych - nośność do 160 kg | 1 ambulans do transportu sanitarnego | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 190 kg  1 podnośnik z systemem dynamicznego odciążania pacjenta - nośność do 160 kg; 1 waga najazdowa - nośność do 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  w Krynkach | - | - | - | - | 5 łóżek - nośność 250 kg | - | - | - | 2 podnośniki - nośność do 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej  im. dr. Stanisława Deresza  w Choroszczy | - | - | - | - | 2 łóżka o nośności do 200 kg | - | - | - | - | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E.JELSKIEGO | - | - | - | - | 20 łóżek - nośność do 250 kg | - | - | 1 ambulans do transportu sanitarnego wyposażony w nosze i krzesło transportowe do 200 kg | 3 materace przeciw odleżynowe - nośność do 250 kg  1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem ( samojezdny ) – nośność do 250 kg | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W BIELSKU PODLASKIM | - | - | - | - | 20 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg | - | - | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 230 kg  10 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg  1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm  1 fotel kąpielowy do utrzymania higieny - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Białostockiej | - | - | - | - | 2 łóżka szpitalne - nośność 250 kg  35 łóżek szpitalnych - nośność 175-200 kg | - | - | - | winda transportowa  2 podnośniki - łóżka elektryczne i pneumatyczne | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W HAJNÓWCE | - | - | - | - | 6 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg | - | - | - | "podnośnik - nośność 175 kg  podnośnik z wagą - nośność do 230 kg"; 6 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 240 kg  podnośnik - nośność do 185 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łapach | - | - | - | 1 stół do pionizacji - nośność do 150 kg | 40 łóżek - nośność do 178 kg  3 łóżka - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 waga fotelowa Seca 959 - nośność do 300 kg  1 fotel kąpielowy TR 1000 - nośność do 200 kg  1 krzesło do kąpieli ARJO - nośność do 150 kg  1 łóżko do kąpieli - nośność do 150 kg  5 materacy przeciwodleżynowych Solodec SD-100 - nośność do 200 kg  2 materace przeciwodleżynowe Autologic 110 - nośność do 200 kg  40 materacy przeciwodleżynowych Hyper Foam II - nośność do 120 kg  1 podnośnik osobowy Agile - nośność do 150 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia 32÷43 cm  1 rękaw do pomiaru ciśnienia 25÷38 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W MOŃKACH | - | - | - | - | 30 łóżek szpitalnych - nośność do 178kg | - | - | - | 1 podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 230kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Siemiatyczach | - | - | - | - | "35 łóżek - nośność 180 kg  "25 łóżek - nośność - nośność do 180 kg | - | - | - | 1 podnośnik - nośność 180 kg"; 1 podnośnik - nośność do 180 kg" | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W SOKÓŁCE | - | - | - | - | 26 łóżek - nośność do 178 kg | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Białymstoku | - | - | - | - | "30 łóżek - nośność do 250 kg | - | - | - | Podnośnik - nośność do 230 kg" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | - | - | - | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg  14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg  18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie)  2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | - | - | 1 szt. podnośnik jezdny Atlas do 250 kg  1 szt. podnośnik jezdny MAXI MOVE do 220 kg + nosidła do 220 kg  21 szt. podnośnik sufitowy Luna do 20 kg  3 szt. waga charder MHA 2500 do 200 kg  16 szt. materac przeciwodleżynowy Autodec ROTO do 225 kg  1 szt urządzenie do rehabilitacji chodu Ergo Trainer do 200 kg | - |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Suwałkach | - | - | - | - | 54 łóżka szpitalne | - | - | - | - | - |
|  | Szpital Ogólny  w Wysokiem Mazowieckiem | - | - | - | - | 48 łóżek - nośność do 200 kg | - | - | - | 2 podnośniki do pielęgnacji pacjentów - nośność do 230 kg  2 podnośniki do łóżka - nośność do 150 kg  2 wagi do 150 kg | - |
|  | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | - | - | - | - | 8 łóżek - nośność do 200 kg; 2 łóżka - nośność do 200 kg | - | wózki do transportu pacjentów; wózki do transportu pacjentów | - | materace przeciwodleżynowe  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 80 cm; materace przeciwodleżynowe  1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 80 cm | - |
|  | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  W SZCZUCZYNIE | - | - | - | - | 14 łóżek rehabilitanccy - nośność do 250 kg | - | 4 wózki inwalidzkie - nośność do 160 kg  Nosze do 150 kg | - | 1 podnośnik - nośność do 230 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Białymstoku | - | - | - | - | - | - | - | 34 ambulanse w tym: 24 ambulanse "P" 10 ambulansów "S"  ; wyposażenie: "87 noszy - nośność 150÷250 kg  56 desek ortopedycznych - nośność 150÷450 kg  61 krzesełek kardiologicznych - nośność 150÷250 kg  33 deskozbieraków - nośność do 170 kg  35 podbieraków - nośność do 150 kg  36 mankietów do pomiarów ciśnienia - długość 80 cm" | - | - |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łomży | - | - | - | - | - | - | - | "7 zespołów specjalistycznych  6 zespołów podstawowych; wyposażenie: Nosze o ładowności do 250 kg transporter noszy do 275 kg  Krzesła transportowe - nośność do 150 kg  Płachty ratunkowe - nośność do 200 kg  Materac próżniowy do 150 kg  Deski ortopedyczne do 150 kg  Nosze podbierakowe do 159 kg  Rekawy do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm, 40-55 cm  " | - | - |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Suwałkach | - | - | - | - | - | - | "8 karetek systemu PRM  Podmiot leczniczy w trakcie oczekiwania na dostawę ambulansu przystosowanego do przewozu osób otyłych"; wyposażenie: "rękawy do pomiaru ciśnienia – 25-35 cm obwód ramienia (całkowita długość mankietu 64 cm), na wyposażeniu zespołów PRM  nosze o udźwigu do 250 kg / część składowa ambulansu, karetki pogotowia  deski ortopedyczne do 180 kg część składowa ambulansu, karetki pogotowia  krzesła transportowe do 225 kg część składowa ambulansu, karetki pogotowia" | - | - | - |