**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie podlaskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego | - | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 tomograf komputerowy - nośność stołu 307 kg, średnica gantry 70 cm | - | 1 stół rehabilitacyjny - nośność do 200 kg; 2 stoły operacyjne o nośności 181÷227 kg1 stół operacyjny o nośności 190÷250 kg1 stół operacyjny nośność do 225 kg | Oddział Intensywnej Terapii: 9 łóżek o nośności do 228 kg; Oddział Geriatrii: 17 łóżek o nośności do 250 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 240 kg; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 12 łóżek szpitalnych - nośność 120 kg | -- | wózek transportowy o nośności do 299 kg; 2 wózki transportowe dla pacjentów - nośność do 200 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 120 kg; 1 wózek transportowy nośność 180÷240 kg | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg; 7 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 135 kg; 2 wagi krzesełkowe - nośność do 300 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia 32÷44 cm2 fotele kąpielowe - nośność do 200 kg; 1 Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 320 kg1 waga - nośność do 200 kg; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dla dorosłych o obwodzie rękawa : 13,1X 23,5 cm; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia dla dorosłych o obwodzie rękawa : 13,1X 23,5 cm; 1 aparat RTG do 227 kg1 aparat RTG do 200 kg1 aparal RTG do 225 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcz |  |  |  |  | Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie – psychosomatyczny: 18 łóżek o nośności do 200 kg i 4 łóżka powyżej 250 kg; Zakładz Opiekuńczo–Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną: 2 łóżka o nośności do 200 kg. |  | nosze do 250 kg, |  | waga do 500 kg,aparat EKG dostosowany do osób otyłych; aparat do mierzenia ciśnienia (obwód rękawa 42,6 cm) |  |
|  | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | 1 stół operacyjny - nośność 235 kg; 1 stół do wykonywania RTG - nośność do 220 kg; 1 stół do endoskopii - nośność do 360 kg | Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym: 6 łóżek szpitalnych - nośność 220 kg; Szpitalny oddział ratunkowy: 3 łóżka - nośnośc do 250 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 11 łóżek - nośność powyżej do 250 kg | 4 fotele ginekologiczne - nośność do 200 kg; 1 fotel laryngologiczny - nośność do 200 kg; 1 fotel do zabiegów urologicznych - nośność do 235 kg; 20 foteli do dializ - nośność do 200 kg; 1 fotel stomatologiczny - nośność do 200 kg | 1 wózek dpo transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność 215 kg; 7 wózków do transportu chorych - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg8 noszy - nośność 230 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 8 wózków do transportu pacjentów - nośność do 215 kg; 3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 215 kg3 nosze - nośność 230 kg; 1 łóżko transportowe - nośność 220 kg | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 227 kg; 2 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 250 kg; 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem3 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm; 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 250 kg 14 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg10 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm1 materac do repozycji pacjenta + pompa - nośność do 400 kg10 materacy do repozycji pacjenta - nośność do 400 kg; 5 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 16,5÷32 cm; 1 materac przeciwodleżynowy - nośność do 250 kg ; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 42÷54 cm | - |
|  | Szpital Wojewódzki im dr. L. Rydygiera w Suwałkach | - | tomograf komputerowy TSX-036A Aquilion Lightning SP - badanie pacjentom o wadze do 220 kg, śr. gantry 70 cm | - | 2 stoły operacyjne OYK-02-1 - nośność do 250 kg2 stoły operacyjne Diamond 60 BLK - nośność do 360 kg; 1 stół operacyjny Diamond 40 BLK - nośność do 250 kg; 4 stoły do endoskopii (wózek transportowy) - nośność do 250 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 6 łóżek szpitalnych Medi Lux410 Piast - nośność do 230 kg5 łóżek szpitalnych z wagą Eleganza 3XC - nośność 270 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 6 łóżek szpitalnych Medi Lux410 Piast - nośność do 230 kg; Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ: 3 łóżka szpitalne Medi Lux 410 Plast - nośność do 230 kg; 3 łóżka porodowe AVE PPP-AX - nośność do 200 kg | 10 foteli do dializ Novo X330 - nośność do 175 kg | 2 wózki transportowe - nośność do 250 kg4 wózki inwalidzkie Sezame212 - nośność do 200 kg; 1 nosze - nośność do 200 kg; 4 wózki transportowe do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 227 kg; 2 wózki transportowe Transporter Max - nośność do 170 kg; 2 wózki transportowe Transporter Max - nośność do 170 kg | 2 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg1 ambulans do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 270 kg | aparat RTG Telekomando-Platinum - badanie pacjentom o wadze do 265 kg; 4 podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem INVACARE - nośność do 170 kg; 2 deski ortopedyczne - nośność do 200 kg2 rękawy do pomiaru ciśnienia - rozmiar 37x47 cm1 waga ze wzrostomierzem Secs 704/220 nośność do 300 kg; 1 waga lekarska SECA 675 - nośność do 200 kg; 3 materace przeciwodleżynowe ADS ECO - nośność do 170 kg; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - rozmiar 37x47 cm; 12 materacy przeciwodleżynowych ADS ECO - nośność do 200 kg | - |
|  | Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, śr. gantry 70cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 227 kg, śr. gantry 78 cm | - | stoły operacyjne - nośność do 226 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym: 8 łóżek - nośność do 225 kg |  | 1 wózek/podnośnik do kąpieli pacjenta - nośność do 182 kg; wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej - nośność do 150 kg |  | 1 aparat RTG - nośność do 227 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; 1 podnośnik ułatwiający pracę nad pacjentem - nośność do 175 kgbieżnia - nośność do 160 kgwanny - nośność do 180 kg4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; wagi - nośność do 300 kgrękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; bieżnia wysiłklowa - nośność do 180 kgrękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm; rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 31÷45 cm |  |
|  | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - PHILIPS gantra 70cm, obciążenie stołu 250 kg | 1 aparat do tomografii komputerowej - PHILIPS gantra 70 cm , maksymalne obciążenie stołu 204kg 1 aparat do tomografii komputerowej SIEMENS gantra 87cm, maksymalne obciążenie stołu 220kg | - | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 stół do wykonywania RTG - 210kg bez względu na pozycję pacjenta, 318kg przy ułożeniu pacjenta pośrodku, nad podstawą stołu, z możliwością przesuwania w pionie, 375 kg przy ułożeniu pacjenta pośrodku, nad podstawą stołu, bez przesuwania w pionie; 1 stół do endoskopii - nośność do 225 kg; 2 stoły operacyjne - nośność do 226 kg; 1 stół do wykonywania RTG, - biopsji mammotomicznej - nośność do 136 kg; "2 stoły peracyjne - nośność do 350 kg2 stoły peracyjne - nośność do 270 kg"; 2 stoły operacyjne - nośność do 150 kg; "1 stół operacyjny - nośność 160 kg1 stół opedracyjny - nośność do 320 kg"; stół do wykonywania RTG - nośność do 295 kg | 5 łóżek wyposażających OIOM - nośność do 250 kg; Oddział onkologii Klinicznej: 44 łóżka szpitalne - nośność do 150 kg; Oddział ginekologii onkologicznej: 27 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg3 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; Oddział ginekologii onkologicznej: 1 łóżko szpitalne - nośność do 318 kg; Izba przyjęć: 2 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Raddioterapii I: 18 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg4 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 175 kg; Oddział Raddioterapii II: 20 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 175 kg; Oddział Raddioterapii III: 18 łóżek szpitalnych - nośność 150 kg; 4 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; SOR: łóżka szpitalne - nośność do 225 kg; Oddział Ginekologiczno-Położniczy: łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgiczny łóżka szpitalne - nośność do 220 kgOddział Opieki Paliatywnej łóżka szpitalne - nośność do 150 kg | 14 foteli do podaży cytostatyków - nośność do 200 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność do 175 kg1 fotel ginekologiczny - nośność do 200 kg; "1 fotel zabiegowy - nośność do 200 kg1 Gammakamera SPECT/CT firmy GE Discovery 870DR - nośność do 227 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność do 180 kg; 1 fotel ginekologiczne - nośność do 180 kg" | 7 wózków do transportu pacjentów - nośność do 250 kg1 wózek do transportu pacjentów z systemem przesuwania - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów (prysznicowy) - nośność do 180 kg; 3 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 170 kg; 1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) - nośność do 150 kg; wózek do transportu pacjentów - nośność do 200 kg |  | 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność poniżej 36 BMI; 1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 200 kg1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 175 kg; 5 wag do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 150 kg2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg1 podnośnik ułatwiające opiekę nad pacjentem - nośność do 180 kg; 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność od 130÷180 kg1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia paccjentów - nośność do 150 kg1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 200 kg; 13 wag do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg |  |
|  | SPZOZ w Sokółce | - | - | - | - | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: łóżka szpitalne - nośność do 220 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 1 łóżko - nośność 250 kg; "1 łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg"; 2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | 1 nosze do przewożenia chorych (transportery) - nośność do 250 kg | - | rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm; 6 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku | - | - | - | - | Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym: 1 łóżko szpitalne - nośność 225 kg4 łóżka szpitalne - nośność do 185 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii: 1 łóżko szpitalne - nośność do 250 kg; łóżko do wykonywania RTG - nośność do 250 kg; 2 łóżka do endoskopii - nośność do 250 kg | - | 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kg; 1 nosze do przewożenia chorych (tzw. transporter) - nośność do 250 kg | -- | 6 rękawów do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 6 rękawów do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 4 rękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga - nośność 200 kg | - |
|  | InterHem Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna | - | - | - | - | Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi: 4 łóżka - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 22-42 cm1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-42 cm | - |
|  | Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | "10 łóżek szpitalnych Hill-Room do 220 kg1 łóżko porodowe Hill-Room do 250 kg" | - | - | - | - | - |
|  | Ośrodek Okulistyczny Tęczówka Iwona Witecka-Nalewajek | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność powyżej 250 kg | 1 łóżko - nośność powyżej 250 kg | fotel okulistyczny | - | - | - | sprzęt dla dzieci z otyłością |
|  | MEDICA VISION CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | - | aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, średnica gantry 50 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kgstół do RTG - nośność do 150 kg | 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg | fotel ginekologiczny - nośność do 120 kg | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku | Aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Aparat do tomografii komputerowej - nośność do 220 kg, średnica gantry 78 cm | - | stół operacyjny - nośność do 250 kg; stół zabiegowy - nośność do 150 kg; stół do endoskopii - nośność do 200 kg; stół operacyjny - nośność do 250 kg | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 16 łóżek szpitalnych - nośność 250 kg; łóżko porodowe - nośność do 250 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy: 8 łóżek szpitalnych - nośność do 170 kg2 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział kardiologii: 60 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 4 łóżka szpitalne - nośność do 200 kg; Oddział Rehabilitacji: 43 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział Neurologii: 64 łożka szpitalne - nośność do 200 kg8 łożek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział Chirurgii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Urologii: 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg; Oddział Gastroenterologii 36 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kgOddział Otolaryngologii 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kgOddział Chorób Oczu 10 łóżek szpitalnych - nośność do 200 kg | - | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 22 wózki do transportu pacjenta - nośność 225÷250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność do 250 kg; wózek do transportu pacjenta - nośność 250 kg; 2 wózki do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg; 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 300 kg | - | Aparat RTG - nośność do 300 kg; kardioangiograf - nośność do 340 kg; podnośnik - nośność do 300 kg | - |
|  | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | - | - | - | - | "2 łóżka o zwiększonej nośności do 250 kg 2 łóżka porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym do 150 kg" | - | - | - | - | - |
|  | HUMANA MEDICA OMEDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 450 kg | 20 łóżek szpitalnych - nośność 230 kg | - | - | - | 5 mankietów do pomiarów ciśnienia - obwód rękawa 54 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA | - | - | - | 1 stół do RTG - nośność do 300 kg | Oddział Chorób Płuc z Pracownią Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu: : 3 łóżka - nośność do 225 kg; 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg; 5 łóżek rehabilitacyjnych - nośność do 170 kg | - | - | - | rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 22÷32 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 22÷32 cm; dźwig osobowy - nośność do 1600 kgpodnośnik schodowy dla niepełnosprawnych - nośność do 230 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 350 kg1 stół operacyjny- nośność do 250 kg; 1 stół do RTG - nośność do 200 kg, średnica 90 cm; 1 stół operacyjny - nośność do 250 kg1 stół operacyjny - nośność do 350 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; blok operacyjny: 1 łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym - nośność do 250 kg; 1 łóżko porodowe - nośność do 150 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 4 łóżka szpitalne z materacami przeciwodleżynowi - nośność do 250 kg; Oddział chorób wewnętrznych: 50 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Oddział chirurgii ogólnej: 25 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej: 50 łóżek szpitalnych z materacem - udźwig dio 250 kg; Blok operacyjny: 1 łózko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym - nośność do 250 kg | 2 fotele ginekologiczne - nośność do 150 kg | 1 wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg | - | 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm; 1 Podnośnik dla chorych1 deska/rolka do przekładania chorych; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg; 2 podnośniki dla chorych - nośność do 180 kg4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 1 podnośnik dla chorych - nośność do 180 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5-51,5 cm; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 36,5÷51,5 cm1 deska/rolka do przekładania chorych | - |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | 10 łóżek szpitalnych do 240 kg10 łóżek elektrycznych do 170 kg; łóżka szpitalne do 200 kg - szt. 44łóżka elektryczne do 170 kg - szt. 10 | fotele rehabilitacyjne do 125 kg - szt. 2 | 2 wózki inwalidzkie do 160 kg; wózki do transportu pacjentów do 200 kg - szt. 1 | - | 1 podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem do 130 kg 1 krzesło toaletowe do 175 kg; materace przeciwodleżynowe do 200 kg - szt. 7; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 205 kg - szt. 1; materace przeciwodleżynowe do 200 kg - szt. 5rękawy do pomiaru ciśnienia do 42 cm szt. 6podjazd dla osób niepełnosprawnych | - |
|  | SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 205 kg, średnica gantry 70 cm | -- | 2 stoły do endoskopii - nośność do 175 kg | - | - | 4 wózki do transportu pacjentów - nośność do 175 kg1 wózek do transportu pacjentów leżących- nośność do 190 kg1 wózek inwalidzki - nośność do 150 kg; 2 noszy transportowych - nośność do 200 kg | - | 1 rękaw do pomiarów ciśnienia - obwód 50÷70 cm; 1 waga - nośność do 200 kg1 waga - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | - | - | - | stół rehabilitacyjny - nośność do 160 kg; 1 stół operacyjny - nośność do 460 kg1 stół operacyjny - nośność do 250 kg; 2 stoły do badań endoskopowych - nośność do 318 kg; stół do wykonywania badań RTG - nośność do 200 kg | Oddział chirurgiczny: 30 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg | 1 fotel ginekologiczny - nośność do 150 kg | 3 wózki do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej - nośność do 230 kgwózek transportowy - nośność 318 kg; ; 1 wózek transportowy - nośność do 318 kg; 1 wózek transportowy - nośność do 225 kg; 3 wózki transportowe - nośność do 318 kg; wózek inwalidzki - nośność 130 kg; łóżko transportowe - nośność do 150 kg | "Fiat/M Projekt Doblo Ambulans XL wyposażony w nosze o udźwigu do 200 kgAmbulans-Ford Transit Custom wyposażony w nosze transportowe o udźwigu do 200 kg" | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia 33÷47 cm2 rękawy do pomiaru ciśnienia 25÷35 cm1 waga WPT - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 180 kg; 2 wagi kolumnowe Seca 799 - nośność do 200 kg1 waga elektroniczna - nośność do 150 kg; 8 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 140 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia 31÷43 cm; 3 rękawy do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm; waga elektroniczna - nośność 150 kgwaga krzesełkowa - nośność 150 kgwaga najazdowa Radwag - nośność 300 kg; waga - nośność do 150 kg; 5 wag Seca 704 - nośność do 300 kg5 rękawów do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm | - |
|  | Jerzy Michnowski NZOZ VISUS | - | - | - | 1 stół operacyjny do 120 kg | 3 łóżka - nośność do 135 kg | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 205 kg, śr. gantry 60 cm | - | stół do RTG - nośność do 150 kg; 1 stół do endoskopii; 2 stoły operacyjne - nośność do do 200 kg | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 4 łóżka - nośność do 250 kg; Oddział Pediatryczny: 18 łóżek - nośność do 178 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych: 40 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ortopedycznym: 35 łóżek szpitalnych - max. Udźwig 180 kg; Oddział Położniczo-Ginekologiczny: 25 łóżek szpitalnych - max. udźwig 250 kg; 2 łóżka porodowe - max. udźwig 250 kg | - | 1 nosze do przenoszenia pacjentów - nośność do 120 kg | 1 ambulans sanitarny- wyposażenie: nosze nośność do 250 kg, krzesło transportowe nośność do 250 kg1 ambulans sanitarny- wyposażenie: nosze nośność do 270 kg, krzesło transportowe nośność do 160 kg, podbierak ortopedyczny nośność 182 kg | 4 materace przeciwodleżynowe - max. udźwig 250 kg; 1 waga - nośność do 150 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm; 1 waga - nośność do 200 kg; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm; 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm | - |
|  | ADRIAN WOJCIECH PRZYSTUPA | - | - | - | 1 stół operacyjny | 7 łóżek - nośność do 200 kg1 łóżko wyposażające OIOM - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód do 48 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | - | - | - | 5 szt. Stoły do masażu i pionizacyjne – do 150 kg1 Stół do masażu i pionizacyjny – do 180 kg | 9 szt. Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg43 szt. Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg; 10 szt. Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem do 230 kg | - | 3 szt. Wózek inwalidzki szt. do 170kg4 szt. Wózek inwalidzki do 130kg7 szt. Wózek inwalidzki do 100kg7 szt. Ciśnieniomierze rękaw standard 25-36cm1 szt. Wózek toaletowo-prysznicowy do 180 kg1 szt. Wózek transportowo-kąpielowy do 150kg1 szt. Wózek transportowo-kąpielowy do 130 kg | - | 28 kozetek– nośność do 150kg7 szt. - Ugul z osprzętem – kozetka do 150 kg5 szt. Ugul z osprzętem – kozetka do o 180 kg; 8 szt. Ergometry rowerowe PEC - do 150 kg6 szt. Rower treningowy do 200kg2 szt. Power stepper do 150kg1 szt. Krzesło do masażu do 150kg2 szt. Stepper do 180 kg1 szt. Innowacyjny pionizator do 110 kg1 szt. Bieżnia do nauki chodu do do 15 kg1 szt. Stół do terapii manualnych do 350 kg1 szt. Ugul z osprzętem i kozetką do 300 kg2 szt. Atlas do 150 kg4 szt. Rower rehabilitacyjny do 180 kg; 1 szt. Waga WPT do 150kg3 szt. Parapodium dla dorosłych do 130 kg1 szt. System szyn sufitowych z podnośnikiem do 160kg; "1 szt. Ugul z osprzętem do 150 kg3 szt. Kozetki do 150kg" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | - | - | - | stół do RTG - nośność do 200 kg | Oddział Chorób Wewnętrznych: 2 łóżka - nośność do 250 kg | fotel ginekologiczny - nośność do 160 kg | wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kgkrzesła transportowe - nośność do 120 kgnosze - nośność 160 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 150 kgnosze - nośność do 160 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) - nośność do 200 kg; wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg; wózek do transportu pacjentów - nośność do 150 kg | - | waga - nośność do 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 33 cm÷46 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia - obwód 33cm÷46 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM | --- | - | - | "1 stół do rTG - nośność do 275 kg; 2 stoły łóżkowe elektryczne (rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym)- nośność do 130 kg; 1 stół pionizujący (rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym) - nośność do 130 kg"; 2 stoły operacyjne - nośność do 250 kg; 3 stoły operacyjne - nośność do 250 kg | Szpitalny Oddział Ratunkowy: 2 łóżka szpitalne - nośność do 150 kg; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: 5 łóżek szpitalnych - nośność do 180 kg; Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej: 7 łóżek szpitalnych - nośność do 180 kg; Oddział Dziecięcy: 15 łóżek szpitalnych - nośność do 120 kg; Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 24 łóżka szpitalnych - nośność do 180 kg; Oddział Ginekologiczny i Położniczo-Noworodkowy: 2 łóżka porodowe - nośność do 150 kg18 łóżek szpitalnych - nośność do 150 kg; łóżko do endoskopii - nośność do 250 kg | 1 fotel ginekologiczny - nośność do 175 kg; 1 fotel ginekologiczny - nośność 175 kg - Bielsk Podlaski1 fotel ginekologiczny - nośność 175 kg - Brańsk | 1 krzesło transportowe - nośność do 228 kg3 wózki do transportu chorych - nośność do 250 kg; 1 wózek do transportu chorych - nośność do 180 kg; 1 wózek do transportu chorych - nośność do 120 kg; 2 wózki do transportu chorych - nośność do 318 kg; wózki do przewożenia chorych do 250 kgnosze składane do 159 kg | "1 ambulans do transpotu sanitarnego do wagi pacjenta 150 kgwyposażenie:1 krzesło kardiologiczne/transportowe do 159 kg 1 nosze do przewożenia chorych do 150 kg 1 deska ortopedyczna do 150 kg " | 1 deska ortopedyczna - nośność do 200 kg2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg5 rękawów do pomiaru ciśnienia - obwód 47 cm; 5 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 2 wagi do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; 8 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 16 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm; 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg; "4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 35 cm; 4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 250 kg; "1 rower do badania wysiłkowego - nośność do 150 kg17 aparatów Holter2 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 47 cm" | - |
|  | Szpital Ogólny w Kolnie | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, otwór gantry 1 m | - | 1 stół do wykonania RTG - nośność do 250 kg1 stół do endoskopii - nośność do 130 kg; 2 stoły operacyjne - nośność do 350 kg | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: 4 łóżka szpitalne - nośność do 250 kg; 118 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg6 łóżek noworodkowych - nośność do 60 kg; 2 łóżka porodowe; Oddział Intensywnej Terapii Medycznej 4 łóżka - nośność do 250 kg | 2 fotele ginekologiczne - nośność do 250 1 fotel ginekologiczny (Poradnia K) - nośność do 250 | 4 wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; wózki do transportu pacjentów - nośność do 250 kg; 2 karetki pogotowia | 1 ambulans do transportu sanitarnego3 nosze (transportery) na wyposażeniu pojazdów - nośność do3 deski ortopedyczne na wyposażeniu pojazdów - nośność do krzesła transportowe - nośność do 250 kg | 4 materace przeciwodleżynowe; 4 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód rękawa 35÷45 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | 1 aparat - nośność do 200 kg, śr. gantry 78 cm | - | 1 stół do endoskopii - nośność do 210 kg1 stół do RTG - nośność do 200 kg | Oddział Chirurgiczny 18 łóżek - nośność do 250 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych "1 łóżko szpitalne - nośność do 215 kg2 łóżka szpitalne - nośność do 180 kg"Pododdział Położniczo-Ginekologiczny 1 łóżko porodowe - nośność do 227 kg | - | "3 transportery - max. obciążenie 270 kg3 nosze - nośność 230 kg" | - | - | - |
|  | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | - | 1 aparat do tomografii komputerowej - obciążenie do 220 kg | - | 2 stoły zabiegowe firmy FORMED-PRO - maksymalne obciążenie 180 kg; 4 stoły operacyjne MINDRAY HYBASE 8300 - obciążenie całkowite od 230÷460 kg; 2 stoły do wykonywania RTG - obciążenie do 136 kg | Oddział Intensywnej Terapii: 4 łóżka wyposażające OIOM (obciążenie do 250 kg); Szpitalny Oddział Ratunkowy: 6 łóżek Centuris firmy HILL-ROOM maksymalne obciążenie robocze 250 kg, szerokość łóżka 66 cm3 łóżka TRAN STAR firmy HILL-ROOM do transportu chorego - obciążenie robocze 317,5 kg, szerokość łóżka 66 cm3 łóżka STRYKER ZOOM firmy STRYKER o transportu chorego - obciążenie robocze 317,5 kg, szerokość łóżka 66 cm; Blok Operacyjny: 4 łóżka STRYKER-TRAUMA STRETCHER maksymalne obciążenie 225 kg ; Pracownia Diagnostyki Obrazowej: 8 łóżek - maksymalne obciążenie robocze 210 kg; Oddział Chorób Wewnętrznych 20 łóżek - maksymalne obciążenie robocze 169 kg | - | 2 wózki transportowe HILL-ROOM - maksymalne obciążenie 318 kg; "1 przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta - udźwig 130 kg2 krzesła transportowe firmy STRYKER - maksymalna nośność 228 kg2 nosze - maksymalne obciążenie do 250 kg" | 2 ambulanse do transportu sanitarnego | 4 materace przeciwodleżynowe do 200 kg3 rękawy do pomiaru ciśnienia - obwód 50 cm; 2 materace przeciwodleżynowe (elektryczne) firmy STRYKER maksymalne obciążenie 200 kg; 1 materac próżniowy VACUFORM8 rękawów do pomiaru ciśnienia- obwód rękawa 31÷40 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH | - | - | - | 1 stół operacyjny - nośność do 180kg; 1 stół do wykonywania RTG - 216cmx90cm, nośność 295,5 kg | Oddział Chirurgiczny Ogólny z łóżkami leczenia bólu: 1 łóżko - nośność do 235 kg; Oddział Rehabilitacyjny: 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 150kg; 1 łóżko elektryczne - nośność do 150 kg; 15 łóżek rehabilitacyjnych Famed Żywiec - nośność do 170kg9 łóżek rehabilitacyjnych Famed Stolno - nośność do 170kg1 łóżko elektryczne Novera - nośność do 150 kg; 2 łóżka rehabilitacyjne - nośność do 150kg | - | 6 wózków do transportu pacjentów XXL; 1 wózek do transportu pacjentów XXL | - | 3 materace przeciwodleżynowe; "4 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg1 waga max. obciążenie do 150kg, 2szt."; 2 materace przeciwodleżynowe - nośność do 100kg; 2 rękawy do pomiarów ciśnienia - dł.41cm, szer. 33cm; 1 waga max. obciążenie do 200kg2 rękawy do pomiarów ciśnienia dł.41cm, szer. 33cm | - |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |  |  |  | Stół operacyjny do 450 kg – 1 szt.Stół operacyjny do 320 kg – 10 szt.; stół zabiegowy do 240 kg – 1 szt; Stół zabiegowy Dewert do 280 kg – 2 szt.; Stół operacyjny Wolfmed do 227 kg – 2 szt; Stół zabiegowy do 240 kg – 1 szt.; Stół zabiegowy Novak do 240 kg – 3 szt.; Stół zabiegowy Famed Żywiec do 240 kg – 1 szt.; Stół rehabilitacyjny 180 kg – 3 szt.; SOR: Stół zabiegowy Amber – 2 szt.; Izba przyjęć: Stół zabiegowy Amber – 1 szt. Stół operacyjny Maquet – 1 szt. Stół zabiegowy Famed Żywiec do 240 kg – 1 szt. | Centrum Badań Klinicznych: Łóżko Linet 200 kg – 5 szt.Łóżko do 250 kg – 1 szt.; Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii: Łóżko Linet do 200kg – 27 szt.; I Klinika Chirurgii Ogólnej: Łóżko Linet do 200 kg – 26 szt.; II Klinika Chirurgii Ogólnej: Łóżko Linet do 200kg – 27 szt.; Klinika Alergologii Łóżko Linet do 200kg – 22 szt.; Klinika Endokrynologii: Łóżko Linet do 200kg – 26 szt.; Klinika Otolaryngologii Łóżko Linet do 200kg – 22 szt.; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Łóżko Progressa do 227 kg z materacem antyodleżynowym – 20 szt. Łóżko Total Care do 249 kg z materacem antyodleżynowym – 12 szt.; Klinika Gastroenterologii: Łóżko Linet do 200 kg – 36 szt.; Łózko zabiegowe Famed Żywiec do 170 kg – 2 szt.; Klinika Kardiologii: Łózko Linet do 200 kg – 25 szt. Łóżko leganza 3xc do 250 kg – 5szt.Łózko leganza 2 do 250 kg – 10 szt.; Klinika Urologii: Łózko Linet do 200 kg – 22 szt. Łózko Linet do 185 kg – 3 szt.; Klinika Okulistyki: Łóżko Linet 200 kg – 25 szt.; Klinika Hematologii: Łóżko Linet do 200 kg – 41 szt.; Klinika Perinatologii: Łóżko Linet do 200 kg – 24 szt. Łóżko Hill-rom do 185 kg – 2 szt; Klinika Ginekologii Łózko Linet 200 kg – 2 szt.; Klinika Neurologii: Łóżko Linet do 200 kg – 42 szt.; Klinika Neurochirurgii: Łóżko Linet do 200 kg – 35 szt.; II Klinika Nefrologii: Łóżko Linet do 200 kg – 15 szt.Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych: Łóżko Linet do 200 kg – 16 szt:; Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej: Łóżko Linet do 200 kg – 27 szt.; Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: Łóżko Linet do 250 kg – 2 szt.; Patologia ciąży: Łóżko Linet do 200 kg – 21 szt.; Łóżko Hill-rom porodowe do 227 kg – 2 szt. Łóżko Ave porodowe do 245 kg – 2 szt.; Szpitalny Oddział Ratunkowy: Łóżko Linet do 200kg – 4 szt.; Uniwersyteckie Centrum Onkologii: Łóżko Linet do 200 kg – 17 szt. Łóżko Hill-room do 185 kg – 6 szt. | Fotel urologiczny do 180 kg – 1 szt. Fotel zabiegowy Novak do 240 kg – 2 szt.; Fotel okulistyczno-laryngologiczny do 200 kg – 5 szt. Schroeder fotel do dializoterapii do 260 kg – 3 szt.; Fotel zabiegowy do 200 kg – 1 szt.; Fotel ginekologiczny do 210 kg – 1 szt.; Fotel stomatologiczny do 160 kg – 3 szt.; Fotel ginekologiczny do 210 kg – 1 szt.; Fotel do dializ do 180 kg – 18 szt. | Wózek transportowy do 230 kg – 12 szt.; Wózek transportowy do 318 kg – 3 szt. Wózek transportowy w pozycji siedzącej do 226 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 318 kg – 3 szt; Wózek Transportowy do 318 kg – 3 szt.;. Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg - 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg - 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 3 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt.; Wózek transportowy Hill-room do 318 kg – 18 szt. Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 10 szt.; Wózek transportowy Hill-rom do 318 kg – 5 szt. Wózek transportowy w pozycji siedzącej 226 kg – 21 szt. |  | Densytometr – skaner składu masy ciała do 204 kg – 1 szt.Bieżnia do testów wysiłkowych do 200 kg – 1 szt.Waga do 300 kg – 1 szt.; Waga do 300 kg – 1 szt. Mankiet do ciśnieniomierza obwód 46 – 66 cm – 2 szt.; Waga do 250 kg – 1 szt. Waga do 200 kg – 1 szt. Mankiety do ciśnieniomierza obwód 38-45 cm - 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt. Mankiet do ciśnieniomierzy obwód 44 – 66 cm – 1 szt.; Wózek do mycia chorych Lambda do 175 kg – 1 szt.; Wózek transportowy do 230 kg – 1 szt. Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt.; Mankiety do ciśnieniomierza obwód 31-45 cm – 1 szt.; Waga krzesełkowa do 300 kg – 1 szt. Mankiety do ciśnieniomierza obwód 33 - 47 cm – 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierza obwód 32 - 45 cm – 3 szt. Mankiety do ciśnieniomierza obwód 46 - 66 cm – 1 szt. Waga do analizy składu ciała do 250 kg – 1 szt.; Aparat RTG AXIOM Luminos – na stojąco 230 kg, na leżąco 180 kg – 1 szt. Aparat RTG AXIIOM Aristos FX – 150 kg z regulacją – 1 szt. Aparat RTG Shimadzu Digital Radspeed pro – 200 kg – 1 szt. Aparat RTG Siemens ArtiZEE Biplane 250 kg – 1 szt.; Mankiety do ciśnieniomierzy obwód 33 – 47 cm – 5 szt. Deski ortopedyczne – 5 szt.; Wózek do mycia chorych Lambda do 175 kg – 1 szt |  |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE | - | - | - | stół operacyjny - nośność do 400 kg; SOR: 2 stoły zabiegowe - nośność do 220 kg; stół do wykonywania RTG - nośność do 300 kg | Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej: 4 łóżka szpitalne - nośność do 173 kg1 łóżko szpitalne - nośność do 230 kg; SOR: 5 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg2 łóżka szpitalne - nośność do 180 kg; Centrum Zdrowia Psychicznego 2 łóżka szpitalne - nośność do 178 kgOddział Obserwacyjno-Zakaźny 1 łóżko szpitalne - nośność do 220 kgOddział Położniczy/Blok Porodowy 1 łóżko porodowe - nośność do 220 kg | - | wózek transportowy - nośność do 250 kg; wózek inwalidzki - nośność do 200 kg; 2 nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportert) - nośność do 220 kg; 2 wózki inwalidzki z poszerzonym siedziskiem - nośność do 180 kg | 2 ambulanse do transportu sanitarnego z noszami o udźwigu do 250 kg | waga - nośność 200 kgmankiet do pomiaru RRmankiet do pomiaru RR do kardiomonitora | - |
|  | Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o. | 1 aparat do rezonansu magnetycznego - nośność do 200 kg, śr. gantry 60 cm | 1 aparat do tomografii komputerowej - nośność do 200 kg, śr. gantry 72 cm | - | Blok Operacyjny "1 stół operacyjny - nośność do 380 kg1 stół operacyjny - nośność do 200 kg" | Oddział Intensywnej Opieki Medycznej: 5 łóżek - nośność do 300 kg; Oddział Ginekologiczno-Położniczy "2 łóżka porodowe - nośność 200 kg24 łóżka szpitalne - nośność 200 kg"; Oddział Wewnętrzny 36 łóżek - nośność 200 kgOddział Chirurgiczny "3 łóżka - nośność - 250 kg28 łóżek - nośność - 200 kg" |  |  |  | 1 aparat RTG - nośność do 300 kg; 1 podnośnik - nośność do 200 kg | - |
|  | Centrum Okulistyczne Grochowski sp. j | - | - | - | stół zabiegowy - nośność 300 kg | 2 standardowe łóżka szpitalne | - | wózek transportowy - nośność 250 kg | - | - | - |
|  | Szpital Wojewódzki im dr. L. Rydygiera w Suwałkach | - | - | - | 4 stoły do endoskopii (wózek transportowy) STOLTER - nośność do 250 kg | - | 1 Fotel ginekologiczny Gracie - nośność do 210 kg | - | - | - | - |
|  | Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - | - | - | 5 foteli ginekologiczne Ritter - nośność do 181 kg | - | - | 2 rękawy do mierzenia ciśnienia - obwód 22-42 cm | - |
|  | CENTRUM MEDYCYNY ODDECHOWEJ, MRÓZ SPÓŁKA JAWNA. | -- | - | - | - | 1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg"1 łóżko rehabilitacyjne - nośność do 170 kg | - | - | - | 1 kabina pletyzmograficzna - średnica 77 cm"; 1 waga elektroniczna - nośność 200 kgwaga elektroniczna - nośność do 200 kg | - |
|  | SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 waga - nośność 200 kg1 waga - nośność 200 kg | - |
|  | Jerzy Michnowski NZOZ VISUS | - | - | - | - | - | 1 fotel okulistyczny - do 100 kg | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | - | - | - | - | - | - | - | - | "1 waga - nośność do 150 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | - | - | - | - | - | - | - | - | Kozetki szt. 3 - do 150 kg"Kozetki szt. 3 - do 150 kgCiśnieniomierz szt. 1 – rękaw standard 25-36cm" | - |
|  | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | - | - | - | - | 15 łóżek drewnianych - nośność do 150 kg" | - | - | - | "1 winda przyścienna  PLATFORMA LOGIC - nośność do 250 kg10 stołów terapeutycznych - nośność do 225 kg1 urządzenie do masażu AGUAY - nośność do 135 kg | - |
|  | "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach" | - | - | - | stół zabiegowy - nośność do 200 kg | - | fotel do badań ginekologicznych - nośność do 175 kg | - | - | "1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm""1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm""1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm""1 waga WPT 100/200 Radwag - nośność do 200 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia 16÷32 cm" | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny**  | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MD Care" Sp. z o.o. | - | - | - | - | 56 łóżek rehabilitacyjnych - nośność do 178 kg | - | 1 nosze do przewożenia chorych - nośność do 160 kg | 1 ambulans do transportu sanitarnego | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 190 kg1 podnośnik z systemem dynamicznego odciążania pacjenta - nośność do 160 kg; 1 waga najazdowa - nośność do 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach | - | - | - | - | 5 łóżek - nośność 250 kg | - | - | - | 2 podnośniki - nośność do 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy | - | - | - | - | 2 łóżka o nośności do 200 kg | - | - | - | - | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E.JELSKIEGO | - | - | - | - | 20 łóżek - nośność do 250 kg | - | - | 1 ambulans do transportu sanitarnego wyposażony w nosze i krzesło transportowe do 200 kg | 3 materace przeciw odleżynowe - nośność do 250 kg1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem ( samojezdny ) – nośność do 250 kg | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM | - | - | - | - | 20 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg | - | - | - | 1 podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 230 kg10 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 250 kg 1 waga do ważenia pacjentów - nośność do 150 kg1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 42 cm1 fotel kąpielowy do utrzymania higieny - nośność do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | - | - | - | - | 2 łóżka szpitalne - nośność 250 kg35 łóżek szpitalnych - nośność 175-200 kg | - | - | - | winda transportowa2 podnośniki - łóżka elektryczne i pneumatyczne | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE | - | - | - | - | 6 łóżek szpitalnych - nośność do 250 kg | - | - | - | "podnośnik - nośność 175 kgpodnośnik z wagą - nośność do 230 kg"; 6 materacy przeciwodleżynowych - nośność do 240 kgpodnośnik - nośność do 185 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | - | - | - | 1 stół do pionizacji - nośność do 150 kg | 40 łóżek - nośność do 178 kg3 łóżka - nośność do 200 kg | - | - | - | 1 waga fotelowa Seca 959 - nośność do 300 kg1 fotel kąpielowy TR 1000 - nośność do 200 kg1 krzesło do kąpieli ARJO - nośność do 150 kg1 łóżko do kąpieli - nośność do 150 kg5 materacy przeciwodleżynowych Solodec SD-100 - nośność do 200 kg2 materace przeciwodleżynowe Autologic 110 - nośność do 200 kg40 materacy przeciwodleżynowych Hyper Foam II - nośność do 120 kg1 podnośnik osobowy Agile - nośność do 150 kg; 2 rękawy do pomiaru ciśnienia 32÷43 cm1 rękaw do pomiaru ciśnienia 25÷38 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH | - | - | - | - | 30 łóżek szpitalnych - nośność do 178kg | - | - | - | 1 podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem - nośność do 230kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | - | - | - | - | "35 łóżek - nośność 180 kg"25 łóżek - nośność - nośność do 180 kg | - | - | - | 1 podnośnik - nośność 180 kg"; 1 podnośnik - nośność do 180 kg" | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE | - | - | - | - | 26 łóżek - nośność do 178 kg | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku | - | - | - | - | "30 łóżek - nośność do 250 kg | - | - | - | Podnośnik - nośność do 230 kg" | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | - | - | - | - | 2 szt. łóżko szpitalne Villa do 210 kg14 szt. łóżko szpitalne Latera Acute do 200 kg 18 szt. łóżko szpitalne Evario do 260 kg (pacjent + wyposażenie)2 szt. łóżko szpitalne Progressa do 227 kg | - | - | - | 1 szt. podnośnik jezdny Atlas do 250 kg1 szt. podnośnik jezdny MAXI MOVE do 220 kg + nosidła do 220 kg21 szt. podnośnik sufitowy Luna do 20 kg3 szt. waga charder MHA 2500 do 200 kg16 szt. materac przeciwodleżynowy Autodec ROTO do 225 kg1 szt urządzenie do rehabilitacji chodu Ergo Trainer do 200 kg | - |
|  | Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | 54 łóżka szpitalne | - | - | - | - | - |
|  | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | - | - | - | - | 48 łóżek - nośność do 200 kg | - | - | - | 2 podnośniki do pielęgnacji pacjentów - nośność do 230 kg2 podnośniki do łóżka - nośność do 150 kg2 wagi do 150 kg  | - |
|  | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" | - | - | - | - | 8 łóżek - nośność do 200 kg; 2 łóżka - nośność do 200 kg | - | wózki do transportu pacjentów; wózki do transportu pacjentów | - | materace przeciwodleżynowe1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 80 cm; materace przeciwodleżynowe1 rękaw do pomiaru ciśnienia - obwód 80 cm | - |
|  | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W SZCZUCZYNIE | - | - | - | - | 14 łóżek rehabilitanccy - nośność do 250 kg | - | 4 wózki inwalidzkie - nośność do 160 kgNosze do 150 kg | - | 1 podnośnik - nośność do 230 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | - | - | - | - | - | - | - | 34 ambulanse w tym:24 ambulanse "P"10 ambulansów "S"; wyposażenie: "87 noszy - nośność 150÷250 kg56 desek ortopedycznych - nośność 150÷450 kg61 krzesełek kardiologicznych - nośność 150÷250 kg33 deskozbieraków - nośność do 170 kg35 podbieraków - nośność do 150 kg36 mankietów do pomiarów ciśnienia - długość 80 cm" | - | - |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży | - | - | - | - | - | - | - | "7 zespołów specjalistycznych6 zespołów podstawowych; wyposażenie: Nosze o ładowności do 250 kg transporter noszy do 275 kgKrzesła transportowe - nośność do 150 kgPłachty ratunkowe - nośność do 200 kgMaterac próżniowy do 150 kgDeski ortopedyczne do 150 kgNosze podbierakowe do 159 kgRekawy do pomiaru ciśnienia - obwód 32-43 cm, 40-55 cm" | - | - |
|  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach | - | - | - | - | - | - | "8 karetek systemu PRMPodmiot leczniczy w trakcie oczekiwania na dostawę ambulansu przystosowanego do przewozu osób otyłych"; wyposażenie: "rękawy do pomiaru ciśnienia – 25-35 cm obwód ramienia (całkowita długość mankietu 64 cm), na wyposażeniu zespołów PRMnosze o udźwigu do 250 kg / część składowa ambulansu, karetki pogotowiadeski ortopedyczne do 180 kg część składowa ambulansu, karetki pogotowiakrzesła transportowe do 225 kg część składowa ambulansu, karetki pogotowia" | - | - | - |