Załącznik nr 4 do SOPZ

Przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac konserwatorskich / remontowych płyty wejściowej do budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

Wyprofilowanie istniejącego chodnika - wytyczne

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyprofilowanie istniejącego chodnika, w celu umożliwienia swobodnego poruszania się na osób na wózkach inwalidzkich.

Teren podlegający wyprofilowaniu przedstawiono na zdjęciu:

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego fragmentu chodnika, ulicy i krawężników,

- wykonanie podbudowy i wyprofilowanie nawierzchni,

- wykonanie nowej nawierzchni najazdu

- montaż krawężnika

- prace porządkowe.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów porozbiórkowych (płyt, krawężników), przy zapewnieniu ich pełnej wartości użytkowej i stanu technicznego umożliwiającego ponowne ich użycie. Widoczne na zdjęciu słupki musza pozostać. Należy uwzględnić konieczność malowania dwóch słupków w przypadku gdy po wykonaniu profilacji chodnika i odsłonięciu ich dolnej, dotychczas zakrytej część stan powłoki będzie odbiegał od istniejącej powłoki.