## PRODUKTY DO DIAG. I METOD TEST.
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet I - Produkty do diagnostyki i metod tesowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne | Wielk. opak. | Ilość opak. | Cena netto ( w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZHAWG474. Średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 13
2 | Filtry membranowe EZ-PAK do podajnika Millipore EZ-PAK | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem, nr EZGSWG474. Średnica porów 0,22 µm, średnica filtra 47 mm | Op. = 600 szt. | 1
3 | Paski do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach |  | op. = 50 szt. | 10
4 | Test kuwetowy na zawartość boru | Zakres pomiarowy 0,05 - 2,00 mg/l. Metoda fotometryczna dla urządzenia Spectroquant Move 100. Zawartość zestawu 1 butelka odczynnik B-1K, 25 kuwet reakcyjnych. | zestaw | 9
5 | Ringer tabletki | Tabletki do sporządzania czterokrotnie rozcieńczonego rozcieńczalinka, wykorzystywanego do przygotowywania zawiesin w badaniach bakteriologicznych | Op. = 100 tabletek | 1
6 | Odczynnik dla testu na chlor wolny i całkowity Produkt oryginalny Merck nr kat 1.00599.0001 | Chlorine test 0,010-6,00 mg/l Cl2. Metoda fotometryczna z DPD dla urządzenia Spectroquant Move 100. | op.=200 testów | 5
7 | Zestaw wzorców porównawczych dla chloru | Produkt oryginalny do posiadanego urządzenia lub równoważny kompatybilny z urządzeniem - dla urządzenia Spectroquant Move 100, nr kat. 173632 dla programu 131. | zestaw | 1
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Certyfikaty kontroli jakości wystawione przez producenta.
2. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
3. | Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
Formularz cenowy dla Pakietu I (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr I, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "10" powyższej tabeli
wynosi : ………………………………………………………….. zł.
( słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## TWORZYWA SZTUCZNE
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet II - Produkty z tworzyw sztucznych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT ( w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Butelki do poboru próbek wody z tiosiarczanem sodu (20mg/1000ml) o poj.250 ml, z PP, przezroczyste prostokątne. Szeroka szyjka (GL 50), zakrywka z PP-HD, samouszczelniająca się, z pierścieniem bezpieczeństwa. Wytłoczona podziałka (50, 100, 150, 200, 250 ml) na bocznej ścianie. Każda butla posiada etykietę do umieszczania następujących informacji: data, czas, temperatura, rodzaj próbki, adres, kod i nr serii, data ważności. | op.= 108 szt. | 40
2. | Butelka na roztwory wykonana z PET, bezbarwna z podziałką, pojemność 2000ml | szt. | 2
3. | Butelka z szeroką szyjką z HDPE, naturalnie przejrzysta z korkiem zakręcanym, pojemność 3L | szt. | 2
4. | Końcówki sterylne do pipety automatycznej o pojemności 100-1000µl | op.= 960 szt. | 2
5. | Końcówki sterylne do pipety automatycznej wielokanałowej o pojemności 200 µl | op.= 960 szt. | 1
6. | Końcówki sterylne Bag Tips słomki,do pipety automatycznej BagPipet (Interscience) długość 19cm. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. =1000 szt. | 10
7. | Końcówki do pipet Brand sterylne z filtrem, w pudełkach - poj. 100 µl, które są jednocześnie kompatybilne z pipetą automatyczną HTL o poj. nominalnej 100 µl. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=960 szt. (10 pudełek po 96 szt.) | 3
8. | Końcówki do pipet Brand sterylne z filtrem, w pudełkach Tipbox - poj. 1000 µl. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=960 szt. (10 pudełek po 96 szt.) | 10
9. | Końcówki przeznaczone do pipety automatycznej jednomiarowej 10 µl firmy Hamilton, w pudełku, niesterylne | opak. = 96 szt. | 1
10. | Końcówki przeznaczone do pipety automatycznej BRAND volume 0,5-5 ml ; niesterylne | opak. min. 100 szt. | 2
11. | Końcówki przeznaczone do pipet Brand w worku, niesterylne,poj. 2-200 µl. Należy dołączyć dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=1000 szt. | 15
12. | Płytki Petriego plastikowe, radiosterylne, średnica 90mm, wysokość 14,2 mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. = 600 szt. | 4
13. | Płytki Petriego plastikowe, aseptyczne, średnica 90mm, wysokość 14,2mm, z trzema zgrubieniami wentylacyjnymi. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (aseptyczności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op. = 600 szt. | 100
14. | Rynienki płuczące V-kształtne, PP, do pipety wielokanałowej, sterylne. | op.= 25 szt. | 6
15. | Woreczki BagFilter Pipet&Roll Interscience o poj. 400ml. Należy dołączyć certyfikat jakości produktu (sterylności) i dokument zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=500 szt. | 4
16. | Woreczki sterylne ze ścianką filtrującą typu BagPage 400+ poj. 400 ml. Wymagany certyfiakt sterylności produktu oraz dokument zaświadczajacy o braku obecności substancj hamujących wzrost mikroorganizmów. | op.=500 szt. | 2
17. | Zlewka PP poj. 50ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 10
18. | Zlewka PP poj. 250ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 5
19 | Zlewka PP poj. 500ml, skala tłoczona, typ wysoki | szt. | 5
Razem:
Uwaga ! Przy składaniu oferty wymagane jest przedłożenie:
Przykładowych certyfikatów jakości produktu (sterylności) i dokumentów zaświadczający o braku obecności substancji hamujących wzrost mikroorganizmów dla produktów, których to wymaganie dotyczy.
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwa jakości wystawione przez producenta/ certyfikaty z podaną datą ważnosci dla każdej partii.
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu nr II (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr II, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

## FILTRY I RURKI
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet III - Filtry i rurki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto ( w zł) | Wartość netto ( w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto ( w zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurki sorbentowe z krzemionkowym żelem z 2,4-DNPH, wypełnienie 150/300 mg, typ SKC 226-119. Przy dostawie certyfikat z atestem określającym wielkość współczynnika przebicia dla formaldehydu. | op. 20 szt. | 2
2 | Rurki adsorpcyjne tyo SKC 226-01, z węglem aktywnym preparowanym z łupin orzecha kokosowego-węgiel aktywny do chromatografii o uziarnieniu 0,7-1,0 mm (dopuszczalne od 0,6-1,0 mm), wielkość warstw nasypowych 50 mg/100 mg, wymiary: średnica wewnętrzna 4-6 mm i długość 7 cm, zawartość wilgoci nie więcej niż 1 %. Cała partia z jednym numerem serii koniecznie z certyfikatem-z atestem określającym m.in. spełnienie wymagań odnośnych norm i wielkością współczynnika przebicia dla rozpuszczalników organicznych. | op. 50 szt. | 2
3 | Rurki adsorpcyjne z żelem krzemionkowym do chromatografii o uziarnieniu 0,59-0,25 mm (28-60 mesh ASTM), wielkość warstw nasypowych 100 mg/200 mg, wymiary: średnica wewnętrzna 3-4 mm i długość 7 -10 cm, zawartość wilgoci nie więcej niż 7 %. Cała partia z jednym numerem serii z certyfikatem-z atestem określającym m.in. spełnienie wymagań odnośnych norm i wielkością współczynnika przebicia | op. 50 szt. | 2
4 | Paski wskaźnikowe pH-Fix zakres 4,5-10,0 podziałka 0,5 jednostek pH firmy Macherey-Nagel lub równoważny | op. 100 pasków o wym. 6x85mm | 4
5 | Filtry strzykawkowe PTFE Chromafil, membrana hydrofobowa, średnica membrany 13mm, wielkość porów 0,45 um, obudowa z PP-bezbarwna, niesterylne | op. 100 szt. | 1
6 | Sączki ilościowe miękkie typ 388, śr. 150mm | op. 100szt. | 10
Razem:
Uwaga: Przy dostawie wymagane są:
1. | Świadectwo jakości wystawione przez producenta/ certyfikat dla danej serii
2. | Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta, z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności.
Formularz cenowy dla Pakietu III (wypełnia Wykonawca)
Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego pakietu nr III, to cena w rozumieniu ust. 21 SWZ stanowiąca sumę kwot w kolumnie "9" powyższej tabeli
wynosi: ………………………………………………………………. zł.
( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....zł.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/