Garwolin, dn. 03.04.2024 r.

HK.9027.2.14.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do

Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o wyniki badań wody pobrane w ramach nadzoru przez pracownika PSSE w Garwolinie oraz przekazane przez właściciela obiektu sprawozdania z badań próbek wody z niecek basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów; nr sprawozdań:

niecka basenu zewnętrznego:

- Ł/0/12/2023/2215/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 03.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2217/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 24.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2220/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 07.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2222/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 22.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2223/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 05.03.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2224/FM/1, próbki wody pobrane w dniu 19.03.2024 r.;

niecka basenu rekreacyjnego:

- Ł/0/12/2023/2215/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 03.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2217/FM/C/4, Ł/0/12/2023/2217/FM/C/6, próbki wody pobrane w dniu 24.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2220/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 07.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2222/M/C/1, Ł/0/12/2023/2222/M/C/6 próbki wody pobrane w dniu 22.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2223/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 05.03.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2223/FM/C/5, Ł/0/12/2023/2223/FM/C/6 próbki wody pobrane w dniu 19.03.2024 r.;

brodzik:

- Ł/0/12/2023/2215/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 03.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2217/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 24.01.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2220/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 07.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2222/FM/3, próbki wody pobrane w dniu 22.02.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2223/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 05.03.2024 r.;

- Ł/0/12/2023/2223/FM/2, próbki wody pobrane w dniu 19.03.2024 r.;

Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych należących do Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak,

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów.

- Aa.