PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.6.2020.JP

Białystok, 2020.05.08

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na dostawę, montaż i uruchomienie wagi kolejowej do ważenia wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: „ Biorąc pod uwagę zapis, że na wadze ma odbywać się ważenie statyczne lub dynamiczne prosimy o uściślenie, czy rzeczowa waga kolejowa ma być wagą statyczną, dynamiczną czy statyczno- dynamiczną?”.

Odpowiedź: W opisie technicznym Projektu budowlanego w  pkt. 3 ujęte zostały parametry techniczne zarówno ważenia statycznego jak i dynamicznego. W związku z powyższym waga ma umożliwiać ważenie statyczno-dynamiczne.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury