WYKAZ AKTUALNIE STOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH

OBOWIĄZUJĄCY OD 20.04.2023 r.

| Badany obiekt | Dokumenty odniesienia |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-03 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-03 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-07 wydanie 2 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-07 wydanie 2 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-05 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-04 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenia stosowane w mammografii analogowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-06 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-06 wydanie 4 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759) PB-OBŚPBR-09 wydanie 2 z dnia 10.01.2023r. | A |
| Oznaczanie stężenia radionuklidu cezu – 137 - żywność, pasze, woda, opad całkowity Metoda spektrometrii gamma | PB-OBŚPBR-02 wydanie 2 z dnia 15.02.2019r. | A |
| Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii Metoda pomiarowa bezpośrednia (uproszczona) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90),s. 151-180 | A |
| Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego. | A |
| Środowisko – pole elektromagnetyczne* Metoda pomiarowa bezpośrednia | Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 258 z późniejszymi zmianami). | N |
| Pomieszczenia - warunki środowiskowe - prędkość i wydajność powietrza * | PN-EN ISO 14644-3:2020-03 pkt 4.2.2 i zał.B2 | Nsz |
| Pomieszczenia - warunki środowiskowe - różnica ciśnień * | PN-EN ISO 14644-3:2020-03 pkt 4.2.1 i zał.B1 | N |

(A) – badanie objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji
  (Nsz) – metoda objęta systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(N) – metoda nie objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
  (*) –  parametry oznakowane gwiazdką nie są objęte akredytacją PCA