## Arkusz1
Obwód Drogowy Stare Bielice
Stare Bielice 119, Koszalin
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania obwodu | Lp. | Nazwa urządzenia obwodu | Lp. | Typ włącznika różnicowoprądowego | Lp. | Typ włącznika różnicowoprądowego | Lp. | Badanie techniczne urządzenia piorunochronnego
Budynek magazyn soli |  | Budynek magazyn soli |  | Rozdzielnia budynku magazynowania soli |  | Rozdzielnia garażu magazynu soli |  | 1. | Budynek Garażowy (mały)
Rozdzielnia garażu |  | Garaż |  |  |  | 1. | HAGER P304 40A | 2. | Budynek Magazynu Soli
1. | Obwód gniazda 16A | 1. | Gniazdo siłowe 16A | 1. | LEGRAND P 304 25A
2. | Obwód gniazd hermet. | 2. | Gniazdo n/t hermetyczne
3. | Obwód gniazd hermet. | 3. | Gniazdo n/t hermetyczne
4. | Obwód oświetleniowy | 4. | Gniazdo n/t hermetyczne
|  | 5. | Gniazdo n/t hermetyczne
Rozdzielnia magazynu soli
5. | Obwód zasilający 400V | Magazyn soli
6. | Obwód gniazda 16A | 6. | Gniazdo siłowe 16A
7. | Obwód gniazd 230V
8. | Obwód bramy 400V
9. | Obwód wentylatora 400V
10. | Obwód oświetleniowy
Obwód Drogowy Malechowo
Malechowo 27A
Lp. | Typ wyłącznika różnicowoprądowego
Rozdzielnia budynku magazynowania soli
1. | LEGRAND P304 25A
Rejon Koszalin
ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
Lp. | Badanie techniczne urządzenia piorunochronnego
1. | Siedziba Rejonu