## Table 1
Remont łazienki w leśniczówce Wielgie.
Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45000000 | Roboty budowlane
1.1 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - remont łazienki
1.1. 1 | 45430000-0 | Roboty budowlane
1 d.1. 1.1 | KNR 4-01 0819- 15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 14.328 | 0 | 0
2 d.1. 1.1 | KNR 4-01 0811- 07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 3.958 | 0 | 0
3 d.1. 1.1 | KNR 4-01 0809- 04-analogia | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek wielkoforma- towych | m2 | 3.958 | 0 | 0
4 d.1. 1.1 | KNR 2-02 0822- 01 | Licowanie ścian płytkami | m2 | 20.139 | 0 | 0
5 d.1. 1.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m2 | 3.958 | 0 | 0
6 d.1. 1.1 | KNR 2-02 1505- 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 3.958 | 0 | 0
7 d.1. 1.1 | KNR 4-01 0108- 09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km - wraz z utylizacją ma- teriałów z rozbiórki | m3 | 1.829 | 0 | 0
1.1. 2 | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
8 d.1. 1.2 | KNR 4-02 0235- 06 | Demontaż umywalki | kpl. | 1 | 0 | 0
9 d.1. 1.2 | KNR 4-02 0235- 08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 1 | 0 | 0
10 d.1. 1.2 | KNR-W 4-02 0212-06 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 2 | 0 | 0
11 d.1. 1.2 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 1 | 0 | 0
12 d.1. 1.2 | KNR-W 4-02 0132-04 | Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej | szt. | 1 | 0 | 0
13 d.1. 1.2 | KNR 4-02 0235- 07 | Demontaż wanny | kpl. | 1 | 0 | 0
14 d.1. 1.2 | KNR-W 2-15 0231-05 - ana- logia | Wanna wolnostojąca przyścienna L-190cm | kpl. | 1 | 0 | 0
15 d.1. 1.2 | KNR-W 2-02 1407-01 | Montaż lustra łazienkowego | m2 | 0,500 | 0 | 0
16 d.1. 1.2 | KNR-W 2-02 1030-01 | Montaż szafki pod umywalkę | m2 | 0,480 | 0 | 0
17 d.1. 1.2 | KNR-W 4-02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 1 | 0 | 0
18 d.1. 1.2 | KNR 4-01 0354- 13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | 1 | 0 | 0
19 d.1. 1.2 | KNP2111-02 0111-02 0111- 02.01 | Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z betonu żużlowego i gruzowego | szt. | 1 | 0 | 0
20 d.1. 1.2 | KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01- analogia | Stelaż podtynkowy | kpl. | 1 | 0 | 0
21 d.1. 1.2 | KNR 2-02 2004- 07 | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowy- mi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo- wo 55-02 | m2 | 0,135 | 0 | 0
22 d.1. 1.2 | KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. | 1 | 0 | 0
23 d.1. 1.2 | KNR 2-15/GE- BERIT 0202-01 | Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna | kpl. | 1 | 0 | 0
24 d.1. 1.2 | KNR 2-15/GE- BERIT 0104-03 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umy- walka | kpl. | 1 | 0 | 0
1.1. 3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne
25 d.1. 1.3 | KNR-W 4-03 0401-01 | Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - prze- krój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie | szt. | 2 | 0 | 0
26 d.1. 1.3 | KNNR 5 0205- 04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 30 | 0 | 0
27 d.1. 1.3 | KNNR 5 0307- 01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe | szt. | 2 | 0 | 0
28 d.1. 1.3 | KNNR 5 0308- 01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1 | 0 | 0
29 d.1. 1.3 | KNNR 5 1207- 03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 30 | 0 | 0
30 d.1. 1.3 | KNNR 5 1208- 01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 30 | 0 | 0
31 d.1. 1.3 | KNNR 5 0301- 12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 3 | 0 | 0
32 d.1. 1.3 | KNNR 5 0302- 01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 3 | 0 | 0
33 d.1. 1.3 | KNNR 5 0502- 02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów- kowa do 2x20 W | kpl. | 2 | 0 | 0
1.1. 4 |  | Przebudowa instalacji
1.1. 4.1 |  | Demontaże
34 d.1. 1.4. 1 | KNR-W 4-02 0121-03 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o po- łączeniach zgrzewanych | m | 20 | 0 | 0
35 d.1. 1.4. 1 | KNR-W 4-02 0609-02 | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.ze- wnętrznej 15-18 mm | m | 15 | 0 | 0
36 d.1. 1.4. 1 | KNP 06 0102- 01.01 | Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 15-20 mm ułożonych na ścianach | m | 5 | 0 | 0
37 d.1. 1.4. 1 | KNP 06 0102- 02.01 | Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 25-32 mm ułożonych na ścianach | m | 5 | 0 | 0
1.1. 4.2 |  | Roboty montażowe
1.1. 4.2. 1 |  | Instalacja c.o.
38 d.1. 1.4. 2.1 | KNR 0-31 0301- 01/02 | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy śli- makowy - część instalacyjna; rurociągi z PEX o śr. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - interpolacja | m2 | 3.96 | 0 | 0
39 d.1. 1.4. 2.1 | KNR INSTAL 0305-04 | Rury przyłączne o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. pły- towego, konwektorowego lub członowego w bruzdach | kpl. | 1 | 0 | 0
40 d.1. 1.4. 2.1 | KNR AT-13 0105-07 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły | m | 20 | 0 | 0
41 d.1. 1.4. 2.1 | KNNR 4 2017- 13 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm | przejście | 4 | 0 | 0
42 d.1. 1.4. 2.1 | KNNR 4 0111- 02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach mieszkalnych | m | 20 | 0 | 0
43 d.1. 1.4. 2.1 | KNZ-15 22-04 | Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAF- LEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 22 mm | m | 20 | 0 | 0
44 d.1. 1.4. 2.1 | KNR INSTAL 0307-01 | Płukanie instalacji c.o. | m | 30 | 0 | 0
45 d.1. 1.4. 2.1 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 20 mm w instalacji c.o. | szt. | 6 | 0 | 0
46 d.1. 1.4. 2.1 | KNR 0-31 0209- 08 | Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 | 0 | 0
47 d.1. 1.4. 2.1 | KNR 0-31 0307- 01 | Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
48 d.1. 1.4. 2.1 | KNKRB 4-I 0405-02 | Rozdzielacze do kotłów o średnicy do 30 mm | m | 1 | 0 | 0
49 d.1. 1.4. 2.1 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
50 d.1. 1.4. 2.1 | KNR 0-31 0308- 02 | Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozsta- wie rur 150 mm | m2 | 3.96 | 0 | 0
1.1. 4.2. 2 |  | Instalacja wod-kan
51 d.1. 1.4. 2.2 | KNR AT-13 0105-07 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły | m | 15 | 0 | 0
52 d.1. 1.4. 2.2 | KNNR 4 0111- 02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach mieszkalnych | m | 15 | 0 | 0
53 d.1. 1.4. 2.2 | KNNR 4 2017- 13 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 32-50 mm | przejście | 8 | 0 | 0
54 d.1. 1.4. 2.2 | KNZ-15 22-04 | Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAF- LEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 22 mm | m | 15 | 0 | 0
55 d.1. 1.4. 2.2 | KNP 05 0108- 01.01 | Dodatek za wykonanie podejść dopływowych pod zawo- ry czerpalne i baterie; śr. rur 15 mm | msc. | 5 | 0 | 0
56 d.1. 1.4. 2.2 | KNR 2-15 0110- 01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budyn- kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 15 | 0 | 0
57 d.1. 1.4. 2.2 | KNR 2-15 0205- 02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5 | 0 | 0
58 d.1. 1.4. 2.2 | KNR 2-15 0205- 04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10 | 0 | 0
59 d.1. 1.4. 2.2 | KNR 2-15 0217- 02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 2 | 0 | 0
1.1. 4.2. 3 |  | Instalacja wentylacyjna
60 d.1. 1.4. 2.3 | KNR AT-61 0301-02 | Wentylatory ścienne (kuchenny/łazienkowy) o śr. 125 mm | szt. | 1 | 0 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa z podatkiem VAT | [5 empty] | 0