Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Łódź

| lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa w zł | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
| - 1 | Miernik poziomu dźwięku Bruel 2231 | ST/801/00741/2019 | 34 275,43 | 0,00 | 5 zł | Nie spełnia aktualnie obowiązujących norm dot. mierników dźwięku. Miernik uszkodzony. | zużyty |
|  | Mikroskop odwrócony Nikon | ST/801/00836/2019 | 15 097,44 | 0,00 | 100 zł | Mikroskop zużyty, nosi widoczne ślady użytkowania, zdekompletowany. | zbędny |
|  | Mikroskop odwrócony Nikon | ST/801/00863/2019 | 15 097,44 | 0,00 | 100 zł | Mikroskop zużyty, nosi widoczne ślady użytkowania, zdekompletowany. | zbędny |
|  | BSB - 5 bez inkubatora | ST/801/00920/2019 | 54 268,98 | 0,00 | 50 zł | Aparat zdekompletowany, uszkodzony. | zużyty |
|  | System KJELTEC 2200 | ST/801/01151/2019 | 62 555,34 | 0,00 | 50 zł | Sprzęt zepsuty, brak możliwości naprawy. | zużyty |
|  | Analizator węgla organicznego TOC Multi z podajnikiem APG-60 | ST/801/02594/2019 | 95 892,00 | 0,00 | 100 zł | Sprzęt przestarzały, zdekompletowany, części działające i najcenniejsze z punktu widzenia potrzeb zostały zdemontowane i użyte do naprawy innego analizatora. | zużyty |
|  | Analizator całkowitego węgla organicznego TOC | ST/801/02742/2019 | 89 999,40 | 0,00 | 100 zł | Sprzęt przestarzały, zdekompletowany, części działające i najcenniejsze z punktu widzenia potrzeb zostały zdemontowane i użyte do naprawy innego analizatora. | zużyty |
|  | Miernik wieloparametrowy do pomiaru jakości wody z czytnikiem | ST/801/01724/2019 | 71 222,25 | 0,00 | 200 zł | Sprzęt nie spełnia aktualnie obowiązujących norm, nie podlegał wzorcowaniu, a więc nie może być użytkowany przez CLB. | zbędny |

|  | Miernik wieloparametrowy do pomiaru jakości wody z czytnikiem | ST/801/01725/2019 | 71 222,24 | 0,00 | 200 zł | Sprzęt nie spełnia aktualnie obowiązujących norm, nie podlegał wzorcowaniu, a więc nie może być użytkowany przez CLB. | zbędny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator ICP OES VARIAN | ST/801/01600/2019 | 446 821,34 | 0,00 | 1000 zł | Aparat nie sprawny, brak możliwości naprawy. | zużyty |
|  | Mineralizator mikrofalowy do analizy metali ciężkich w pyle PM10 | ST/801/03542/2019 | 88 191,00 | 0,00 | 300 zł | Aparat nie sprawny, brak możliwości naprawy. | zużyty |
|  | Chromatograf jonowy ICS-1100 | ST/801/02608/2019 | 110 288,00 | 0,00 | 500 zł | Aparat nie sprawny, brak możliwości naprawy. | zużyty |
|  | Pobornik LVS pyłu PM 2,5 | ST/801/02538/2019 | 50 361,60 | 0,00 | 100 zł | Aparat nie działa, brak możliwości naprawy. | Zużyty |
|  | Kontener z wyposażeniem Widzew | ST/109/00014/2019 | 30 840,42 | 0,00 | 550 zł | Kontener nosi silne ślady zużycia – jest zardzewiały, dziurawy i zawilgocony, tym samym nie nadaje się do dalszego użytku. | zużyty |
|  | Myjka ultradźwiękowa Sonic-6D | PST/P01/07698/2019 | 3 321,00 | 0,00 | 10 zł | Sprzęt niesprawny. myjka w PPT | zużyty |
|  | Mieszadło przeciwwybuchowe | PST/P01/00556/2019 | 8 144,92 | 0,00 | 50 zł | Sprzęt niesprawny. | zużyty |
|  | Kserokopiarka Canon FC-230 | PST/P01/01050/2019 | 2 049,60 | 0,00 | 50 zł | Sprzęt nie działający, zacinający się i wciągający papier. Bardzo często się zawiesza i wyrzuca ogromne ilości tonera. Ponadto po włączeniu do prądu wydaje niebezpiecznie brzmiące odgłosy, co może świadczyć o przepaleniu lub możliwości stworzenia spięcia w instalacji elektrycznej. | zużyty |
|  | Dalmierz Robo Tape RT-9000 | PST/P01/03099/2019 | 1 073,60 | 0,00 | 25 zł | Przedmiot nie działa, mimo zastosowania licznych prób reaktywacji. Nie reaguje na zmianę baterii. | zużyty |

|  | Szafa TS-1000 termostatyczna | PST/P01/00455/2019 | 6 243,35 | 0,00 | 100 zł | Sprzęt wycofany z eksploatacji. Nie spełniający aktualnie obowiązujących norm i procedur laboratoryjnych. Nosi liczne ślady użytkowania. Nie działa po włączeniu do prądu. | zbędny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy | NST/N01/00200/2019 | 1,36 | 0,00 | 10 zł | Mikroskop zużyty, przestarzały, nosi widoczne ślady użytkowania, zdekompletowany. | zbędny |
|  | Mikroskop Ampliwal | NST/N01/00201/2019 | 8,83 | 0,00 | 10 zł | Mikroskop zużyty, przestarzały, nosi widoczne ślady użytkowania, zdekompletowany. | zbędny |
|  | Mikroskop Ampliwal | NST/N01/00202/2019 | 9,22 | 0,00 | 10 zł | Mikroskop zużyty, przestarzały, nosi widoczne ślady użytkowania, zdekompletowany. | zbędny |
|  | Bank danych ED-7800 | NST/N01/00436/2019 | 130,00 | 0,00 | 10 zł | Przedmiot jest przestarzały, a obecne możliwości techniczne (oprogramowanie) nie pozwalają na odczyty danych. | zbędny |
|  | Czujnik konduktometryczny EPS-32 | NST/N01/04008/2019 | 335,50 | 0,00 | 15 zł | Czujnik wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. | zużyty |
|  | Czujnik TP-964 | NST/N01/04061/2019 | 488,00 | 0,00 | 15 zł | Czujnik wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. | zużyty |
|  | Miernik temperatury EMT-55 | NST/N01/04062/2019 | 256,20 | 0,00 | 15 zł | Miernik wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. | zużyty |

|  | Osuszacz powietrza | NST/N01/04071/2019 | 999,00 | 0,00 | 30 zł | Przedmiot nie jest kompletny, ponieważ części działające i najcenniejsze z punktu widzenia potrzeb zostały z niego zdemontowane i użyte do naprawy innego osuszacza, który wykazywał lepszą wydajność. | zużyty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr elektroniczny DT-1 | NST/N01/07107/2019 | 442,80 | 0,00 | 15 zł | Termometr wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. Nie włącza się pomimo użycia nowych źródeł zasilania (baterii). | zużyty |
|  | Termometr elektroniczny DT-1 | NST/N01/07923/2019 | 332,10 | 0,00 | 15 zł | Termometr wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. Nie włącza się pomimo użycia nowych źródeł zasilania (baterii). | zużyty |
|  | Termometr elektroniczny DT-1 | NST/N01/07924/2019 | 332,10 | 0,00 | 15 zł | Termometr wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. Nie włącza się pomimo użycia nowych źródeł zasilania (baterii). | zużyty |
|  | Termometr elektroniczny DT-1 | NST/N01/07925/2019 | 332,10 | 0,00 | 15 zł | Termometr wycofany z eksploatacji ze względu na niespełnianie norm. Dodatkowo sprzęt jest przestarzały i nosi liczne ślady użytkowania. Nie włącza się pomimo użycia nowych źródeł zasilania (baterii). | zużyty |

|  | Czajnik bezprzewodowy Blaupunkt | NST/N01/13364/2023 | 85,24 | 0,00 | 5 zł | Urządzenie niesprawne, uszkodzone – najprawdopodobniej przepalona grzałka lub termostat. | zużyty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czajnik bezprzewodowy Blaupunkt | NST/N01/13365/2023 | 85,24 | 0,00 | 5zł | Urządzenie niesprawne, uszkodzone – najprawdopodobniej przepalona grzałka lub termostat. | Zużyty |
|  | Chromatograf jonowy (gradient) DIONEX ISC300 | ST/801/02268/2019 | 374 418,00 | 0,00 | 3 000 zł | Urządzenie nie działa od 2024 r. ze względu na popsutą część (sampler), nie ma możliwości naprawy samplera – portu nastrzykowego, nie ma możliwości zakupu nowego ponieważ może nie być kompatybilny z chromatografem z 2009 r. | zużyty |
|  | Pyłomierz LVS | ST/801/02283/2019 | 74 420,00 | 0,00 | 250 zł | Sprzęt nie działa, zawiesza się i nie zapisuje danych. Dodatkowo, pyłomierz nosi silne ślady zużycia – jest zardzewiały i zawilgocony. | Zużyty |
|  | Analizator stężenia pyłu PM10, TEOM145F | ST/801/03467/2019 | 195 261,27 | 0,00 | 250 zł | Sprzęt nie działa, zawiesza się i nie zapisuje danych. Dodatkowo pyłomierz nosi silne ślady zużycia – jest zardzewiały i zawilgocony | zużyty |