 LAB-061-1/BJ/2024

WYKAZ BADAŃ

możliwych do wykonania w  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku
w Oddziale Laboratoryjnym

stan na 08.01.2024 r.
	Lp.
	Oznaczany czynnik
	Metodyka
	Zakres oznaczania
	Uwagi

	Pracownia Badania Wody

	1. 1

	Liczba bakterii E. coli i grupy coli 
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Metoda filtrów membranowych
	-
	akredytacja 

	2. 
	
	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert-18)
	-
	akredytacja

	3. 2
	Liczba bakterii Clostridium perfringens
(łącznie ze sporami)
	PN-EN ISO 14189:2016-10  

Metoda filtrów membranowych
	-

	akredytacja 

	4. 3
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2: 2004
Metoda filtrów membranowych
	-
	akredytacja 

	5. 4
	Liczba mikroorganizmów w temp 36°C 
	PN-EN ISO 6222: 2004
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	-
	akredytacja

	6. 5
	Liczba mikroorganizmów w temp 22°C 
	PN-EN ISO 6222: 2004 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	-
	akredytacja

	7. 6
	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009

Metoda filtrów membranowych
	-
	akredytacja  

	8. 
	
	Test Pseudalert/Quanti-Tray (instrukcja producenta) Metoda NPL
	-
	akredytacja

	9. 8
	Liczba gronkowców koagulazododatnich 
	Metodyka PZH ZHK:2007
Metoda filtrów membranowych
	-

	akredytacja

	10. 9
	Liczba bakterii Legionella sp.  
 
	PN-EN-ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Matryca A;

Procedura 5; Pożywka BCYE

Procedura 7; Procedura GVPC

Matryca B
Procedura 7; Procedura GVPC

Metoda filtracji membranowej  
	od 1 jtk/100 ml


	akredytacja

	11. 
	Stężenie azotu amonowego
	PN-ISO 7150-1:2002

Metoda spektrofotometryczna
	(0,02-1,0) mg/l
	akredytacja

	12. 11
	azotany (norma wycofana bez zastąpienia)*.
	PN-82/C-04576. 08  

Metoda spektrofotometryczna
	(0,5-155) mg/l
	akredytacja

	13. 12
	azotyny
	PN-EN 26777: 1999
Metoda spektrofotometryczna
	0,003-0,821 mg/l
	akredytacja

	14. 13
	barwa
	PN-EN ISO 7887:2012

Metoda wizualna
	(5-70) mg/l Pt
	akredytacja

	15. 15
	chlor  wolny
	Test Merck
	(0,1-1,5) mg/l
	badanie nieakredytowane  

	16. 16
	chlorki
	PN-ISO 9297: 1994
Metoda miareczkowa
	(5-400) mg/l
	akredytacja

	17. 19
	magnez
	PN-C-04554-4: 1999
Metoda z obliczeń
	(6,5-50) mg/l
	akredytacja

	18. 20
	mangan (norma wycofana bez zastąpienia)*
	PN-92/C-04590-03 

Metoda spektrofotometryczna
	(0,03- 4,0) mg/l
	akredytacja
 

	19. 21
	mętność  


	PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt.5.3.

Metoda nefelometryczna
	(0,10-10,0) NTU
	                akredytacja

	20. 
	odczyn


	PN-EN ISO 10523:2013

Metoda potencjometryczna
	4,0-10,0
	akredytacja

	21. 23
	przewodność
	PN-EN 27888: 1999
Metoda konduktometryczna
	(5-1500) µS/cm
	akredytacja

	22. 24
	siarczany
	PN-ISO 9280: 2002

Metoda wagowa
	(10-5000) mg/l
	badanie nieakredytowane  

	23. 25
	twardość ogólna
	PN-ISO 6059: 1999
Metoda miareczkowa
	(20-1000) mg/l
	akredytacja

	24. 27
	indeks nadmanganianowy
	PN-EN ISO 8467:  2001
Metoda miareczkowa
	(0,5-20) mg/l
	akredytacja

	25. 28
	wapń
	PN-ISO 6058: 1999
Metoda miareczkowa
	(7,0-100) mg/l
	akredytacja

	26. 29
	Zapach (norma wycofana)
	PB-LAB-03 wyd.02 z dn. 15.10.2012r.

Metoda organoleptyczna
	
	badanie nieakredytowane



	27. 32
	żelazo
	PN-ISO 6332: 2001 7.1.

Metoda spektrofotometryczna
	(0,01-4) mg/l
	akredytacja

	28. 33
	Bor
	PB-LAB-06 wyd.01 z dn. 10.06.2011r.  

Metoda spektrofotometryczna
	(01-1,0) mg/l
	badanie nieakredytowane  

	29. 
	Glin


	test NANOCOLOR
Metoda 1-02
	(0,01-1,0) mg/l
	badanie nieakredytowane  

	30. 
	fluorki
	PB-LAB-02 z dnia. 15.10.2012 r. wyd. 02
	(0,1-3,0) mg/l
	badanie nieakredytowane, spełniające wymagania PN-EN/IEC 17025:2018-02

	Laboratorium Bakteriologii 

	Badania bakteriologiczne

	1
	Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp.
-3x krotne – do celów sanitarno-epidemiologicznych

-osób z nadzoru epidemiologicznego

-osób chorych (schorzenia jelitowe)
	Procedura badawcza PB-01, wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	 
	akredytacja

	2.
	Obecność Salmonella Enteritidis


	Procedura badawcza PB-01, wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
	
	akredytacja

	

	2
	Badanie wskaźników biologicznych skuteczności procesu sterylizacji: test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji
	Procedura badawcza PB-14, wyd.09 z dnia 01.12.2021
Moda hodowlana.
	
	badanie nieakredytowane  


Dokument wynikający z PO-LAB-05’’, wydanie aktualne
 * Oddział Laboratoryjny w przypadku stosowania norm wycofanych posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające ich stosowanie. Badanie wykonywane w/w metodą spełnia wymagania właściwego aktu prawnego.
01.08.2024 r.
PAGE  
3

