[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













           Płońsk, dnia 20 listopada 2025 roku

NOUP.9020.1.120.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO POTYRY
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Potyry.


Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 09.09.2025 r. i 18.11.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz pobranej w dniu 13.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Potyry, zgodnie z uzupełnieniem nr 1 do sprawozdania z badań nr: HKL.9051-1-413/978,979/2025 z dnia 12.09.2025 r. oraz zgodnie 
ze sprawozdaniami z badań wody nr: 5614/25/W, 5615/25/W, 5616/25/W, 5617/25/W z dnia 17.11.2025 r., jak również  HKL.9051-1-547/1284,1285,1286,1287/2025 z dnia 20.11.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2, część D tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) 
w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 11 miejscowości gm. Naruszewo: Potyry, Grąbczewo, Zaborowo, Kozarzewo, Skarboszewo, Troski, Wróblewo Troski, Michałowo, Beszyno, Stachowo, Wronino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Potyry, której producentem jest Zakład Usług Wodnych 
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
2.  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3.  a/a

