## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Surowice do aglutynacji szkiełkowej + Sporale
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej DO | a 5 ml | 2 op |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
2. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O9 | a 5 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
3. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H g,m | a 5 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
4. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z | a 3 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
5. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H x | a 3 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
6. | Surowica do aglutynacji szkiełkowej H z15 | a 3 ml | 1 op. |  | świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii surowic; znak zgodności CE; dostawa: listopad 2021 r. | około dwa lata
7. | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella dla grupy: OA (O;2) | a 5 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości; dostawa: grudzień 2021 r.
8. | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej bakterii Salmonella poliwalentna HM | a 5 ml | 1 op. |  | certyfikat jakości; dostawa: listopad 2021 r.
9. | Wskaźniki biologiczne do sprawdzania skuteczności sterylizacji parą wodną –Sporal A. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo-foliowym. Materiał włączony w zakres akredytacji | 1op.=10 testów | 50 op. (500szt.) |  | certyfikat jakości dostawa: listopad 2021 r. | 1 rok od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Podłoża i suplementy
Do w/w podłóż dołączyć świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki oraz metodyki ( karta przygotowania podłoża) aktualne w języku polskim.
Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Pożywki powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii. Dokumentacja pożywek suchych i dodatków selektywnych musi zawierać: nazwę pożywki, listę składników i suplementów,
nr katalogowy, nr partii produkcyjnej, dane dotyczące warunków przechowywania podłoża suchego i po przygotowaniu (okres trwałości podłoża po przygotowaniu).
Certyfikaty podłóż powinny zawierać dane dotyczące oceny wzrostu organizmów testowych użytych do kontroli a tam gdzie to możliwe ich procentowe odzyski.
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona zgodnie z normą: PN-EN ISO 11133:2014.
Pożywki muszą mieć minimalny termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy (pozycje 1-12)
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Agar XLD | 500g | 2 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
2. | Agar TSC | 500g | 2 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
3. | Podłoże z mocznikiem wg Christensena | 250g | 1 |  | dostawa na listopad 2021 r.
4. | Bulion z wyciągiem mózgowo-sercowym | 250g | 1 |  | dostawa na listopad 2021 r.
5. | Bulion EC | 250g | 1 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
6. | Agar VRBG | 500g | 2 |  | dostawa na listopad 2021 r.
7. | Agar odżywczy do oznaczania Enterobacteriaceae wg ISO 21528 | 500g | 1 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
8. | Podłoże z malonianem sodu | 100g | 1 |  | dostawa na listopad 2021 r.
9. | Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (podstawa) | 200ml | 3 |  | dostawa na listopad 2021 r.
10. | Agar amerykański | 250g | 1 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
11. | Podstawa do KCN | 250g | 1 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
12. | Podłoże Falkowa | 200ml | 3 |  | dostawa na grudzień 2021 r.
13. | Płytki testowe odciskowe do kontroli czystości powierzchni (płytki TSA typ Rodac) | 1 op.- 20 szt. | 6 |  | certyfikat ilościowo - jakościowy oraz karta charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa na grudzień 2021 r. | 6 miesięcy od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-260/7/21 |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | [5 empty] | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne na aparat mini Vidas
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | VIDAS Quality Control | 1 op.- 60 testów | 2 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
2. | VIDAS ANTI HCV | 1 op. - 60 testów | 1 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
3. | VIDAS HIV DUO QUICK | 1 op. - 60 testów | 2 |  | certyfikat do każdej serii testów znak zgodności CE dostawa po uzgodnieniu z producentem testów | nie krótszy niż pół roku
4. | Zestaw odczynników do API 20E Reagent Kit | Zestaw ( 6x5ml) | 1 zestaw |  | certyfikat dostawa: grudzień 2021 r. | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Zestaw transportowy z podłożem
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw transportowy z podłożem Amies, sterylny, dla próbek kału, pakowany indywidualnie, dł. probówki w zestawie 15 cm | szt. | 3000 |  | znak zgodności CE certyfikat jałowości oraz przeżywalności drobnoustrojów dostawa grudzień 2021 r. | nie krótszy niż piętnaście miesięcy od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do oznaczania skuteczności sterylizacji
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Rurki wskaźnikowe Browna do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, kl.6, typ 5 | 1 op. - 100 sztuk | 10 |  | świadectwo jakości i karty charakterystyki aktualne w języku polskim; testy powyżej 1 opakowania muszą być tej samej serii dostawa: grudzień 2021 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Pożywki gotowe do użycia (Listeria)
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Agar Listeria monocytogenes według OTTAVIANI i AGOSTI (skład pożywki kompletnej zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2: 2017-07 i PN-EN ISO 11290-1: 2017-07) – podłoże wybiórcze, chromogenne do wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes, podłoże gotowe na płytkach Petriego Ø 90 mm, | szt. | 2400 |  | karta charakterystyki, świadectwo + certyfikat jakości dostawa: dostarczane przez 6 m-cy; w trzecim tygodniu miesiąca - od stycznia do czerwca 2022 r. 200 szt- styczeń 2022 r. 300 szt- luty 2022 r. 400 szt- marzec 2022 r. 500 szt- kwiecień 2022 r. 500 szt- maj 2022 r. 500 szt- czerwiec 2022 r. | 10 tygodni od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
PSSE-AT-260/7/21 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Test potwierdzający atmosferę beztlenową Anaerotest | 1 op. ( 50 szt.) | 1 |  | certyfikat dostawa: grudzień 2021 r. | min. 9 miesięcy od dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM