Opis przedmiotu zamówienia – część 2

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wymianę uszkodzonego klimatyzatora w serwerowni w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, przy ul. Kruczej 38/42.

- Demontaż i utylizację starego  klimatyzatora oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego klimatyzatora wraz z  wykonaniem przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejącej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich utylizację,

- Dostarczenie nowego zestawu klimatyzacji firmy Daikin, Toshiba lub Mitsubishi,

- Klimatyzator komercyjny przystosowany do pracy ciągłej,

- Montaż  urządzenia o mocy nie mniejszej niż 10 KW i nie większej niż 11 KW,

- Demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej, przystosowanej do nowego urządzenia,

- Uruchomienie i wykonanie kontroli pracy urządzeń,

- Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy,

Termin wykonania prac:

- 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta).

Pierwszy przegląd 3 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru prac.

Płatność za montaż:

14 dni od podpisania protokołu odbioru bez uwag  i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność za przeglądy:

14 dni od dostarczenia protokołu wykonania przeglądu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Istnieje możliwość wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.