Załącznik nr 1 do umowy nr 3041-7.262.250.2026

	Opis przedmiotu zamówienia – część 2



[bookmark: _Hlk195791950]Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wymianę uszkodzonego klimatyzatora w serwerowni w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, przy ul. Kruczej 38/42.
b) Demontaż i utylizację starego  klimatyzatora oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego klimatyzatora wraz z  wykonaniem przeglądów okresowych i konserwacji w czasie trwania gwarancji.

Zakres zamówienia obejmuje:
· Demontaż istniejącej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz ich utylizację,
· Dostarczenie nowego zestawu klimatyzacji firmy Daikin, Toshiba lub Mitsubishi,
· Klimatyzator komercyjny przystosowany do pracy ciągłej,
· Montaż  urządzenia o mocy nie mniejszej niż 10 KW i nie większej niż 11 KW,
· Demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej, przystosowanej do nowego urządzenia,
· Uruchomienie i wykonanie kontroli pracy urządzeń,
· Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy,

Termin wykonania prac: 
a) 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
b) Przeglądy serwisowe w okresie 5 lat (ilość przeglądów zgodnie z wymogami producenta).
Pierwszy przegląd 3 miesiące od daty uruchomienia urządzenia i podpisania protokołu odbioru prac.
Płatność za montaż:
14 dni od podpisania protokołu odbioru bez uwag  i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Płatność za przeglądy: 
14 dni od dostarczenia protokołu wykonania przeglądu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Istnieje możliwość wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 




