## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2e do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 5
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Lublinie
Adres: ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, tel. 81/743 81 01
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Bionovo:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4-4068 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła borokrzemianowego. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Pojemność 500 ml, Szlif NS 19/26, 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 10
2 | 4-4069 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła borokrzemianowego. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Pojemność 1000 ml, Szlif NS 24/29, 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 8
3 | D-1415 | 33793000-5 | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem - szkło borokrzemianowe. Zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819. Nadrukowany numer serii. Pojemność 50 ml. | 1 op./ 1 szt. | 30
4 | D-1130 | 33793000-5 | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. Średnica 100 mm, wysokość 15 mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 3
5 | D-1133 | 33793000-5 | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. Średnica 90 mm, wysokość 15 mm, 10 sztuk w opakowaniu. | 1 op./10 szt. | 3
6 | B-1101 | 39300000-5 | Statyw na szalki Petriego z rączką przeznaczony na dziesięć szalek o średnicy do 100 mm, ze stali powlekanej PE. | 1 op./ 1 szt. | 2
7 | E-1096 | 38437100-8 | Szklane pipety Pasteura - bez zatyczki, długość 150 mm, 250 sztuk w opakowaniu. | 1 op./250 szt. | 4
8 | B-1501 | 19520000-7 | Folia do zabezpieczania probówek typu Parafilm M. Odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość 100 mm, długość 75 m. | 1 op./ 1 szt. | 4
9 | S-1066 | 33793000-5 | Cylindry ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadające certyfikat serii. Pojemność 25 ml. Tolerancja ±0,250 ml. | 1 op./ 1 szt. | 10
10 | S-1067 | 33793000-5 | Cylindry ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadające certyfikat serii. Pojemność 50 ml. Tolerancja ±0,500 ml. | 1 op./ 1 szt. | 10
11 | S-1068 | 33793000-5 | Cylindry ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadające certyfikat serii. Pojemność 100 ml. Tolerancja ±0,500 ml. | 1 op./ 1 szt. | 10
12 | L-0322 | 33793000-5 | Fiolki szklane z nakrętką, ze szkła sodowo-wapniowego. Z zakrętką gwintową z HDPE. Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie 100 sztuk. Pojemność 5 ml. | 1 op./ 100 szt. | 1
13 | L-0320 | 33793000-5 | Fiolki szklane z nakrętką, ze szkła sodowo-wapniowego. Z zakrętką gwintową z HDPE. Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie 100 sztuk. Pojemność 10 ml. | 1 op./ 100 szt. | 1
14 | L-0319 | 33793000-5 | Fiolki szklane z nakrętką, ze szkła sodowo-wapniowego. Z zakrętką gwintową z HDPE. Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie 100 sztuk. Pojemność 50 ml. | 1 op./ 100 szt. | 1
15 | P-1502 | 19520000-7 | Szpatułko-łyżeczka - prosta, PP, długość 200 mm. | 1 op./ 1 szt. | 20
16 | 2-1590 | 19520000-7 | Pojemnik z gwintowaną zakrętką wykonany z polipropylenu. Średnica zewnętrzna 100 mm. Pojemność 350 ml. | 1 op./ 1 szt. | 5
17 | S-1359 | 33793000-5 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym pustym, szeroka szyja, pojemność 250 ml | 1 op./ 1 szt. | 30
18 | B-7855 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Zgodne z DIN EN ISO 835. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769. Pojemność 10 ml, Podziałka 0,1 ml, Granica błędu 0,05 ml. 12 sztuk w opakowaniu. | 1 op./ 12 szt. | 1
19 | B-7856 | 38437100-8 | Pipety wielomiarowe, klasa AS, z objętością nominalną nadrukowaną u góry. Szkło sodowo-wapniowe. Kalibrowane na wylew (Ex). Z numerem i certyfikatem serii. Skala nanoszona niebieską farbą . Zgodne z DIN EN ISO 835. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769. Pojemność 20 ml, Podziałka 0,1 ml, Granica błędu 0,1 ml. 6 sztuk w opakowaniu. | 1 op./ 6 szt. | 1
20 | L-1320 | 38412000-6 | Termometr cyfrowy z pamięcią wartości minimum/maksimum, kompaktowe rozmiary. Z czujnikiem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w osłonkę na sondę z tworzywa sztucznego. Wyświetlacz LCD i wychylny czujnik. Zakres temperatury: -10°C do +220°C. Rozdzielczość: 0,1°C. Dokładność: ±5%. Zasilanie: 1 bateria LR44 (w zestawie). Świadectwo wzorcowania wystawione w akredytowanym przez PCA laboratorium. Wzorcowanie dla punktów 18, 20, 22, 25 oC. | 1 op./ 1 szt. | 1
21 | B-1534 | 19520000-7 | Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE, Do suszenia kolb i probówek. Z możliwością ustawienia na blacie, bądź zawieszenia na ścianie. Wymiary ok. 420 x 170 x 600 mm. 60 kołków prostych, 5 kołków łukowych. | 1 op./ 1 szt. | 1
22 | B-1535 | 19520000-7 | Płyta ociekowa metalowa - pokryta PE, Do suszenia kolb i probówek. Z możliwością ustawienia na blacie, bądź zawieszenia na ścianie. Wymiary ok. 420 x 170 x 600 mm. 24 kołki proste, 20 kołków łukowych. | 1 op./ 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu VWR:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 221-0186P | 33793000-5 | Lejki do materiałów sypkich. Szkło borokrzemowe. O gładkich ścianach wewnętrznych. Lejek średnica zewn. 100 mm. Nóżka średnica zewn. 25 mm. Długość nóżki 30 mm. 2 sztuki w opakowaniu | 1 op./2 szt. | 5
2 | 221-0187P | 33793000-5 | Lejki do materiałów sypkich. Szkło borokrzemowe. O gładkich ścianach wewnętrznych. Lejek średnica zewn. 120 mm. Nóżka średnica zewn. 30 mm. Długość nóżki 30 mm. 2 sztuki w opakowaniu | 1 op./2 szt. | 5
3 | 612-5093 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła borokrzemianowego oranżowego. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona białą emalią. Pojemność 500 ml, Szlif NS 19/26. 2 sztuki w opakowaniu. | 1 op./2 szt. | 1
4 | 612-5094 | 33793000-5 | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła borokrzemianowego oranżowego. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona białą emalią. Pojemność 1000 ml, Szlif NS 24/29 . | 1 op./1 szt. | 2
5 | KAVA632522273501 | 38000000-5 | Bagietki z łopatką, długość 100 mm, średnica 4 mm. | 1 op./1 szt. | 200
6 | 634-0000 | 19520000-7 | Jednorazowe kuwety do spektrofotometru PMMA. Objętość 2,50 ml. Długość drogi optycznej 10 mm, Zakres 300 - 900 nm (≤±0,004 @ 320 nm). 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 10
7 | 611-3990 | 15994200-4 | Łódeczki do analiz Kjeldahla bezazotowe, grubość 0,07 mm, gramatura 80 g/m², rozmiar 55×10×10 mm, 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./ 100 szt. | 2
8 | 216-2405 | 19520000-7 | Słoiki z nakrętką, szeroka szyja, HDPE, półprzeźroczyste, nakrętka z elementem uszczelniającym. Pojemność 250 ml. Szyjka Ø wewn. co najmniej 50 mm. 50 sztuk w opakowaniu. | 1 op./50 szt. | 1
9 | 216-2406 | 19520000-7 | Słoiki z nakrętką, szeroka szyja, HDPE, półprzeźroczyste, nakrętka z elementem uszczelniającym. Pojemność 500 ml. Szyjka Ø wewn. co najmniej 70 mm. 50 sztuk w opakowaniu. | 1 op./50 szt. | 1
10 | 216-2407 | 19520000-7 | Słoiki z nakrętką, szeroka szyja, HDPE, półprzeźroczyste, nakrętka z elementem uszczelniającym. Pojemność 1000 ml. Szyjka Ø wewn. co najmniej 85 mm. 20 sztuk w opakowaniu. | 1 op./20 szt. | 1
11 | 514-1230 | 15994200-4 | Filtry strzykawkowe do HPLC do filtracji roztworów organicznych i wodnych. Hydrofilowe membrany z celulozy regenerowanej RC, obudowa PP.Testowane dla substancji absorbujących promieniowanie UV przy długości fali 210 i 254 nm z wodą, metanolem, i acetonitrylem. Wlot/wylot: Luer lock żeński/Luer męski. Rozmiar porów 0,45 µm, średnica 30 mm. Opakowanie 500 szt. | 1 op./500 szt. | 1
12 | 171-0472 | 19520000-7 | Wkład jono-wymienny LC 141 do Elga PureLab Option. | 1 op./ 1 szt. | 2
13 | 171-0471 | 19520000-7 | Wkład uzdatniania wstępnego LC 140 do Elga PureLab Option. | 1 op./ 1 szt. | 1
14 | 516-1746 | 15994200-4 | Sączki membranowe nylonowe. Rozmiar porów 0,45 µm, grubość 150 - 187 µm, przepływ wody >60 ml/min (0,35 bar), maksymalna temperatura 135 (°C), średnica 47 mm, 100 sztuk w opakowaniu. | 1 op./100 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Chemland:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 03-631.301-20 | 44316400-2 | Łyżeczka dwustronna długość 220 mm, wymiary 25X15 20x12 mm. Metalowa ze stali nierdzewnej. | 1 op./ 1 szt. | 20
2 | 08-238.300100 | 38000000-5 | Lejek do materiałów sypkich średnica 100 mm, średnica nóżki 25 mm, dlugość nóżki 25 mm. | 1 op./ 1 szt. | 20
3 | 08-263.50X50 | 33793000-5 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 średnica 50 mm, wysokość 50 mm | 1 op./ 1 szt. | 20
4 | 08-EB060_040 | 19520000-7 | Etykieta laboratoryjna bez nadruku 60 x 40 mm, rolka | 1 op./ 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Agilent:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5183-2067 | 38000000-5 | Vialki zakręcane do autosamplera. Certyfikat potwierdzający kompatybilność z autosamplerami Agilent. 2 ml, 12 x 32 mm, średnica 9 mm . Wymiary istotne dla prawidłowej pracy robota. Pakowane w pudełko. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
2 | 5190-1599 | 19520000-7 | Nakrętki do vial do autosamplera. Septa PTFE/ silikon. Niebieskie. Opakowanie 1000 sztuk. | 1 op./1000 szt. | 2
3 | 7995118-504 | 44316400-2 | Przedkolumna do kolumny HPLC typ ZORBAX Eclipse XDB-C18, w systemie kartridża, 4.0 x 4 mm, 5 µm, 10 szt. w opakowaniu | 1 op./10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Carl Roth:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A229.1-OS | 19520000-7 | Jednorazowe łódeczki wagowe. Z bezbarwnego PS, antystatyczne. Do ważenia stałych i ciekłych substancji. Z wylewem i z płaskim dnem. Odporne na temperaturę do +90°C. Pojemność 20ml, wymiary: 57x41x8 mm. Opakowanie 250szt. | 1 op./250 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30078519 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 0,1 – 10 µL M, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960szt.) | 1 op. | 10
2 | 30078616 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 0,1-5 mL, sterylne i PCR clean, 5 statywów po 24 końcówek (120 sztuk) | 1 op. | 12
3 | 30078551 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 2-200 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 szt.) | 1 op. | 5
4 | 30078543 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 2-100 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 sztuk) | 1 op. | 5
5 | 30078578 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ ep Dualfilter TIPS 50-1000 µL, sterylne i PCR clean, 10 statywów po 96 końcówek (960 sztuk) | 1 op. | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Roche:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6327672001 | 19520000-7 | Paski kompatybilne z posiadanym urządzeniem do ilościowej reakcji PCR LightCycler 480 II, 96, firmy Roche typu LightCycler 8-Tube Strips (przezroczyste) 120 pasków po 8 próbówek i 120 pasków przykrywek. | 1op./10szt. | 5
2 | 4729757001 | 19520000-7 | Folia uszczelniająca kompatybilna z posiadanym urządzeniem typu LightCycler 480 Sealing Foil -50 sztuk. | 1op. /50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu SCIEX (TK Biotech)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 608087 | 19520000-7 | CEQ MATRYCA ROZDZIAŁU KAPILARNEGO 33-75B do sekwenatora kapilarnego Beckman Coulter GenomeLabTMGeXP Nr kat. A22033 | 1 op. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu M.P. Biomedicals, LLC
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 116933050 | 19520000-7 | Próbówki do posiadanego urządzenia M.P. Biomedicals FASTPREP-24 5G typu TeenPrep Matryca Lizująca D, 15 mL próbówka, 1 x 50 próbówek 15 ml. | 1 op. /50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu IKA:
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20001173 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 40 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 100 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./100 szt. | 3
2 | 20006984 | 38000000-5 | Jednorazowa komora mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora mieląca wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego. Pojemność robocza: 100 ml. Materiał komory mielącej: PP . Ilość: 50 szt./opak. Do młynka MT 100 IKA. | 1 op./50 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 5 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy