Garwolin, dnia 12.01.2024 r.

HK.9027.1.12.2024

**Wójt Gminy Parysów**

**ul. Kościuszki 28**

**08-441 Parysów**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Parysów**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr HK.9027.1.116.2023 z dnia 04.12.2023 r.  
oraz nr HK.9027.1.117.2023 z dnia 04.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2023 w gminie Parysów**

**zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Parysów   
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę**

**oraz z wodociągu publicznego Wola Starogrodzka**

**o produkcji do 100 m3/dobę**

**zarządzanych przez FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w pobranych 10 próbkach wody do badań w wodociągu Parysów oraz w 5 pobranych próbkach wody do badań z wodociągu Wola Starogrodzka w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Parysów, z wodociągów publicznych Parysów i Wola Starogrodzka, uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg Parysów produkował średnio w 2023 roku 270 m3wody/dobę, zaopatrując   
w nią 2812 mieszkańców, natomiast wodociąg Wola Starogrodzka – 55 m3wody/dobę zaopatrując w nią 625 mieszkańców.

Część gminy Parysów zaopatrywana jest z wodę z sąsiedniej gminy tj. z wodociągu Niesadna, z którego korzysta 180 mieszkańców gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągów Parysów oraz Wola Starogrodzka i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągach.

Wobec powyższego, **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Parysów** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia   
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.