Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach  budynku biurowo-socjalnego Obwodu Drogowego  w Wieluniu, ul. Sieradzka 78

- INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Malowanie pomieszczenia w budynku na terenie Obwodu Drogowego w Wieluniu polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych tj. pracach malarskich, zgodnie                                   z zakresem robót opisanym w pkt. 2.5.

1.2.Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący  właściwy wygląd wizualny obiektów.

Wykonawca zapewnia wszystkie materiały zasadnicze i pomocnicze we własnym zakresie.

1.3.Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako „roboty towarzyszące” .

1.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych  w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

1.5.Materiały z rozbiórki  stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren

robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.6.Remontowane pomieszczenia zlokalizowane są w budynku użyteczności publicznej.

2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot i zakres robót remontowo - konserwacyjnych

Opis robót dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie remontu  - bieżącej konserwacji obiektów.

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

2.3. Organizacja terenu robót

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie  trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.

Obszar prowadzonych robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę.

Teren robót Zamawiający przekaże protokolarnie.

2.4. BHP na terenie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie robót. BHP na terenie  robót musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.5. Opis robót objętych zamówieniem

Roboty należy wykonać zgodnie z umową i załączonym kosztorysem.

W budynku prowadzone są działania związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki terenowej GDDKiA. Prace remontowe należy prowadzić w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w tym zakresie.

Czas prowadzenia robót remontowych: w dni robocze w godz. 700-1500

Przedmiar robót:

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - zabezpieczenie wyposażenia i wyniesienie mebli - zabezpieczenie podłóg folią malarską, - demontaż: opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, oraz włącznika, karnisza - usuniecie kołków ze stropu po poprzednich oprawach oświetlenia oraz wypełnienie miejsc gipsem - przygotowanie sufitu, ścian (mycie, uzupełnienie ubytków w tynkach, wyrównanie miejscowych nierówności na ścianach) | kpl. | 3,00 |
| 2 | - zabezpieczenie podłóg folią malarską, - demontaż: opraw oświetleniowych - uzupełnienie ubytków w suficie wokół lamp na korytarzach | kpl. | 2,00 |
| 3 | - gruntowanie sufitu - dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną odporną na szorowanie ( kolor biały) | m2 | 144,57 |
| 4 | - szpachlowanie dwukrotne z przetarciem sufitu ( przygotowanie podłoża pod malowanie) - gruntowanie sufitu - dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną odporną na szorowanie ( kolor biały) | m2 | 25,62 |
| 5 | - gruntowanie ścian - dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną odporną na szorowanie ( kolor do uzgodnienia) | m2 | 110,65 |
| 6 | - malowanie farbą emaliową (kolor zbliżony do koloru ścian) rurek doprowadzających CO do grzejników Ø18mm | mb | 35,60 |
| 7 | - malowanie farbą emaliową ościeżnicy metalowej (kolor biały) | szt. | 3,00 |
| 8 | - montaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, włącznika, karnisza w kuchni, zabezpieczenie kabla w suficie w łazience - wniesienie wyniesionych mebli | kpl. | 3,00 |
| 9 | - montaż opraw oświetleniowych na korytarzach | kpl. | 2,00 |

2.6.KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność

z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność  robót,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z Polskimi  Normami  (aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi, materiały muszą być nowe.

2.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych asortymentów robót są zgodne z kosztorysem.

Ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie pomiarów Wykonawcy i zaakceptowana przez Zamawiającego.

2.8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór końcowy i pogwarancyjny

Odbiór robót dokonuje Zamawiający na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót.

Odbiór końcowy (ostateczny): jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej, to wyłącza te roboty z odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia robót do właściwej jakości i ponowne zgłoszenie do odbioru.

Odbiór pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy   -  w ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy.

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198, poz.  2041).