## Arkusz1
Lp. | Nazwa składnika mienia | Model/typ | nr seryjny | Numer inwentarzowy NOWY | Wartość księgowa brutto | Wartość aktualna netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji
[8 empty] | stwierdzony stan | zużyty/ zbędny
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Rybniku ul. Borki 37d
1 | Klimatyzator Fujtsu model ASYA-12LC | Fujitsu | E042787 - jedn. wew. E031518 - jedn. zew. | PST/P01/02690/2019 | 6783.2 | 0 | 100 | Wyeksploatowany, przy przeglądzie w 2025 r. serwisant określił jego stan techniczny jako "bardzo zły, do wymiany w pierwszej kolejności". Data montażu - 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Dąbrowie Górniczej ul. 1000-lecia 25a
2 | Klimatyzator Fujtsu model ASY-12LA | Fujitsu | E042779 jedn.wew. E031241 jedn.zew. | PST/P01/02254/2019 | 6804.55 | 0 | 200 | Wyeksploatowany, przy przeglądzie w 2025 r. serwisant określił jego stan techniczny na 80% zużycia. Data montażu - 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Wodzisławiu Śląskim ul. Gałczyńskiego 1
3 | Kontener pomiarowy |  |  | ST/801/01914/2019 | 27702.23 | 0 | 5000 | Kontener wyeksploatowany. Na elementach zewnętrznych widoczne ogniska korozji. Wnętrze kontenera wymaga odnowienia. Data zakupu 2004 r. | zużyty
4 | Klimatyzator Fujitsu ASYG 12LE (3) | Fujitsu | E066019 jed.wew E066466 jed.zew. | PST/PO1/05760/2019 | 5719.5 | 0 | 500 | Wyeksploatowany, podczas pracy jednostki zewnętrznej pojawia się "bicie" śmigła. Data montażu - 2012 r. | zużyty
5 | Maszt meteorologiczny | CO.5821.H | 3555 | PST/P01/02650/2019 | 3375.43 | 0 | 200 | Skorodowane elementy, popękane uszczelnienia gumowe. Z powodu korozji brak możliwości odręcenia śrub zabezpieczających wysuwanie się segmentów. Na przestrzeni ostatnich 5 lat maszt nie był składany. Maszt na stałe zamontowany w kontenerze. Konieczność demontażu we własnym zakresie. Data zakupu: 2004 r. | zużyty
6 | Czujnik nasłonecznienia(5) pyranometr (GLR) DPA-553 | DPA-553 | N405016 | PST/P01/02616/2019 | 5235.98 | 0 | 10 | Nie działa, brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
7 | Przetwornik do meteo | SCE-A 04/26 |  | PST/PO1/02621/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
8 | Stelaże 19' do umocowania aparatury (racks) (10) |  |  | PST/P01/05774/2019 | 4211.83 | 0 | 400 | Konstrukcja metalowa z wysuwanymi półkami. Data montażu - 2004 r. | zużyty
9 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (16) |  |  | PST/P01/05778/2019 | 7433.64 | 0 | 50 | Wyeksploatowana. Widoczne przebarwienia części szklanej. Bardzo niski przepływ powietrza. Data zakupu 2004 r. | zużyty
Kontener pomiarowy zloaklizowany w Częstochowie ul. Baczyńskiego 1 (odbiór składników możliwy dopiero we wrześniu 2026 r.)
10 | Maszt meteorologiczny Fireco | CO.5821.H | 3751 | PST/P01/02612/2019 | 3375.43 | 0 | 200 | Brak możliwości wysuwania/opuszczania segmentów. Gumowe uszczelnienia popękane, kruszące się przepuszczają wodę, która przedostaje się do jego wnętrza. Na przestrzeni ostatnich 5 lat maszt nie był składany z powodu braku możliwości odkręcenia śrub kontrujących wysuwanie masztu. Konieczność demontażu masztu we własnym zakresie. Maszt zamontowany w 2004 r. | zużyty
11 | Czujnik opadu - LSI Lastem | DQA-031 | P405030 | PST/P01/02632/2019 | 3115.13 | 0 | 10 | Nie działa, brak możliwości naprawy. Data zakupu 2004 r. | zużyty
12 | Przetwornik do meteo - LSI Lastem | SCE-A 04/26 |  | PST/P01/02628/2019 | 1327.13 | 0 | 20 | Przestarzała konstrukcja - nadaje się tylko do obsługi analogowych czujników meteo. Data zakupu 2004 r. | zużyty
13 | Stelaże 19' do umocowania aparatury (racks) (5) |  |  | PST/P01/05763/2019 | 4211.82 | 0 | 400 | Konstrukcja metalowa z wysuwanymi półkami. Data montażu - 2004 r. | zużyty
14 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek (10) |  |  | PST/P01/05786/2019 | 7433.64 | 0 | 50 | Wyeksploatowana. Widoczne przebarwienia części szklanej. Uszczerbione króćce. Uszkodzony wentylator. Data zakupu 2004 r. | zużyty
|  |  |  | SUMA | 88056.64 |  | 7160