MARZEC 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195                   z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 05/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 3/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. i 94/02/2  wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza działka nr 115/1 obręb 4  po rozpatrzeniu danych zawartych                     w sprawozdaniu  z badań Nr 218/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE                            w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/425/22 i Spr/ŚR/K/425-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 58/04/2022/NLW z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań Nr 219/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie                 ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/426-Q/22                    z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny                         w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                        z badań laboratoryjnych Nr 11/04/2022/NLW i z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Nieżyn   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 9/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Siemyśl   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 8/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Kamica   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 7/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Wartkowo   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 6/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Charzyno   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 10/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gąskowo 4   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 32/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1               w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/23785/03/2022 z dnia 11.03.2022r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                          ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Kołobrzeska działka nr 411/2 obręb 9   po rozpatrzeniu danych zawartych            w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 1/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/21077/03/2022 z dnia 04.03.2022r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.                   z o.o. Laboratorium Środowiskowe    ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia działka nr 116 obręb Kukinia   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 22/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Lwowska 7 działka nr 4 obręb 8  po rozpatrzeniu danych zawartych                                     w sprawozdaniu  z badań Nr 220/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE                               w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/427/22 i Spr/ŚR/K/427-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie oraz Bagiczu.