Wykaz badań nieakredytowanych 
wykonywanych w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Białymstoku
	Określenie badania
	Przedmiot badań
/wyrób
	Rodzaj działalności/badane cechy
metoda badawcza
	Dokumenty odniesienia

	1
	2
	3
	4

	Sekcja Badań Powietrza Wody i Gleby i Sekcja Analizy Instrumentalnej

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Zapach

Rodzaj, intensywność: 0 ÷5

Smak

Rodzaj, intensywność: 0 ÷5

Metoda organoleptyczna
	PB-46 wyd. 1 
data wyd.19.10.2009

(w oparciu o nieaktualną normę PN-72/C-04557)

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Stężenie cyjanków 

Zakres: (0,01 ÷ 0,10) mg/l

Metoda spektrofotometryczna
	PB-24 wyd.1 
data wyd.16.06.2008

(aplikacja testu Merck nr 1.09701.0001)

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Stężenie benzenu 

Zakres: (0,2 ÷ 4,0) μg/l

Metoda chromatografii gazowej z

z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (P&T GC-MS)
	PN-EN ISO 15680:2008

	
	
	Stężenie 1,2 dichloroetanu 

Zakres: (1,2 ÷ 20,0) μg/l

Metoda chromatografii gazowej z

z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (P&T GC-MS)


	

	
	
	Stężenie trichloroetenu

Zakres: (2,0 – 40) μg/l

Metoda chromatografii gazowej z

z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (P&T GC-MS)
	

	
	
	Stężenie tetrachloroetenu

Zakres: (1,0 – 20) μg/l

Metoda chromatografii gazowej z

z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrią mas (P&T GC-MS)
	

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Stężenie benzo(b)fluorantenu
Zakres: (0,005 - 0,100) μg/l

Stężenie benzo(k)fluorantenu
Zakres: (0,005 ÷ 0,110) μg/l

Stężenie benzo(a)pirenu
Zakres: (0,005 ÷ 0,110) μg/l

Stężenie benzo(ghi)perylenu

Zakres: (0,012 ÷ 0,127) μg/l

Stężenie indeno(1,2,3÷cd)pirenu

Zakres: (0,007 ÷ 0,130) μg/l

Stężenie Σ WWA z obliczeń

Metoda wysokosprawnej

chromatografii cieczowej z detekcją

fluorescencyjną (HPLC÷FLD)
	PB-25 wyd. 2 
data wyd.13.07.2020

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Stężenie α÷HCH

Zakres: (0,048 ÷ 0,360) μg/l

Stężenie β÷HCH

Zakres: (0,047 ÷ 0,354) μg/l

Stężenie γ÷HCH

Zakres: (0,047 ÷ 0,350) μg/l

Stężenie δ÷HCH

Zakres: (0,046 ÷ 0,347) μg/l

Stężenie endryny

Zakres: (0,048 ÷ 0,360) μg/l

Stężenie epoksydu heptachloru A

Zakres: (0,017 ÷ 0,125) μg/l

Stężenie epoksydu heptachloru B

Zakres: (0,020 ÷ 0,150) μg/l

Stężenie dieldryny

Zakres: (0,020 ÷ 0,150) μg/l

Stężenie o,p`-DDD

Zakres: (0,065 ÷ 0,487) μg/l

Stężenie Σ pestycydów

Z obliczeń

Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów

(GC-ECD)
	PB-35 wyd. 2
data wyd.13.07.2020

	N
	Woda /

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
	Stężenie cynku

Zakres (0,50 ÷ 3,5) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
	PN÷ISO 8288:2002
metoda A

	N
	Woda /

Woda na pływalniach
	Potencjał redox

Zakres: (200 ÷ 900) mV

Metoda potencjometryczna
	PB-114 wyd. 2
 data wyd.13.07.2020

	NN
	Powietrze/

Powietrze wewnętrzne
	Stężenie formaldehydu

Zakres: (18 ÷ 85) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Metoda spektrofotometryczna
	PB-52 wyd. 2
 data wyd.25.08.2009

	NN
	Powietrze/

Powietrze wewnętrzne
	Stężenie chloronaftalenów 

Zakres: (6 ÷ 149) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie 1-,4-dichlorobenzenu 

Zakres: (8 ÷ 162) μg/m3 

przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie fenolu

 Zakres: (9 ÷ 186) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie naftalenu

 Zakres: (10 ÷ 204) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie metylonaftalenów

 Zakres: (13 ÷ 255) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

(GC-FID)
	PB-50 wyd. 2
 data wyd.10.09.2007

	NN
	Powietrze/

Powietrze wewnętrzne
	Stężenie benzenu 

Zakres: (4 ÷ 28) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie butylowego alkoholu

 Zakres: (21 ÷ 427) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie cykloheksanu 

Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie cykloheksanonu

 Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie etylobenzenu

 Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie ksylenu

 Zakres: (14 ÷286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie octanu butylu 

Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie octanu etylu 

Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie octanu winylu 

Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie styrenu

 Zakres: (17 ÷ 328) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie toluenu

 Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie trójchloroetylenu

 Zakres: (14 ÷ 286) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Stężenie farbasolu 

Zakres: (171 ÷ 714) μg/m3 
przy poborze próbki powietrza o objętości 0,7 m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

(GC-FID)
	PB-53 wyd. 4
 data wyd.14.02.2020

	Sekcja Badań Mikrobiologicznych

	NN
	Wymazy z powierzchni
	Obecność drobnoustrojów tlenowych

Metoda hodowlana
	PB-64 wyd. 3, data wydania 24.02.2022

	Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy i Sekcja Analizy Instrumentalnej

	N
	Środowisko pracy

– hałas infradźwiękowy
	Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G

Zakres: (22-136) dB

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Poziom ekspozycji na hałas 

odniesiony do:

- 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
	PN-Z-01338:2010



	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie alkoholu izopropylowego (propan-2-ol)

Zakres:
(5 – 1200) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie alkoholu n-butylowego (butan-1-ol)

Zakres:
(5 – 600) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-86/Z-04155/02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie octanu winylu

Zakres:
(1 – 40) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-87/Z-04178/02



	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie trójchloroetylenu (trójchloroeten)

Zakres:
(5,0- 1200) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-78/Z-04047.02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie cykloheksanu

Zakres: (5,0 – 1200) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-86/Z-04151.02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie benzyny ekstrakcyjnej

Zakres:
(5 – 1600) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
(GC-FID)
	PN-81/Z-04134.02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie butan-2-onu

Zakres:
(5,0 – 1025) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie cykloheksanonu

Zakres:
(5 – 200) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie farbasolu

Zakres:
(5 –1200) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie terpentyny

Zakres:
(5,0 – 1200) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-53 Wyd. 4 z 14.02.2020, punkt nr 11

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie chloroformu

Zakres:
(1 – 200) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-88/Z-04187.02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie etanolu

Zakres:
(3,9 – 3076) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)


	PN-89/Z-04023/02

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie tetrahydrofuranu

Zakres:(1,2 – 24,0) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-93/Z-4230/2

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie heksanu

Zakres: (1,0 – 1200,0) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-Z-04136-3:2003

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Stężenie pentanu

Zakres: (1,0 – 1200,0) mg/m3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PN-Z-04318:2005

	N
	Powietrze na stanowiskach pracy
	Oznaczanie całkowitej liczby drobnoustrojów

Zakres: 40 – 133 CFU/płytkę

4,0 x 102 – 1,33 x 103 CFU/m3

Metoda impakcyjna


	PB-87 wyd. 2 data wydania 18.11.2019

	N
	Chemikalia
	Stężenie metanolu 

w płynach do spryskiwaczy

Zakres: (0,013 – 3,8) % wag.

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-51, wyd. 1 data wydania 01.12.2023

	N
	Chemikalia
	Stężenie metanolu 

w koncentracie płynu do spryskiwaczy

Zakres: (0,014 – 4,2) % wag.

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-51, wyd. 1 data wydania 01.12.2023

	N
	Chemikalia
	Stężenie metanolu 

w mieszaninach sporządzonych na bazie alkoholi typu denaturat

Zakres: (0,015 – 4,4) % wag.

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
	PB-51, wyd. 1 data wydania 01.12.2023

	Sekcja Badania Żywności, Przedmiotów Użytku i Struktury Żywienia i Sekcja Analizy Instrumentalnej

	N
	Żywność
	Oznaczanie zawartości koenzymu Q10 

Zakres: (500-300000) mg/kg

Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
	PB-10 wyd. 2 

data wyd. 07.02.2020

	N
	Żywność
	Wykrywanie obecności szkodników i ich pozostałości 

Metoda makroskopowa wizualna 
	PB-99 wyd. 2 
data wyd. 07.02.2020

	N
	Żywność
	Oznaczanie zanieczyszczeń fizycznych 

Metoda wagowa
	PB-107 wyd. 2 
data wyd. 07.02.2020

	NN
	Grzyby świeże i suszone
	Grzyby świeże i produkty grzybowe – Metody badań (Oznaczanie grzybów zaczerwionych)
	PN-A-78509:2007

	Sekcja Badań Epidemiologiczno – Klinicznych Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

	NN
	Materiał biologiczny
	Wykrywanie obecności RNA                             wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) w materiale biologicznym 

metodą real time RT- PCR 
	PB-77 wyd. 1

data wyd. 31.03.2025

	NN
	Materiał biologiczny
	Wykrywanie obecności RNA 

wirusa grypy typu A z podtypami, 

wirusa grypy typu B, RSV typu A i B                   w materiale biologicznym 

metodą real time RT-PCR 
	PB-30 wyd. 1

data wyd. 21.04.2021

	NN
	Materiał biologiczny
	Wykrywanie antygenów astrowirusów, rotawirusów 

i adenowirusów w kale                                   metodą immunochromatograficzną 
	PB-29 wyd. 5

data wyd.

29.12.2023

	NN
	Materiał biologiczny 
	Wykrywanie antygenów norowirusów genogrupy I i II w kale

 metodą immunochromatograficzną 
	PB-90 wyd. 3

data wyd.

23.10.2023

	NN
	Materiał biologiczny
	Oznaczanie poziomu przeciwciał                       anty-Bordetella pertussis klasy IgM, IgG, IgA  metodą immunoenzymatyczną 
	PB-06 wyd.5

data wyd.

22.06.2023

	NN
	Materiał biologiczny
	Oznaczanie poziomu przeciwciał 

anty-Herpes simplex virus typu 1

 (wirusa opryszczki pospolitej typu 1)         klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną 
	PB-06 wyd.5

data wyd.

22.06.2023

	NN
	Materiał biologiczny
	Oznaczanie poziomu przeciwciał 

anty-Herpes simplex virus typu 2 

 (wirusa opryszczki pospolitej typu 2)         klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną
	PB-06 wyd.5

data wyd.

22.06.2023

	NN
	Materiał biologiczny
	Oznaczanie poziomu przeciwciał 

anty-Francisella tularensis
klasy IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną
	PB-06 wyd.5

data wyd.

22.06.2023

	NN
	Materiał biologiczny
	Badanie kału w kierunku obecności pasożytów przewodu pokarmowego metodą flotacji oraz sedymentacyjno-dekantacyjną z obserwacją mikroskopową
	PB-05 wyd.4

data wyd.

15.10.2024

	NN
	Materiał biologiczny
	Badanie wymazu okołoodbytniczego w kierunku Enterobius vermicularis (owsika ludzkiego) metodą mikroskopową 
	PB-05 wyd.4

data wyd.

15.10,2024

	NN
	Wskaźnik biologiczny
	Badanie skuteczności procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych metodą hodowlaną
	PB-01 wyd.5

data wyd.

02.02.2023

	NN
	gleba
	Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych          Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura         w glebie metodą flotacji i sączenia z obserwacją mikroskopową

Wykrywanie jaj Toxocara spp. w glebie metodą flotacji z obserwacją mikroskopową
	PN-Z-19000-4:2001

PB-32 wyd.2

data wyd.

30.01.2023

	Sekcja Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy 

ds. pomiarów radiacyjnych w Łomży

	N
	Badania radiochemiczne i promieniowania, produktów rolnych, żywności, wody, pasz dla zwierząt.
	Stężenie aktywności radionuklidu Cs-137

Zakres: (0,2 – 10000) Bq/kg lub Bq/l

Stężenie aktywności radionuklidu Sr-90

Zakres: (0,2 – 10000) Bq/kg lub Bq/l

Metoda spektrometrii promieniowania beta
	PB-20 wyd. 1 

z dnia 12.10.2007

	N
	Badanie właściwości fizycznych powietrza.
	wielkości dozymetryczne

· moc dawki ekspozycyjnej

Zakres: (0,87 – 100) µGy/h
· dawka ekspozycyjna

Zakres: (0,87 – 100) µGy
	PB-56 wyd. 4 

z dnia 21.05.2007

	N
	Badanie właściwości fizycznych powietrza.
	wielkości dozymetryczne

· moc kermy promieniowania gamma

Zakres: (1 – 100) µGy/h
	PB-57 wyd. 2 

z dnia 21.06.2006


N – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
NN - badanie nieakredytowane nie spełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	
	
	str.2/6



