Nasz znak:HŚ.9020.2.34.2024.AK Skierniewice, dnia 27 lutego 2024 r.

**Gmina Maków**

**ul. Akacjowa 2A**

**96-124 Maków**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Maków do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Maków czyli Gmina Maków przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 12.02.2024 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Makowie, ul. Akacjowa 2. Raport z badań z dnia   
19.02.2024 r. nr 10509/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS   
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,   
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Maków odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym   
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.