# Załącznik nr 2

# DOTYCZY: ZP.2721.2.2022

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Mieszanina gazu specjalnego 10 ppm CO w azocie |  |  |
| Jedna butla 10-litrowa |  |  |
| Certyfikat akredytacji zgodności z normą ISO 17034 dowodzący spełnia wymagań jakościowych i kompetencyjnych niezbędnych do produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia. |  |  |
| Stabilność gazu min. 36 miesięcy |  |  |
| Tolerancja wykonania 5% |  |  |
| Dokładność analityczna 3% |  |  |
| INNE |  |  |
| Koszty dostawy (transport, ubezpieczenie, dezynfekcja itp.) w cenie oferty |  |  |
| Przyłącze wg DIN 477 nr 14 |  |  |
| Dzierżawa butli do 31 grudnia 2022 r. |  |  |
| Wykonanie zamówienia: zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy |  |  |
| Płatność: 30 dni |  |  |

PO WYPEŁNIENIU  PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO

………………………………..                                    	       ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)