Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMIANA USZKODZONEGO MECHANIZMU OTWIERANIA BRAMY WJAZDOWEJ DO MAGAZYNU SOLI NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W ŚMIGLU

1. Adres:

Obwód Drogowy w Śmiglu

Nietążkowo ul. Leśna 53

64-030 Śmigiel

2. Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie

3. Zakres zamówienia

Wymiana uszkodzonego mechanizmu otwierania bramy wjazdowej do magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Śmiglu.

4. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, sytuacją dotycząca realizacji prac oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Lesznie.

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane                       z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem/ zastosowaniem z atestami i aprobatami technicznymi.

- Wszelkie narzędzia, sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do wykonania robót opisanych w niniejszym dokumencie zapewnia Wykonawca.

- Prowadzenie wszelkich prac powinno odbywać się zgodnie ze sztuką budowalną oraz zasadami BHP.

- Wszelkie powstały odpady, gruz Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt.

- Prace odbywać mogą się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

5. Kontrola jakości:

5.1. Kontrola jakości odbywać będzie się poprzez :

- Ocenę wizualną wykonywanych prac

- Ocenę ilościową (obmiarową) wykonanych prac

- Zgodność użytych materiałów z zatwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 4

- Zgodność technologii z OPZ

5.2. W czasie wykonywanych prac strony na bieżąco zgłaszają roboty co do których mają wątpliwości.

5.3. Wykonawca na bieżąco zgłasza prace zanikające celem bieżącej kontroli jakości ich wykonania.

6. Odbiór i płatność

6.1. Wykonawca może wystawić fakturę za zrealizowane przez siebie prace wyłącznie po ich całkowitym zakończeniu i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru usługi.

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.2. Na wykonanie powyższego zakresu prac zostaje spisana umowa. Wysokość wynagrodzenia nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

6.3. Odbiór prac dokonany będzie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

7. Rękojmia i Gwarancja

Rękojmia na wykonawstwo oraz gwarancja na użyte materiały na okres 24 miesięcy

8. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Leszno, dnia 29.07.2026 r.