# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

- Stałe monitorowanie począwszy od 01.01.2025 r. obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 38 oraz al. Piłsudskiego 38a poprzez podłączenie ich do Centrum Monitorowania Wykonawcy przy wykorzystaniu nadajnika radiowego,

- Ciągła 24 – godzinna ochrona obiektów, poprzez uruchamianie interwencji załogi w czasie do 10 minut od otrzymania alarmu.

- Przedmiot Zamówienia obejmuje konserwację telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów tj.:

- aktywne i funkcjonujące:

- kamera – 20 szt.,

- czujka ruchu – 30 szt.,

- czujka magnetyczna – 3 szt.,

- czujka zbicia szyby – 1 szt.,

- sygnalizator opt.-akust. wew. – 1 szt.,

- sygnalizator opt.-akust. zew.- 1 szt.,

- klawiatura sterująca – 1 szt.,

- manipulator do kodowania alarmów – 4 szt.,

- pilot napadowy + bateria – 3 szt.,

- rejestrator – 2 szt.,

- akumulator – 1 szt.,

- sygnalizator  zewnętrzy – 2 szt.,

- centrala – 1 szt.,

- centrala kpt z akumulatorem – 1 szt.,

- kable i osprzęt – 1 szt.,

- nieaktywne:

- manipulator do kodowania alarmów – 1 szt.,

- czujnik – 4 szt.

- Konserwacja powinna być przeprowadzona raz na kwartał i potwierdzona wpisem do książki kontroli konserwacji systemu.

- Wykonawca posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia ochrony osób i mienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach miesięcznego wynagrodzenia świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi:

- odbiór sygnałów alarmowych z obiektów,

- natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie w chronionych obiektach do osoby wskazanej przez Zamawiającego,

- kierowanie grupy interwencyjnej celem zabezpieczenia chronionych obiektów do 30 minut od powiadomienia o alarmie do czasu przybycia osoby wskazanej przez Zamawiającego,

- w uzasadnionych przypadkach powiadomienie stosownych służb (Policja, Straż Pożarna, itp.),

- prowadzenie konserwacji telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie raz na kwartał,

- usługi informatyczne w zakresie obsługi Centrali Satel oraz rejestratorów wizji tj. archiwizacja nagrań, zgrywanie nagrań, przeszkolenie obsługi Zamawiającego, konfiguracji programów itp. w ramach abonamentu miesięcznego,

- wykonywanie napraw usterek telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4.	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca, w razie konieczności doposażenia telewizji przemysłowej i urządzeń alarmowych będących na wyposażeniu obiektów Zamawiającego będzie wykonywał usługi w zakresie  podłączenia/modernizacji/napraw nowych urządzeń.

W ramach ww. usług:

1)	Zamawiający zleci wykonanie konkretnej usługi,

2)	materiały do wymiany i napraw dostarczy Wykonawca,

3)	Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych usług.

5. W sytuacji konieczności podłączenia nieaktywnych elementów wyposażenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany będzie do  podłączenia ww. elementów oraz dokonywania ich przeglądów w ramach zaoferowanej  kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.