Wytyczne dotyczące poboru i badania próbki wody

- Wypełnione zlecenie na pobór wody należy złożyć osobiście w sekretariacie PSSE w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, przesłać pod numer faksu (22) 733 73 34 lub drogą elektroniczną na adres ozarow@psse.waw.pl  (druk umowy zlecenia na pobór wody  dostępny jest w siedzibie stacji i na stronie internetowej).

- Za pobór pobierana jest opłata w kwocie 105 zł (słownie:  sto pięć złotych, 00/100) za pierwszą próbkę, każda kolejna pod tym samym adresem 15 zł. Kwotę należy przekazać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim NBP O/O Warszawa 11 1010 1010 0110 6422 3100 0000 lub gotówką w kasie PSSE w Ożarowie Mazowieckim.

Pobór próbki wody będzie zrealizowany po okazaniu potwierdzenia wpłaty.

- Termin i godzinę poboru próbki wody należy uzgodnić osobiście z pracownikiem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ożarowie Maz. pokój nr 207a lub telefonicznie pod numerem (22) 733 73 28

- Koszt analizy próbki wody będzie wynikał z zakresu badania, w tym liczby wskazanych parametrów i obliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.

- Po dostarczeniu próbki do laboratorium zlecający otrzyma fakturę VAT w celu dokonania opłaty za analizę zgodnie z deklaracją podaną na zleceniu.

- Przed odbiorem osobistym wyniku badania wody z Laboratorium WSSE należy skontaktować się z pracownikiem PSSE w Ożarowie Maz w celu uzyskania numeru kodowego próbki wody.

- Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie przekaże sprawozdanie  z badań zlecającemu (osobiście mailem lub pocztą) po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty  zgodnie z deklaracją zawartą w zleceniu.

Zlecający wyznacza punkt poboru wody i odpowiada za jego przygotowanie poprzez:

- usunięcie znajdujących się na wylocie wylewki elementów takich jak: uszczelka, sitko;

- usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni wylotu kranu;

- umycie wylotu kranu przy użyciu detergentów tj. płynu do mycia naczyń lub mydła;

- przepłukanie sieci  spuszczając zimną wodę wolnym strumieniem przez około 15-20 min. przed

planowanym poborem (czas zależny od długości sieci)

Kran z którego będzie pobierana woda musi być metalowy, ponieważ przed pobraniem próbki wody pracownik PSSE  przeprowadza dezynfekcję termiczną

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim (22) 733 73 33  i (22) 733 73 28.