**Wytyczne dotyczące poboru i badania próbki wody**

1. Wypełnione zlecenie na pobór wody należy złożyć osobiście w sekretariacie PSSE w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, przesłać pod numer faksu (22) 733 73 34 lub drogą elektroniczną na adres [ozarow@psse.waw.pl](mailto:ozarow@psse.waw.pl) (druk umowy zlecenia na pobór wody dostępny jest w siedzibie stacji i na stronie internetowej).
2. Za pobór pobierana jest **opłata w kwocie 105 zł (słownie: sto pięć złotych, 00/100) za pierwszą próbkę, każda kolejna pod tym samym adresem 15 zł**. Kwotę należy przekazać na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim NBP O/O Warszawa 11 1010 1010 0110 6422 3100 0000 lub gotówką w kasie PSSE w Ożarowie Mazowieckim.

Pobór próbki wody będzie zrealizowany po okazaniu potwierdzenia wpłaty.

1. Termin i godzinę poboru próbki wody należy uzgodnić osobiście z pracownikiem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ożarowie Maz. pokój nr 207a lub telefonicznie pod numerem (22) 733 73 28
2. Koszt analizy próbki wody będzie wynikał z zakresu badania, w tym liczby wskazanych parametrów i obliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.
3. Po dostarczeniu próbki do laboratorium zlecający otrzyma fakturę VAT w celu dokonania opłaty za analizę zgodnie z deklaracją podaną na zleceniu.
4. Przed odbiorem osobistym wyniku badania wody z Laboratorium WSSE należy skontaktować się z pracownikiem PSSE w Ożarowie Maz w celu uzyskania numeru kodowego próbki wody.
5. Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie przekaże sprawozdanie z badań zlecającemu (osobiście mailem lub pocztą) po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty zgodnie z deklaracją zawartą w zleceniu.

**Zlecający wyznacza punkt poboru wody i odpowiada za jego przygotowanie poprzez:**

**- usunięcie znajdujących się na wylocie wylewki elementów takich jak: uszczelka, sitko;**

**- usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni wylotu kranu;**

**- umycie wylotu kranu przy użyciu detergentów tj. płynu do mycia naczyń lub mydła;**

**- przepłukanie sieci spuszczając zimną wodę wolnym strumieniem przez około 15-20 min. przed**

**planowanym poborem (czas zależny od długości sieci)**

Kran z którego będzie pobierana woda musi być metalowy, ponieważ przed pobraniem próbki wody pracownik PSSE przeprowadza dezynfekcję termiczną

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim (22) 733 73 33 i (22) 733 73 28.