## STRONA 1
Zał. nr 2 do SWZ
| (pieczęć firmowa) | (miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do głoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................… (nazwa i adres Wykonawcy, województwo NIP, REGON)
......................................................................................................................................................................................................… imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
dane kontaktowe:
.….................................................................................….........................…............................................ Telefon , FAX
…...............................................................................…..............................…............................................ E-mail
Wykonawca należy do kategorii mikro/małych/średnich przedsiębiorców:1 TAK NIE Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą.2 1 zaznaczyć TAK lub NIE 2 wybrać właściwe
przedstawia ofertę na:„Sukcesywna dostawa pomocniczych materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie” zobowiązuje się dostarczyć w/w przedmiot zamówienia dotyczący całości * lub zgodnie z możliwością złożenia ofert częściowych zobowiązuje się dostarczyć pakiet Nr 1*, pakiet Nr 2*, pakiet Nr 3*, pakiet Nr 4*, pakiet Nr 5*, pakiet Nr 6*, pakiet Nr 7*,pakiet Nr 8*, pakiet Nr 9*, pakiet Nr 10*,pakiet Nr 11*, pakiet Nr 12*, pakiet Nr 13*, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
Pakiet nr 1 Filtry, sączki, bibuły, papierki wskaźnikowe Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :................................................................................................................... słownie: .............................................................................................................. w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 2 Testy do badań wody i materiały pomocnicze Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 3 Materiały eksploatacyjne do chromatografii, odczynniki chemiczne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 4 Tipsy, kuwety, probówki PCR Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 5 Materiały laboratoryjne do PCR Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 6 Materiały jednorazowego użytku Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 7 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 8 Środki dezynfekcyjne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 9 Drobne akcesoria laboratoryjne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ...........................................................................................................…w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 10 Pojemniki na odpady medyczne Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 11 Rękawice lateksowe, nitrylowe Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 12 Rurki sorbentowe, wskaźnikowe Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................… słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
Pakiet nr 13 Płytki Petriego sterylne, probówki typu Falcon Cena przedmiotu zamówienia w złotych polskich wynosi :...................................................................................................................... słownie: ..............................................................................................................w tym podatek VAT: .................................................................... Termin dostawy wynosi :……………………………dni kalendarzowych
UWAGA: Zamawiający wymaga realizacji dostaw w terminach wskazanych poniżej: Pakiet nr 4: termin realizacji do 8 tygodni, pozostałe pakiety od 5 dni do 14 dni. Oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SWZ.
1.Przedmiot zamówienia- oferowany (dane szczegółowe, nazwa, numer katalogowy, producent) oraz ceny (jednostkowe oraz za cały Pakiet).

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Filtry, sączki, bibuły, papierki wskaźnikowe
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Bibuła filtracyjna jakościowa 65g/m 2 ; 45 x 56 cm | op x 100 szt | 2
2 | Filtry z włókien polipropylenowych (1-5 µm), niehigroskopijne, skuteczność filtracji aerozolu NaCl min. 99% Ø 25 mm. Filtry do metody oznaczania stężenia pyłów w powietrzu | op. x 20 szt. | 70
3 | Filtry z włókien polipropylenowych (1-5 µm), niehigroskopijne, skuteczność filtracji aerozolu NaCl min. 99% Ø 37 mm. Filtry do metody oznaczania stężenia pyłów w powietrzu | op. x 20 szt. | 7
4 | Filtry membranowe z estrów celulozy, wielkość porów 0,85 μm, średnica 35 mm | opak/100 szt | 2
5 | Filtry membranowe z estrów celulozy, wielkość porów 0,85 μm, średnica 25 mm | opak/100 szt | 3
6 | Filtry sterylne indywidualnie pakowane, białe kratkowane (nitrocelulozowe) średnica 47 mm, wielkość porów 0,47 µm,(odpowiednie do podajnika firmy Millipore) | op x 600 szt. | 10
7 | Filtry sterylne indywidualnie pakowane, białe, kratkowane (nitrocelulozowe) średnica 47 mm, wielkość porów 0,22 µm | op x 150 szt. | 1
8 | Filtry sterylne na taśmie, indywidualnie pakowane,czarne, kratkowane (nitrocelulozowe) średnica 47 mm, wielkość porów 0,45 µm,(odpowiednie do podajnika firmy Millipore) | op x 600szt. | 1
9 | Filtr membranowy 3μm(PP,PTFE) niesterylny | szt | 2
10 | Filtry membranowe MCE, niesterylne, pory 0,45µm, średnica 47mm, kolor biały | op./200szt. | 1
11 | Filtry strzykawkowe – niesterylne, śr.porów 0,45µm; średnica 25 mm, z membraną z PVDF, końcówka typu luer, | op./100szt. | 1
12 | Filtry z mikrowłókien szklanych GF/A , średnica 25 mm | op. X 100 szt. | 2
13 | Filtry kwarcowe QM/A , średnica 37 mm | op. | 2
14 | Filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 25 mm 0,45 µm | op x100 szt | 13
15 | Filtry do strzykawek śr. 17 mm, membrana teflonowa , HYDROFOBOWE,porowatość 0,2 µm | op x100 szt | 15
16 | Filtry do strzykawek 0,45 um membrana PVDF, końcówka typu luer, średnica nr 33 | op x 100 szt | 1
17 | Filtry strzykawkowe do HPLC -nylon Srednica 33 mm, Porowatość 0,45 µm Materiał membrany: Nylon Objętość próbki: max. 100 ml , Objętość martwa: < 80 μl Maksymalne ciśnienie wlotu: > 8 bar Powierzchnia filtracyjna: > 4,5 cm2 Połączenie: Wlot Luer-Lock / wylot Luer | op.x 100 szt. | 1
18 | Membrana: Septa, red PTFE/Silicone, śr. zew. – 8 mm grubość – 1,5 mm | op.x 100 szt. | 1
19 | Paski wskaźnikowe pH Fix 1-10 (uniwersalne). | op. x 100szt. | 4
20 | Paski wskaźnikowe pH-FIX, zakres pH 0.0 – 6.0 | op.x100szt | 5
21 | Paski wskaźnikowe pH-FIX, zakres pH 0.0 – 14 | op.x100szt | 4
22 | Paski wskaźnikowe pH-FIX, zakres pH 6,0 – 10,0 | op.x100szt | 1
23 | Sączki ilościowe miękkie typ 388 średnica 70 mm | opak. 100 szt. | 3
24 | Sączki ilościowe miękkie typ 388 średnica 90 mm | opak. 100 szt. | 3
25 | Sączki ilościowe miękkie typ 388 średnica 125 mm | opak. 100 szt. | 1
26 | Sączki ilościowe miękkie typ 388 średnica 185 mm | opak. 100 szt. | 1
27 | Sączki jakościowe średnie, średnica 55 mm | op.x100 szt | 2
28 | Sączki jakościowe , średnica-70 mm, przeznaczone do filtracji dużych cząstek i roztworów żelowych, takich jak wodorotlenki żelaza i glinu. Zatrzymanie cząstek co najmniej (płyn) (µm) – 25 | op ( 100 szt) | 1
29 | Sączki jakościowe średnia prędkość filtracji średnica 9 cm | op x 100 szt | 2
30 | Sączki jakościowe średnie, średnica 125 mm | op.x 100 szt. | 4
31 | Sączki jakościowe średnia prędkość filtracji średnica 18,5 cm | op x 100 szt | 6
32 | Sączki karbowane z bibuły MN 615 1/4 Ø150 mm | op. x 100 szt | 2
RAZEM

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Testy do badań wody i materiały pomocnicze
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Test Colilert-18-do wykrywania i ilościowego oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli jednocześnie, w ciągu 18 h, działający w oparciu o Technologię Wskaźnikowych Substratów Odżywczych (DST) umożliwiający przeprowadzenie badania w zgodnie z PN-EN ISO 9308-2:2014 | op x 200 szt. | 3
2 | Test Colilert -18 | op x 100 szt | 4
3 | Tacki zgrzewalne do testu Colilert -18 Quanti-Tray /2000 jałowe plastikowe 98-celkowe z zakresem zliczania dla próbki nierozcieńczonej do 2419 jtk./100ml | op. x 100 szt. | 8
4 | Plastikowe sterylne buteleczki o poj.120 ml ze znacznikiem dla objętości 100 ml z dodatkiem środka przeciwko pienieniu zabezpieczone termokurczliwą folią | op. x 100 szt. | 9
5 | IDEXX-QC bakterie grupy coli i Escherichia coli ( z co najmniej rocznym terminem ważności) | op. | 1
6 | Wzorzec zabarwienia Quanti- Tray 2000 ( z co najmniej rocznym terminem ważności) | szt. | 2
RAZEM

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Materiały eksploatacyjne do chromatorgafii, odczynniki chemiczne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Mikrofiolki 0.3ml, brązowe, PP, płaskie dno, 12x32mm, w komplecie z nakrętką i septą teflonowo-silikonową | op. x 100 szt. | 2
2 | Wialki 1.5ml, PP Short Thread Vial, transparent, with filling lines, 32 x 11.6mm, slightly concave shaped bottom | op. x 100 szt. | 20
3 | Zakrętki do wialek; RedRubber/PTFE beige, 45° shore A,1.0mm | op. x 100 szt. | 20
4 | Fiolki chromatograficzne, do autosamplera, ze skalą (warunek konieczny) i polem do opisu, 2 ml, szkło bursztynowe, w komplecie z nakrętną i septą teflonowo-silikonową | op. x 100 szt. | 2
5 | Zestaw : wialki szkło bursztynowe z białym polem do podpisywania poj. 1,5 ml + nakrętki | Op (100 szt) | 2
6 | Wialki chromatograficzne z PP, przezroczyste, poj. 1,5 ml + nakrętki z septami silikon/PTFE | opx100szt | 10
7 | Zestaw : wialki szkło bursztynowe poj. 2 ml + nakrętki | op. x 100 szt. | 8
8 | Zestaw : wialki szkło bursztynowe poj. 4 ml + nakrętki | op. x 100 szt. | 5
9 | Zestaw: wialki (jasne szkło, poj. 4 ml) + nakrętki | op. x 100 szt. | 14
10 | Zestaw: Fiolki chromatograficzne 2 ml szklane, zakręcane, przezroczyste z ceramiczną skalą i polem do opisu oraz nakrętki PP niebieskie z zintegrowaną septą PTFE czerwony/Silikon czerwony, 1000 sztuk | op x 1000 Szt | 2
11 | Zestaw: fiolki(naczyńka do przechowywania próbek) 4 ml, rozmiar 15 x 45 mm, z nakrętkami plastikowymi | op. x 100 szt. | 2
12 | Chromacol Headspace Vial Convenience Kit, 20mL Headspace Vrimp Vial, Beveled Edge, Round Bottom (zaokrąglone dno), Al Crimp Cap, 8mm hole, clear glass + cap: silver color/aluminium, septum: 20mm Molded Blue Chlorobutyl/Gray PTFE odpowiednie do autosamplera HeadSpace HS-20 Shimadzu, 125 sztuk wial i kapsli w opakowaniu zbiorczym | po 125szt/op | 20
13 | QuEChERS Dispersive Kit. Zawartość zestawu: 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 with Tubes 15 ml | op. x 50 szt. | 20
14 | QuEChERS extraction kit, EN 15662 method. Packets: 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g NaCitrate, 0.5 g disodium citrate sesquihydrate and 50 mL tubes | op.x 50 szt. | 19
15 | C18EC sorbent do dSPE proszek | 25 g | 4
16 | PSA sorbent do dSPE proszek | 25 g | 3
17 | Siarczan magnezu bezwodny proszek odpowiedni do dSPE | 100 g | 1
RAZEM

## PAKIET 4
Pakiet nr 4 Tipsy, kuwety, probówki PCR
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 0,1-10 µl, długość 40mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 15
2 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 0,5-20 µl, długość 46mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 20
3 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2-20 µl, długość 53mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 5
4 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2-100 µl, długość 53mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 5
5 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 2-200 µl, długość 55mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 5
6 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 50-1000 µl, długośc 76 mm z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu, gwarantujące podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, Dnaz, Rnaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pasujące do pipet firmy Eppendorf. | op x 960 szt. | 25
7 | Końcówki o poj.0,5- 20 μl do pipet automatycznych firmy Eppendorff | 2 x 500 szt. | 5
8 | Kuwety z PP jednorazowe, pakowane indywidualnie, wolne od RNaz, DNaz i białek, 220-1600 nm, obj. 50 – 2000 μl, kompatybilne z urządzeniami z serii Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer. | op x 80 szt. | 15
9 | Probówki PCR o pojemności 2,0 ml wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe - można je wirować do 30.000 x g. Stopień czystości: PCR Clean - wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR); | op x 1000szt | 10
10 | Probówki PCR o pojemności 0,5 ml wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe - można je wirować do 30.000 x g. Stopień czystości: PCR Clean - wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR); nie gorsze niż firmy Eppendorf | opx 500szt | 5
RAZEM

## PAKIET 5
Pakiet nr 5 Materiały laboratoryjne do SPE
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Kolumienki spe do ekstrakcji środków ochrony roślin z wody, C18, kolumienki polipropylenowe, Faza odwrócona, hydrofobowa, rekomendowana do oczyszczania niepolarnych oraz średnio polarnych związków, Wielkość złoża 500mg, Objętość kolumienki 6ml, wielkość ziarna 40 do 60 µm, wielkość porów 60 Octadecyl Unendcapped Bonded Silica, PH:7,0, Solid(wt%): 99,5% Appearance: fine white powder Carbon analysis by weight:21,00 %, Surface Area :493m2/g Pore Volume: 0,76cm3/g, Bulk density: 0,50g/cm3 . HyperSep z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | Op 30 szt | 6
2 | Kolumienki spe do ekstrakcji WWA z wody do picia, C18-E (55 µm, 70 Å), 500 mg / 6 mL, Tubes , 30/Pk, Sorbent Type:Silica-based, Phase:C18 / ODS. Strata, Phenomenex 8B-S001-HCH- z uwagi na zwalidowany i akredytowany proces analityczny. | op. x 30 szt | 6
3 | Kolumienki spe SILICA 500 mg /3ml | op. x 50 szt | 1
4 | Kolumienki Oktadecyl C18 PP obj. 6 ml, masa wypełnienia 500 mg | op x 30 szt | 3
RAZEM

## PAKIET 6
Pakiet nr 6 Materiały jednorazowego użytku
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Butelki do hodowlane z powierzchnią Nunclon ułatwiającą wzrost linii komórkowych o pow. 25cm2 wentylowane close/vent | op 10 szt. | 20
2 | Butelka HDPE z tiosiarczanem sodu 10 mg/l, kwadratowa z podziałką,jednorazowa, sterylna SAL10-3 poj. 500 ml z etykietą do opisu próbki i identyfikacją gwarantowanej dawki tiosiarczanu | op. x 100 szt. | 2
3 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH Science | op. x 280szt. | 10
4 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 1 ul | op. x 20 szt | 295
5 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 10 ul | op. x 20 szt | 580
6 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 10 µl / igła, sterylne | op. x 20 szt | 200
7 | Ezy bakteriologiczne niekalibrowane z drutu kantalowego typ EB-4 fi 0,6 | szt. | 105
8 | Folia aluminiowa | szt. | 9
9 | Głaszczki sterylne jednorazowego użytku | op x 5 szt | 310
10 | Końcówki do pipet automatycznych 200 ul żółte w torbie foliowej | op. x 1000 szt. | 5
11 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj. 0,5-5 ml | op.x 200 szt. | 24
12 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj.1-10 ml | op. x 100 szt. | 12
13 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj. 50-1000 μl | op.x 500 szt. | 6
14 | Końcówki o poj.50-1000 μl do pipety automatycznej Brand Transferpette | op x 1000 szt | 3
15 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do firmy Brand o poj. 2-200 μl | op.x 1000 szt | 11
16 | Końcówki z filtrem o poj.100-1000 µl do pipety automatycznej Brand Transferpette 100-1000 µl | op x 1000 szt | 1
17 | Końcówki oryginalne poj. 50-1000 ul do pipet - Brand, w pudełkach TipBox | 10 x 96 szt | 2
18 | Końcówki do pipet 100-1250 µl transparentne z filtrem wykonane z PP, sterylne, posiadające certyfikat CE/IVD, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus. | op (8 raków po 96 szt.) | 5
19 | Końcówki do pipet 0-20 µl transparentne z filtrem wykonane z PP, sterylne, posiadające certyfikat CE/IVD, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus. | op (10 raków po 96 szt.) | 5
20 | Oryginalne końcówki do pipet Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne pojemność 500-5000 µl | op./ 28 szt. | 2
21 | Końcówki do pipet Transferpette® 1000-10000 µl niesterylne | op. x100 szt. | 2
22 | Korki celulozowe- średnica górna 12 mm, średnica dolna- 8 mm, długość- 23 mm (±5%) | op. x 100 szt. | 16
23 | Korki celulozowe do sterylnego zamykania probówek, przepuszczalne dla powietrza wewn. Średnica szyjki 13,5 mm, dolna śr.12 mm, górna 20 mm | op x 1000 szt | 2
24 | Paski do autoklawu TST lub 3M..2/3 terminu ważności | op x 100 sztuk | 1
25 | Paski do sterylizacji (Steam cycle verification indicator TST for steam sterilizers) typ 6 test emulacyjny | opx 100szt | 1
26 | Pałeczka polisterynowa do pobierania wymazów, wacik wiskozowy, dł. całkowita 150mm ±10% pakowane indywidualnie, sterylne | opx100 szt | 5
27 | Pipety jednorazowe kalibrowane sterylne o poj. 10 ml | op.x 500 szt. | 6
28 | Pipety jednorazowe, kalibrowane, sterylne o poj. 25 ml, pojedynczo pakowane | op.x 50 szt. | 6
29 | Pojemnik na kał ( z łopatką i zamknięciem zapewniającym szczelność) | szt | 150
30 | Probówki laboratoryjne z PE, poj 11 ml, jałowe, z korkami, okrągłodenne, dł.100 mm, pakowane po 5 sztuk, sterylne | op x 200 sztuk | 1
31 | Probówki z PP poj. 2 ml szczelnie zamykane (z zatyczką lub zakrętką), z podziałką i polem do opisu. | op. x 1000 szt | 2
32 | Rękawy papierowo-foliowe 50 x 200 mm | rolka | 5
33 | Rękaw papierowo-foliowe 250 x 200 mm z potrójnym zgrzewem na brzegach rękawa, ze wskaźnikami do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie zmieniającymi barwę po prawidłowym procesie sterylizacji na brązową oraz wskaźnikami procesu sterylizacji EO /tlenkiem etylenu/ zmieniającymi barwę na żółtą po prawidłowym procesie sterylizacji. Oznaczenie kierunku otwierania pakietu. Folia przeźroczysta umożliwiająca identyfikację sterylizowanego sprzętu, wytrzymała i elastyczna. | rolka | 7
34 | Rurki Browne do kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem klasa 6 zgodne z ISO 11140-1 lub równoważną. Warunki sterylizacji: 160oC przez 120min.;170oC przez 60 min.; 180oC przez 35min. Zmiana barwy po sterylizacji. | op x 100szt. | 7
35 | Rurkowy wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym powietrzem Typ 5 | op x 100szt. | 2
36 | Strzykawki jednorazowe poj. 2 ml (z tłokami bez zakończeń z gumy) | op. x 100 szt | 11
37 | Strzykawki jednorazowe poj. 10 ml | opx100 szt | 12
38 | Taśma samoprzylepna ze wskażnikami sterylizacji suche gorące powietrze 19mm x 50 m | szt | 1
39 | Taśma samoprzylepna ze wskażnikami sterylizacji para wodna 19mm x 50 m | szt | 1
40 | Taśma do kontroli procesów sterylizacji | op. | 4
41 | Testy chemiczne kontroli procesu sterylizacji przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Odpowiednie do codziennego użytku we wszystkich cyklach sterylizacji parowej w temperaturze 121°C - 135°C. Kontroluje trzy krytyczne parametry procesu: czas, temperaturę i nasycenie pary. | op x 200 test. | 2
42 | Testy do oznaczania chloru, zakres 0,1 - 2,0 mg/Cl2 | op. | 1
43 | Testy do ozn. CN- zakres 0,001- 0,50 mg/ l | OP 100 OZN | 1
44 | Komplet standardów kalibracyjnych do mętnościomierza CYBERSCAN TBR IR 1000, Standard kalibracyjny KIT TB 1000, wzorce o wartościach: 0,02 NTU, 10 NTU, 1000NTU | op. | 1
45 | liniowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodna, temp. 121 stC | op x 480 szt | 5
46 | Wskaźnik temperatury 1-punktowy 110 st.C | op x 50 szt | 1
47 | Woreczki strunowe z PE do przechowywania próbek, 18 cm x 25 cm | op. x 100 szt. | 20
48 | Woreczki strunowe z PE do przechowywania próbek, 21 cm x 30 cm | op. x 100 szt. | 31
49 | Worki do Stomachera z filtrem 180 x 300 mm poj. 400 ml | op x 25 szt. | 39
50 | Worki na odpady medyczne zakaźne czerwone z czarnym nadrukiem, BIOHAZARD, 50 x 60 cm, | op. x 100 szt. | 4
51 | Worki jednorazowe wymiary co najmniej 305 x660 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym"BIOHAZARD" | op x 100 szt | 4
52 | Worki jednorazowe wymiary co najmniej 420x 600 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym"BIOHAZARD" | op | 10
53 | Worki jednorazowe autoklawowalne wymiary co najmniej 780 x 600 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym" BIOHAZARD" | op x 100 szt | 2
54 | Autoklawowalne worki jednorazowe Biohazard, odporne na temperaturę do +145°C, wymiary 420 x 600 mm (22,5 l ) | op 100 szt | 1
55 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 120 litrów pakowane po 25 sztuk | Szt. | 50
56 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 60 litrów pakowane po 50 sztuk | Szt. | 50
57 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 35 litrów pakowane po 20 sztuk | Szt. | 50
RAZEM

## PAKIET 7
Pakiet nr 7 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Bagietki szklane dł 200 mm (±5%), średnica 5-6 mm. | op. x 10 szt | 4
2 | Bagietki szklane dł 250 mm (±5%), średnica 5-6 mm. | op. x 10 szt | 4
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką poj. 25ml. średnica: 36 mm (±5%), wysokość 74mm (±5%). Gwint GL25. | szt. | 10
4 | Butla szklana po 250 ml z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacj w temp 140 stopni Celsjusza,szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 20
5 | Butla szklana poj 0,5l z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacj w temp 140 stopni Celsjusza,szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 10
6 | Butla szklana poj 1l zakręcana z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temp 140 stopni Celsjusza, szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 10
7 | Butelka szklana z niebieską nakrętką GL45 szkło neutralne poj. 500 ml | szt | 5
8 | Butelka szklana z niebieską nakrętką GL45 szkło neutralne poj. 1000 ml | szt. | 5
9 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, z wąską szyją ( gwint GL 45) o pojemności 1000ml | szt. | 2
10 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, z szeroką szyją ( gwint GLS 80) o pojemności 1000ml | szt. | 2
11 | Cylinder miarowy 10 ml – kl. A – wysoki, posiadający certyfikat serii. | szt. | 22
12 | Cylinder miarowy 100 ml – kl. A – wysoki.posiadający certyfikat serii. | szt. | 2
13 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 50 ml Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii. | szt | 6
14 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 100 ml Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii. | szt | 6
15 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 250 mlCylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii | szt | 2
16 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 250 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
17 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 500 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
18 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 1000 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
19 | Cylinder Nesslera wysoki z wylewem, naniesiona skala 50/100 ml | szt. | 10
20 | Cylinder miarowy szklany klasy B z wylewem, szklana postawa, poj. 50 ml | szt. | 5
21 | Cylinder miarowy szklany klasy B z wylewem, szklana postawa, poj. 100 ml | szt. | 5
22 | Cylinder miarowy niski kl.B, poj. 2000 ml | szt. | 3
23 | Cylinder miarowy niski kl.B, poj. 1000 ml | szt. | 3
24 | Kolba pomiarowa trapezowa, poj. 1 ml, kl.A ,ze szlifem i korkiem PP, szlif 7/16 , opisy niebieską farbą | szt. | 5
25 | Kolba miarowa poj. 10 ml, klasy A, skala niebieska, forma trapezowa, szlif 10/19 | szt. | 20
26 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 5 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 15
27 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 10 ml, opisy niebieskie – cerrtyfikat | szt. | 30
28 | Kolba miarowa 25 ml z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła Duran DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Korek wykonany z PP.Szlif NS 10/19. Posiadające certyfikat serii. | szt. | 10
29 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 50 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 15
30 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 100 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 10
31 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 200 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
32 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 500 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
33 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 1000 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
34 | Kolba szklana płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 250 ml+korek PTFE | szt. | 5
35 | Kolba Erlenmeyera szklana bez szlifu poj. 300 ml z wąską szyjką | szt. | 10
36 | Kolba stożkowa Erlenmeyera, poj. 100 ml z szeroką szyjką | szt | 20
37 | Kolba Erlenmayera szklana poj. 300 ml, bez szlifu, szeroka szyjka | szt. | 15
38 | Kolba Erlenmayera szklana poj. 300 ml bez szlifu wąska szyjka | szt. | 20
39 | Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyją poj. 300 ml ze szlifem i korkiem szklanym | szt. | 30
40 | Kolby do mineralizacji białka do aparatu Buschi, średnica wewn. 44 mm, średnica zewn. 54 mm, długość 250 mm | szt | 5
41 | Krystalizator szklany, bez wylewu, średnica 70 mm (±5%), pojemność 100 ml | szt. | 5
42 | Krystalizator z wylewem 900ml 150/75 | szt. | 5
43 | Krystalizator z wylewem 2000ml 180/90 | szt. | 5
44 | Lejek laboratoryjny fi 40 mm | szt. | 5
45 | Lejek laboratoryjny fi 90 mm | szt. | 5
46 | Lejek szklany do materiałów sypkich z krótka nóżką fi 80 mm | szt. | 6
47 | Lejek szklany do materiałów sypkich z krótka nóżką fi 120 mm | szt. | 6
48 | Lejek szklany, 35mm zwykły, kąt-60, nóżka 6/35mm (d/l) | szt | 20
49 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 60mm, wysokość 120mm, kąt rozwarcia 60°, szkło borokrzemowe | szt. | 10
50 | Parownica szklana kwarcowa z płaskim dnem i wylewem poj. 60 ml, śred. 80 mm, wysokość 35 mm | szt. | 10
51 | Perełki szklane laboratoryjne okrągłe 5mm | op. 1kg | 2
52 | Pipeta wielomiarowa szklana AS 5: 0,05 ml, skala niebieska, typ 3, Ex, CERT. SERII | szt | 12
53 | Pipety wielomiarowe, kl. AS z certyfikatem zgodności – wzorc. na Ex – o pojemności 1ml, Brand, podziałka 0,01ml | op. x 12 szt. | 2
54 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj. 2 ml ± 0,01 ml z podziałką 0,01 ml, typ 3 | op. x 12 szt | 1
55 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj 10 ml ± 0,03ml z podziałką 0,05 ml, typ 1 | op. x 12 szt | 1
56 | Pipety wielomiarowe, kl. AS z certyfikatem zgodności – wzorc. na Ex – o pojemności 10ml, , podziałka 0,01ml | op. x 12 szt. | 1
57 | Pipeta wielomiarowa kl. As poj 10 ml , z niebieską skalą Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. | szt | 10
58 | Pipeta wielomiarowa kl. AS, poj 5 ml z niebieską skalą Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. | szt | 10
59 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj. 25 ml ± 0,1 ml z podziałką 0,1 ml , typ 3 | op. x 6 szt | 1
60 | Pipety wielomiarowe o poj. 25 ml z objętością nominalną nadrukowaną u góry – klasa AS. Podziałka 0,1 ml. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835 lub równoważne. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769 lub równoważną. | szt | 12
61 | Probówki AR z gwintem i czarnymi nakrętkami z PP, szkło sodowe 16 x 160 mm poj. 22Ml | op.x 100 szt. | 2
62 | Probówki szklane bakteriologiczne okrągłodenne z prostym brzegiem 14x100 mm | szt. | 400
63 | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 15*150 Materiał: szkło BORO 3.3. | szt | 500
64 | Probówki bakteriologiczne 16 x 17 x 160 mm | szt. | 200
65 | Probówka AR 16x160 mm (poj. 22 ml) | op x 100 szt. | 1
66 | Próbówki do wirówki fi 4,1cm / 100ml | szt. | 10
67 | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 500 ml, szlif 29/32, z zaworem teflonowym, krótka nóżka, korek teflonowy | szt. | 5
68 | Rozdzielacz stożkowy, kran szkło, poj. 1000Ml | 1szt | 2
69 | Rurki Durhama śr. 2-3 mm, h 20-25 mm | op. x 100 szt | 4
70 | Szalki Petriego średnica 60 mm ( dół ) szklane | op x 18szt | 10
71 | Szkiełka nakrywkowe, 15x15 mm | op. x 200 szt. | 1
72 | Szkiełka zegarkowe średnica 100 mm | op x 10 sztuk | 3
73 | Szkiełka podstawowe - szlifowane krawędzie , gładkie, optycznie czyste wymiar 76 x 26 x 1 mm | op x 50 szt | 57
74 | Zlewka szkl. niska a 50 ml 42 mm/60 mm (±5%) (d/h) | szt | 10
75 | Zlewka szkl. niska a 250 ml 70 mm/ 95 mm (±5%) (d/h) | szt. | 10
76 | Zlewka szklana niska z wylewem 600 ml | szt. | 10
77 | Zlewka szklana, niska z wylewem o poj. 1000ml, d/h[mm] 105/ 145 (±5%) | szt. | 7
78 | Zlewka szklana o poj. 1000ml , niska, z uchwytem, z wylewem, skalowana szkło borokrzemowe, d/h[mm] 105 / 145 (±5%) | szt. | 2
79 | Zlewka szklana wysoka z podziałką i wylewem 25 ml, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego | szt | 10
80 | Zlewka szklana wysoka z podziałką i wylewem 50 ml, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego | szt | 20
81 | Zlewka wysoka poj. 100 ml borokrzem , wysokość 80mm (±5%) | szt. | 10
82 | Zlewka wysoka , z wylewem, poj. 250 ml borokrzem , wysokość 120 mm (±5%) | szt. | 45
83 | Zlewka wysoka poj. 500 ml borokrzem | szt. | 5
84 | Zlewka szklana wysoka 800 ml z podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego, średnica 90mm , wysokość 175 mm (±5%) | szt. | 5
85 | Zlewka wysoka, pojemność 1000 ml | szt. | 10
86 | Zlewka wysoka, pojemność 2000 ml | szt. | 5
87 | Zlewka szklana 3000 ml, wysokość 210 mm (±5%) | szt. | 5
88 | Butla z kranem PE-HD poj. 5L | szt | 2
89 | Lejki plastikowe autoklawowalne o pojemności 100 ml do MBS I do filtracji membranowej | op. x20 szt | 1
90 | Lejki plastikowe autoklawowalne o pojemności 350 ml do MBS I do filtracji membranowej | op. x20 szt | 1
91 | Kolba miarowa z PMP, poj. 50ml, klasa A z certyfikatem | szt | 20
RAZEM

## PAKIET 8
Pakiet nr 8 Środki dezynfekcyjne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Aerodesin 2000.Płyn w sprayu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni. Wyrób medyczny, kl II a . Znak CE. Wykazuje działanie bakterio-prątko-grzybo i wirusobójcze. Preparat zawiera propan-1-ol, etanol .Preparat gotowydo użycia. | op. X 1000 ml | 115
2 | Aldewir płyn do dezynfekcji, koncentrat | op x 500 ml | 1
3 | Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym (Spirigel complete) | opak./500 ml | 10
4 | Desprey – płyn dezynfekujący z rozpylaczem | 1 litr | 2
5 | Desderman alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk | op.x500ml | 6
6 | DESMANOL - preparat do dezynfekcji rąk | op/500ml | 88
7 | Balsam do rąk z olejkiem z oliwki europejskiej oraz pantenolem | op. x 500ml | 58
8 | Emulsja o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę typu Silonda Lipid | 500 ml | 10
9 | Emulsja do rąk typu SENSIWA | 500 ml | 83
10 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyposażenia oraz sprzętów medycznych. Szerokie spektrum biobójcze | 1000 ml | 20
11 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyposażenia oraz sprzętów medycznych. Szerokie spektrum biobójcze | 650 ml | 20
12 | Emulsja do rąk na bazie wosku pszczelego, który natłuszcza i przywraca skórze odpowiednie natłuszczenie. Emulsja zawiera naturalne składniki, natłuszczające oraz odżywiające skórę np. wosk, kolagen, olejki kokosowe i kwas hialuronowy. | opx 75 ml | 16
13 | Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym, substancja aktywna aktywny chlor, działanie wobec bakterii, wirusów i grzybów | op. ( 300 tabl.) | 11
14 | Mydło STERISOL – wkład | op. x 700 ml | 39
15 | Preparat myjący w postaci kremowej, gęstej pianki o delikatnym zapachu. Zapewnia dokładne i delikatne mycie. | 400 ml | 5
16 | Płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia dłoni, niewysuszający skóry, niealkaliczny środek do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, zawiera składniki natłuszczające skórę, nie zawiera mydła, odczyn kwaśny pH 5,0, w plastikowych butelkach odpowiednich do podajników firmy ECOLAB | op.x 500 ml | 28
17 | Płyn- alkoholowy środek służący do dezynfekcji rąk, skóry oraz drobnych sprzętów medycznych | 1000 ml | 12
18 | Płyn alkoholowy środek służący do dezynfekcji rąk, skóry oraz drobnych sprzętów medycznych- wkład do podajnika 700 ml | szt. | 26
19 | Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni | 1000 ml | 4
20 | środek do sterylizacji i dezynfekcji. Nie powodujący korozji narzędzi chirurgicznych. Działający skutecznie przeciw bakteriom: Gramm-dodatnim / Gramm-ujemnym, prątkom gruźlicy typu ludzkiego i bydlęcego oraz przeciw sporom bakterii; grzybobójczy, inaktywuje wirusy (w tym HBV i HIV) | szt | 10
21 | W pełni wirusobójczy preparat do dezynfekcji rąk w postaci piany | op x 500 ml | 10
22 | preparat o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym. preparat do dezynfekcji rąk na bazie izopropranolu z dodatkiem gliceryny | op x 500 ml | 17
23 | Nawilżający krem do pielęgnacji rąk. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. | op x 100 ml | 8
RAZEM

## PAKIET 9
Pakiet nr 9 Drobne akcesoria laboratoryjne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | wialki 5 ml + zatyczki z filtrem do chromatografu jonowego Dionex ICS-1100 | 1op/250 szt | 1
2 | aluminiowo - styropianowe opakowanie do transportu fiolek (na 20 fiolek) | szt. | 1
3 | polipropylenowy pojemnik do przechowywania fiolek ze szczepami odniesienia w stanie zamrożenia, wielkość na 81 fiolek | szt. | 2
4 | Elektroda zespolona, membrana płaska TYP EPX-3 zakres pH 0-14 | szt | 1
5 | Kosz do autoklawowania z pokrywą PP 230x 230 x 230 mm | szt. | 2
6 | Kosz do sterylizacji z PP 229 x 229 x 229 mm | szt. | 1
7 | Korki gumowe z otworem 12,5/16,5/H20 mm | opx 25 szt | 20
8 | Kroplomierz PE z pipetką, poj. 100ml, wymiary [mm]: 43x115 (±5%) | szt. | 1
9 | Kuweta laboratoryjna (260x 320mm (±5%)) czerwona | szt | 2
10 | Kuweta laboratoryjna (450x350x75 mm (±5%)) biała | szt | 5
11 | Kuwetka do spektrofotometru, ze szkła optycznego, długość drogi optycznej 50mm, wymiary zewnętrzne: wysokość 45mm, szerokość 52mm, głębokość 12mm | szt. | 4
12 | Kuwetka do spektrofotometru, ze szkła optycznego, długość drogi optycznej 10mm, wymiary zewnętrzne: wysokość 45mm, szerokość 12mm, głębokość 12mm | szt. | 2
13 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna) | szt. | 1
14 | Okrągłe puszki do pipet, z możliwością sterylizacji 500 mm x 80 mm | szt. | 1
15 | Palnik gazowy z regulacją powietrza, na gaz ziemny, KW 1,53, regulacja powietrza | szt. | 1
16 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej. Dł. 105 mm (±5%) | szt. | 1
17 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej. Dł. 115 mm (±5%) | szt. | 2
18 | Pompka do pipet do 10 ml; zasysanie medium poprzez obrót małego pokrętła | szt. | 1
19 | Siatka ze spiekiem ceramicznym (stal nierdzewna), wymiary [mm] 200x200x135 (±5%) | szt. | 1
20 | Statyw ekonomiczny z PP probówki 16 mm, 5x12 60 miejsc | szt | 10
21 | Statyw 8 stanowiskowy do pipet jedno lub wielokanałowych | szt | 2
22 | Statyw EH-10 samopoziomujący na elektrody i czujnik temperatury | szt | 1
23 | Stojak na probówki PP 20mm, Stojak do probówek wykonany z PP, rozkładany, przystosowany do sterylizacji w autoklawie. Dla ułatwienia identyfikacji naniesiona jest siatka numeryczna. 40 miejsc. | szt | 3
24 | Stojak z przezroczystego tworzywa na fiolki chromatograficzne Agilent poj 4 ml, minimum 24 otwory | szt. | 1
25 | Statyw laboratoryjny wykonany PP, przeznaczony na próbówki typu Falcon o poj. 15 ml oraz 50 ml, miejsc co namniej 50 | Szt. (+ -) 50 miejsc | 2
26 | Stabilny statyw czteropiętrowy na pipety od 0,1 do 25 ml. Statyw wykonany z akrylu; przeźroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron. Wymiary: 88 x 291 x 401 mm (szer. x gł. x wys.) (±5%) | szt. | 1
27 | Szczotka laboratoryjna z naturalnej szczeciny długość całkowita 38cm długość szczotki 8,5 cm, średnica szczotki 5 cm (parametry ±5%) | szt | 5
28 | Szczotka do probówek , butelek,zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych główka bawełniana, ocynkowany druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekcyjnymi. Długość 21 cm (±5%), średnica główki 1 cm | szt | 5
29 | Szczotka do probówek , butelek,zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych z mocną naturalną szczeciną bawełnianą główką i ocynkowany druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekcyjnymi. Długość 26 cm (±5%), średnica główki 1,5 cm | szt | 5
30 | Szczotka do kolb | szt | 1
31 | Szczotka do pipet, dł. całkowita 390 mm (±5%), dł. Włosia 140 mm | szt | 2
32 | Szczotka do pipet, | szt | 3
33 | Szczotka laboratoryjna z naturalnej szczeciny długość całkowita 38cm (±5%) długość szczotki 8,5 cm (±5%), średnica szczotki 5 cm | szt | 4
34 | Szczotka z włosia miękkiego koziego do probówek średnica 16mm z pędzelkiem, długość całkowita 350mm (±5%) | szt | 4
35 | Szczotka do probówek GŁÓWKA BAWEŁNIANA, dł. całkowita 21 cm (±5%), ,srednica główki 1 cm, dł. włosia 6,5 cm | szt | 2
36 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami ze sztali szlachetnej 4mm/150 mm (±5%) | szt. | 2
37 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami ze sztali szlachetnej 9mm/210 mm (±5%) | szt. | 2
38 | Tryskawka z PP 500 ml | szt. | 1
39 | Trójnóg do palnika gazowego, ze stali nierdzewnej, wymiary [mm] 240x160 (±5%) | szt. | 1
40 | Wanienka do sterylizacji i czyszczenia, poj. 3L | szt | 1
RAZEM

## PAKIET 10
Pakiet nr 10 Pojemniki na odpady medyczne
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 1 l czerwone z pokrywą, wysokość 120 mm ±5%, średnica górna/dolna 120/110mm (±5%) | szt. | 80
2 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 2 l czerwone z pokrywą | szt. | 180
3 | Pojemniki na ospady medyczne poj. 2 l , wysokie na 23 cm (±5%) | szt. | 20
4 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 5 l czerwone z pokrywą | szt. | 140
5 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 10 l czerwone z pokrywą | szt. | 120
6 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 20 l czerwone z pokrywą | szt. | 435
7 | Pojemniki na odpady medyczne poj. 30 l czerwone z pokrywą | szt. | 50
RAZEM

## PAKIET 11
Pakiet nr 11 Rękawice lateksowe, nitrylowe
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Rękawiczki lateksowe medyczne S | op x 100szt | 6
2 | Rękawiczki lateksowe medyczne M | op x 100szt | 14
3 | Rękawiczki diagnostyczne bezlateksowe nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, rozmiar XS , znak CE, ochrona przed mikroorganizmami Zgodne z PN-EN ISO 374-2 lub równoważną w zakresie wyznaczanie odporności na przesiąkanie | op x 100 szt. | 65
4 | Rękawiczki diagnostyczne bezlateksowe nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, rozmiar S , znak CE, ochrona przed mikroorganizmami Zgodne z PN-EN ISO 374-2 lub równoważną w zakresie wyznaczanie odporności na przesiąkanie | op x100 szt. | 187
5 | Rękawiczki diagnostyczne bezlateksowe nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, rozmiar M , znak CE, Zgodne z PN-EN ISO 374-2 lub równoważną w zakresie wyznaczanie odporności na przesiąkanie | op x100 szt. | 198
6 | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe, rozmiar XS, bezpudrowe, Zgodne z EN 374 lub równoważną - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami,Akceptowalny Poziom Jakości AQL poniżej 2; Kategoria CE III wg Dyrektywy dla wymagań dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego 89/686/EEC. | op x 200 szt. | 20
7 | Rękawice winylowe rozmiar L | op x 100szt | 5
RAZEM

## PAKIET 12
Pakiet nr 12 Rurki sorbentowe, wskaźnikowe
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Rurki sorbentowe z węglem z orzecha kokosowego uziarnienie 20/40 mesh, warstwy 100/50 mg | op. x 50 szt | 12
2 | Rurki sorbentowe z żelem krzemionkowym , warstwy 150/75 mg | op./50 szt | 1
3 | Rurki sorbentowe z żelem krzemionkowym pokrytym DNPH, warstwy 75/150 mg | op x 20 szt | 10
4 | Rurki z żelem krzemionkowym 400/200mg | op. x 50 szt | 2
5 | Rurki sorbentowe z amberlitem XAD-2, warstwy 150/50 mg, rozmiar 8 x 110 mm | op. x 50 szt | 2
6 | Rurki sorbentowe z węglem z orzecha kokosowego uziarnienie 20/40 mesh, warstwy 400/200 mg | op. 50szt | 5
7 | Rurki wskaźnikowe dwutlenek węgla, zakres pomiaru 100-4000 ppm (zakres podstawowy 100 do 2000 ppm) ; kompatybilne z pompką próbkującą tłokową Gastec | op. x 10 szt. | 2
8 | Rurki wskaźnikowe siarkowodór, zakres pomiaru 0,5-12 ppm (zakres podstawowy 1 do 6 ppm) ; kompatybilne z pompką próbkującą tłokową Gastec | op. x 10 szt. | 1
9 | Rurki wskażnikowe SO2, zakres pomiaru 0,05 – 10,00 ppm | op. x 10 szt. | 3
10 | Rurki wskażnikowe Chlor, zakres pomiaru 0,025 – 2,00 ppm | op. x 10 szt. | 3
11 | Rurki wskażnikowe HCN, zakres pomiaru 0,2 – 7,00 ppm | op. x 10 szt. | 1
RAZEM

## PAKIET 13
Pakiet nr 13 Płytki Petriego sterylne, probówki typu Falcon
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Płytki Petriego średnica 60 mm ( dół) | szt. | 9000
2 | Płytki Petriego średnica 65 mm typu RODAC aseptyczna ( bez wentylacji) | szt. | 2000
3 | Płytki Petriego średnica 90 mm bez żeber wentylacyjnych. Sterylne – sterylizowane EO /tlenkiem etylenu/. Warunki przechowywania 15-35oC. IVD | szt | 36300
4 | Probówki typu Falcon, wirówkowe, stożkowe z PP, z zakretką, poj. 14-15 ml średniaca zewn 16-17 mm | op.x 500 szt. | 2
5 | Probówki polipropylenowe typu Falcon, stożkowe z czerwoną zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml o pojemności 15 ml. Autoklawowalne. Sterylne. Możliwość wirowania do 5000 x g. | op.x 150 szt | 2
6 | Probówki typu Falcon pojemność 50 ml wirówkowe, stożkowe wykonane z PP z zakrętką z nadrukowanymi skalą i polem opisowym | op. x 100 szt | 18
7 | Probówki typu Falcon wykonane z PP. Pojemność 50 ml, nadrukowanymi białą skalą i białym polem opisowym, samostojące, sterylne | op. x 50 szt | 2
RAZEM

## OSTATNIA STRONA
Wycenę w przygotowywanym Formularzu Ofertowym należy przygotować w odniesieniu do Pakietów, na które składa się ofertę - tym samym pozostałe Pakiety mogą zostać usunięte.
2.1. Zobowiązujemy się do realizacji reklamacji w terminie nie dłuższym niż:.......................... od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
2.2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy po stronie Wykonawcy-……………………………………….........................
2.3. Osoba odpowiedzialna za załatwienie reklamacji po stronie Wykonawcy-……………………………………….................
3.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców wymagań odnośnie ich udziału w postępowaniu- zgodnie z wymaganiami SWZ.
3.2.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ.
4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: Adres: tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________
5. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy: ______________________________________________________________________
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami będącymi załącznikami do SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że ogólne postanowienia umowy- akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
___________________________________ (pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych Do reprezentowania Wykonawcy )