## FC 05
Załącznik nr 2
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2721.6.2022
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 5
Materiały dodatkowe chemia
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Elektroda pH-metryczna z czujnikiem temperatury; zakres 0…14 pH; diafragma: ceramiczna; trzpień: szkło; elektrolit: KCl; długość: 120mm; śr. 12 mm; zakres temp. 0…100°C; kompatybilna z wieloparametrowym miernikiem SevenExcellence firmy Mettler Toledo, kablem Multi Pin BNC, elektrodą InLab Routine Pro; wymagana gwarancja na 12 miesięcy; do pomiaru płynów. | 1 | szt. | 1
2 | Elektrolit A do jonoselektywnej elektrody fluorkowej firmy Mettler Toledo, nr produktu: 51344750. Opakowanie 5x60ml. | 1 | opk. | 1
3 | Zestaw drugorzędowych wzorców żelowych SpecCheck, chlor DPD; zakres 0-2 mg/l Cl2; opakowanie 4 fiolki gotowe do użytku. | 1 | szt. | 1
4 | Aquaquant Merck 14417 Cyjanki test 0,002-0,03mg/l. | 1 | opk. | 1
5 | Spectroquant Merck 1.14770 Mangan test 0,010 - 10,00 mg/l. | 1 | opk. | 1
6 | Kuweta do Spekola G 70010 30x13x15 / 10/ 8 mm (wys.x szer.x dł./dł. drogi opt./szer. wew). | 1 | szt. | 2
7 | Kuweta optyczna 10mm do fotometru ( wys. 45 mm bez zatyczki). | 1 | szt. | 2
8 | Kuweta optyczna 50mm do fotometru ( wys. 45 mm bez zatyczki). | 1 | szt. | 8
9 | Papier pokryty polietylenem do wykładania stołów laboratoryjnych 48 x 60 cm w arkuszach. | 100 | szt. | 1
10 | Pręciki - mieszadełka z tworzywa PTFE, gładkie, dł. 15mm f 6mm. | 1 | szt. | 10
11 | Pręciki - mieszadełka z tworzywa PTFE, gładkie, dł. 25mm f 6mm. | 1 | szt. | 2
12 | Sito - spiek szklany o średnicy zew/wew 4/2 cm do zestawu filtracyjnego GV 025/2. | 1 | szt. | 1
13 | Tryskawka z LDPE 250 ml. | 1 | szt. | 2
14 | Wkład filtra wstępnego PRE PAK do dejonizatora SolPure XIO P. | 1 | szt. | 2
15 | Filtr wstępny wewnętrzny węglowy do dejonizatora SolPure XIO P (kompatybilny z PAK W1). | 1 | szt. | 2
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 5:
1. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.