HK.90820.5.4.2021.KT

Prudnik, 03.08.2021 r.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego w Gostomii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, na podstawie sprawozdania z badań wody nr 422/W/S/OL/21, pobranej z wodociągu publicznego w Gostomii ( SUW ) w dniu 14.06.2021 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Gostomii jest przydatna do spożycia.

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie z  § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Otrzymuje:

- Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o., ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała

- Burmistrz Białej, Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24