## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
ZP.272.2.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sterylizator typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp | parametry wymagane | parametry oferowanego produktu | Okres gwarancji w miesiącach | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Zakres temperatury pracy co najmniej:+5°C do +250°C Wymuszony obieg powietrza Pojemność użytkowa komory nie mniej niż 100 litrów Wyświetlacz Sterownik mikroprocesorowy Świadectwo wzorcowania sterlizatora w laboratorium akredytowanym przez PCA min. w 5 punktach na półce, dla dwóch półek jednocześnie Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (zgodne z DIN 12880) Automatyczna blokada drzwi podczas trwania programu sterylizacyjnego Komunikacja port USB Półki druciane ze stali nierdzewnej Ilość półek nie mniej niż 2 Pełne drzwi zewnętrzne Wnętrze komory ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Instalacja urządzenia i szkolenie wstępne Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  | szt. | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………………………………………..
Wartość brutto: …………………………………………………………( słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
………………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osów upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….. dn …………………………………………………………………………….
miejscowość