## Zad.1_ Mat. do testów IDEEX
| Znak sprawy: OEA.272.1.3.2025 | [6 empty] | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1- Materiały do testów IDEXX
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Sterylne, plastikowe buteleczki do testu Colilert-18 | buteleczki o pojemność 120 ml,ze środkiem przeciw pienieniu, do zgrzewarki Quanti-Tray 2000, jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | szt. | 200
| 2 | Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray2000 | wzorzec zabarwienia służący do prawidłowego odczytu oraz interpretacji testów diagnostycznych wykonywanych metodą Colilert 18 |  |  | szt | 1
| 3 | Test Colilert 18 | ilościowy test diagnostyczny do zgrzewarki Quanti-Tray 2000 do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie, sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133. Jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | szt. | 200
| 4 | Tacki Quanti-Tray 2000 | tacki na 97 dołków do zgrzewarki Quanti-tray 2000 |  |  | szt. | 200
0
SBW | Wymagania ogólne:
1.produkty firmy IDEXX (wymóg w okresie gwarancji na zgrzewarkę QUANTI- Tray Sealer Plus)
2.termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy - poz. 3
3. termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostawy - poz. 2
4. oryginalne opakowania producenta
5.dostawa opakowań z jednym numerem serii
6.karty charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych
7. walidacja pierwotna metody
8. Certyfikaty jakości lub świadectwo kontroli jakości, na którym będzie nr serii bądź partii
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zadanie 2_Pojemniki do pob.pr.
| Znak sprawy: OEA.272.1.3.2025 | [6 empty] | załącznik 1/2
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2- Pojemniki do pobierania próbek
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym | probówka okrągłodenna z PP o dł. 150mm, śred.zewn. 12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii, zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii ( Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Eschericha coli); minimalny termin okresu przydatności 2 lata od dnia dostawy |  |  | szt. | 2000
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.przykladowy certyfikat jakości
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. dla każdej pozycji certyfikat jakości
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy