## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.15.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Probówki z PS o pojemności 11 ml, o wymiarach 16x100mm, bez znacznika z korkiem, sterylne | 1opakowanie= 400sztuk (8x50sztuk) | 3 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | minimum 2 lata
2. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50mm, pojemność lejka 150ml, objętość butelki 150ml | 1opakowanie-12sztuk | 3 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | minimum 2 lata
3. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych Tip-Box, o poj. 50-1000µl | Zestaw –10op po 96 szt | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | minimum 2 lata
4. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne , z wentylacją | 1opakowanie =600sztuk | 15 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | minimum 2 lata
5. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H2 | Szt. | 1 |  | dostawa: listopad 2023 r. | minimum 12 miesięcy
6. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H1 | Szt. | 1 |  | dostawa: listopad 2023 r. | minimum 12 miesięcy
7. | Filtr sznurkowy (prefiltr osadowy) wkład 5µm | Szt. | 4 |  | dostawa: listopad 2023 r. | minimum 12 miesięcy
8. | Termometr elektryczny TFA z czujnikiem zewnętrznym (OUT) z dokładnością pomiaru ± 1,0°C z rozdzielczością: 0,1°C z wzorcowaniem (na sondzie zewnętrznej-OUT) w temp. 4°C i 8°C z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,2 °C w akredytowanym laboratorium i świadectwem wzorcowania | szt | 1 |  | dostawa: grudzień 2023 r.
9. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne „M” | op.-100 szt. | 5 |  | dostawa: listopad 2023 r.
10. | Pojemniki na odpady medyczne, zamykane, szczelne, czerwone, 1l, z naklejką do opisu,odpowiednio oznakowany zewnętrznie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z opisem "MATERIAŁ ZAKAŹNY”. Produkt wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne | Szt. | 10 |  | dostawa: listopad 2023 r.
11. | Pojemniki na odpady medyczne, zamykane, szczelne, czerwone, 2l, z naklejką do opisu,odpowiednio oznakowany zewnętrznie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z opisem "MATERIAŁ ZAKAŹNY”. Produkt wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne | Szt. | 60 |  | dostawa: listopad 2023 r.
12. | Worki foliowe na odpady medyczne w kolorze czerwonym, wzmocnione z zamknięciem.Posiadają specjalne oznaczenie ” Medyczne odpady zakaźne”.Odporne na wilgoć i bardzo wytrzymałe na rozdzieranie.Wymiar ok. 60x80 cm (ok. 60l) | Op.- 100 szt. | 2 |  | dostawa: listopad 2023 r.
13. | Szkiełka podstawowe ,krawędzie cięte, wymiary: 1mm×26mm×76mm | Op.- 50 szt. | 20 |  | dostawa: listopad 2023 r.
14. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: listopad 2023 r.
15. | Termometr elektryczny TFA –z czujnikiem zewnętrznym (out), -zakres wew -10/500C, -zew. -50/700C,-wymiar 110x70x20 mm -dokładność pomiaru: ±1,0oC-rozdzielczość 0,10C Wzorcowanie ( czujnik zewnętrzny) w temp. 37,00C, 30,00C,Wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,20C | szt | 1 |  | Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego dostawa: listopad 2023 r.
16. | Termometr elektryczny TFA –z czujnikiem zewnętrznym (out), -zakres wew -10/500C, -zew. -50/700C,-wymiar 110x70x20 mm, -dokładność pomiaru: ±1,0oC-rozdzielczość 0,10C Wzorcowanie ( czujnik zewnętrzny) w temp. 37,00C, 44,00C,Wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,20C | szt | 1 |  | Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego dostawa: listopad 2023 r.
17. | Termometr elektryczny TFA –z czujnikiem zewnętrznym (out), -zakres wew -10/500C, -zew. -50/700C,-wymiar 110x70x20 mm, -dokładność pomiaru: ±1,0oC-rozdzielczość 0,10C Wzorcowanie ( czujnik zewnętrzny) w temp. 37,00C, 41,50C,Wzorcowanie z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,20C | szt | 1 |  | Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego dostawa: listopad 2023 r.
18. | Końcówki do pipety BRANDT (Transferpette) wielomiarowej 50 – 1000 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria | op. (10 x 96 szt.) | 2 |  | certyfikat dostawa grudzień 2023 r. | minimum 2 lata
19. | Końcówki do pipety EPENDORF 10 000 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria | op. (5 x 24 szt.) | 4 |  | certyfikat dostawa listopad 2023 r. | minimum 2 lata
20. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe białe kratkowane w taśmie (EZ-PAK), o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 150 szt. | 5 |  | certyfikat dostawa listopad 2023 r. | minimum 2 lata
21. | Termometry elektroniczne TFA z czytnikiem zewnętrznym (OUT), z magnesem: - zakres wew: -10°C/ 50°C - zakres zew: -50°C/70°C -dokładność pomiaru: ±1,0 °C -rozdzielczość: 0,1 °C wzorcowanie w zakresie sondy OUT: -dwa termometry w 36°C - jeden termometr w 22°C - jeden temrometr w 45°C Z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,2°C świadectwo wzorowania z laboratorium akredytowanego | szt. | 4 |  | dostawa listopad 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.15.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampy katodowe wnękowe
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana wielopierwiastkowa (Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Ni) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt | 1 |  | dostawa: listopad 2023 r.
2. | Lampa katodowa wnękowa kodowana - Zn (cynkowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt | 1 |  | dostawa: grudzień 2023 r.
3. | Rurki grafitowe dzielone powlekane pyrolitycznie do kuwety grafitowejVARIAN AA 240 Z (Agilent Technologies art.nr.6310001200) | 1 opakowanie (10 szt) | 1 |  | dostawa: listopad 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM