Warszawa, dnia 30 listopada 2022 r.

Znak sprawy: BA.ot.23.40.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

- Przedmiot zamówienia

Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem (BMS), opartego o rozwiązania Schneider Electric, użytkowanego w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie.

Rozbudowa obejmie:

- Podłączenie do systemu BMS Centrali Klimor. W centrali zastosowano sterownik Elpiast, który należy doposażyć w kartę komunikacyjną ELP11R32L-MOD. Do centrali należy doprowadzić okablowanie magistrali RTU. Oprogramować jeden z zainstalowanych sterowników AS. Wykonać grafiki, alarmy i trendy.

- Podłączenie do systemu BMS Centrali Klimor KCX-1200.  W centrali zastosowano sterownik Elpiast, który należy doposażyć w kartę komunikacyjną ELP11R32L-MOD. Do centrali należy doprowadzić okablowanie magistrali RTU. Oprogramować jeden z zainstalowanych sterowników AS. Wykonać grafiki, alarmy i trendy.

- Podłączenie do systemu BMS Klimatyzacja precyzyjnej Systemair ST-OPA 071. Do centrali należy doprowadzić okablowanie magistrali RTU. Oprogramować jeden z zainstalowanych sterowników AS. Wykonać grafiki, alarmy i trendy.

- Należy dostarczyć bramkę ET-485 która zamieni sygnał RTU na TCP/IP.

- Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2022 r.

- Kryteria oceny ofert: 100% cena.

- Wymagania co do oferty cenowej:

Przedstawiona oferta cenowa powinna zawierać cenę netto i wartość podatku VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Termin płatności 21 dni.

W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu
art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2207) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć
do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

- Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Maciej Łuniewski

tel. 22 623-12-59, adres e-mail:  maciej.luniewski@minrol.gov.pl

Pan Tomasz Kostyra

tel. 22 623-14-66, adres e-mail:  tomasz.kostyra@minrol.gov.pl

- Termin złożenia oferty: do dnia 02.12.2022 r. do godz.12:00

- Sposób złożenia oferty:

Elektronicznie na adres poczty:  tomasz.kostyra@minrol.gov.pl

Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób, to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem „Oferta do zapytania nr BA.ot.23.40.2022”, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

……..………………………..

podpis kierującego komórką wnioskującą

Załącznik do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).**

……………………………………

podpis Wykonawcy

* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

** Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo  2.

ZAŁĄCZNIK do Zapytania ofertowego nr : ………………..,

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835))

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

……………………………………………….

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

…………………………………….…………

składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………. pn. ………………..., oświadczam co następuje:

☐	nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 835)

☐	podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (Dz.U. poz. 835)

Uwaga:

Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie (w tym wspólników spółki cywilnej), każdy z wykonawców składa oddzielnie. Oświadczenie składane jest również przez podwykonawców.