
 Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie 
miasta i gminy Chodzież w 2019r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.), § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia   w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym wykorzystujących wodę,  przedstawia roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Chodzież              w 2019r.:
	Wodociąg publiczny Chodzież

	Przedsiębiorca wodociągowy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , Chodzież, ul. Kochanowskiego 29

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 2707,0 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: ok. 20732

	Zaopatrywane miejscowości: Chodzież, Rataje, Oleśnica, Nietuszkowo, Milcz, Studzieniec, Kamionka,  Kierzkowice, Trojanka,

	Łączna ilość wykonanych badań: 32 w tym:

	kontrola urzędowa – 16
- monitoring kontrolny – 13  
- monitoring przeglądowy – 2      
- inne badania nadzorowe – 1                                                                                                                                                                     
	kontrola wewnętrzna –16    
-  monitoring kontrolny – 13

- monitoring przeglądowy – 2     

-  inne badania nadzorowe – 1      

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym:  0
fizykochemicznym: 0

	Działania naprawcze: prace awaryjne na sieci wodociągowej, płukanie i dezynfekcja sieci, czyszczenie                i dezynfekcja wyrównawczego zbiornika wody uzdatnionej nr 1 o poj. 1000 m3.

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).
	Wodociąg publiczny Konstantynowo

	Przedsiębiorca wodociągowy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , Chodzież, ul. Kochanowskiego 29

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 220,0 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: ok. 1833

	Zaopatrywane miejscowości: Konstantynowo, Mirowo, Słomki,  Strzelce, Strzelęcin, Zacharzyn, Wymysław

	Łączna ilość wykonanych badań: 11 w tym:

	

	kontrola urzędowa – 5
- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądowy – 1   
- inne badania nadzorowe – 0                                      
	kontrola wewnętrzna –6    
-  monitoring kontrolny – 4  
- monitoring przeglądowy – 1
-  inne badania nadzorowe – 1 

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym:  0

fizykochemicznym: 0

	Działania naprawcze: wymieniono pompę w studni głębinowej nr 1, wymieniono zawory redukcyjne na zawory hydrauliczne w Strzelcach i Zacharzynie, przeprowadzono okresową dezynfekcję chemiczną                  i płukanie sieci wodociągowej.

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone                   w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).
	Wodociąg publiczny Podanin

	Przedsiębiorca wodociągowy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , Chodzież, ul. Kochanowskiego 29

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 605,0 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: ok. 3301

	Zaopatrywane miejscowości: Podanin, Stróżewo, Stróżewko, Stróżewice, Krystynka, Jacewko, Pietronki, Rudki, Studźce (Adolfowo – część miejscowości Studźce), Radwanki, Trzaskowice  i część miasta Chodzieży (ul. Kasprzaka, ul. Ceramiczna, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, ul. Siejaka, część ul. Podgórnej, ul. Waryńskiego, ul. Gościnna, ul. Gen. Okulskiego, ul. Obronców Westerplatte, ul. Bema, ul. Wróblewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Armii Poznań,  ul. Ryszarda Kaczorowskiego, ul. Andersa). 

	Łączna ilość wykonanych badań: 10 w tym: 

	kontrola urzędowa – 5

- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądowy – 1   
- inne badania nadzorowe – 0                                      
	kontrola wewnętrzna – 5    
-  monitoring kontrolny – 4  
- monitoring przeglądowy – 1
-  inne badania nadzorowe – 0      

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym:  0

fizykochemicznym: 0

	Działania naprawcze: wymieniono membranę EPDM w zbiorniku wody uzdatnionej V-200[m3] na SUW Podanin, przeprowadzono okresową dezynfekcję chemiczną   i płukanie sieci wodociągowej.

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone                             w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).

	Wodociąg zakładowy OSM Czarnków, Zakład Produkcyjny w Chodzieży

	podmiot działający na rynku spożywczym:  OSM Czarnków, Zakład Produkcyjny w Chodzieży,                             ul. Słoneczna 25, 64-800 Chodzież

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 474,2 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: tylko na potrzeby zakładu

	Zaopatrywane miejscowości: OSM Czarnków, Zakład Produkcyjny w Chodzieży

	Łączna ilość wykonanych badań: 14 w tym: 

	kontrola urzędowa – 9
- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądowy – 1   
- inne badania nadzorowe – 4                                      
	kontrola wewnętrzna – 5    
-  monitoring kontrolny –4  
- monitoring przeglądowy – 1

-  inne badania nadzorowe – 0 

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym: 0
fizykochemicznym: 2 badania ze względu na niezgodną z wymaganiami mętność.

	Działania naprawcze: przegląd urządzeń i dodatkowe płukanie filtrów, chlorowanie sieci wodociągowej.

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).

	Wodociąg lokalny Szpitala w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 32

	podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach użyteczności publicznej: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Samodzielny Publiczny ZOZ, 60-569 Poznań,                          ul Szamarzewskiego 62

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 29,3 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: tylko na potrzeby szpitala

	Zaopatrywane miejscowości: Szpital w Chodzieży

	Łączna ilość wykonanych badań:   14 w tym: 

	kontrola urzędowa – 8
- monitoring kontrolny – 2

- monitoring przeglądowy – 1   
- inne badania nadzorowe – 5 (w tym 4 badania na obecność bakterii z rodzaju Legionella)                                      
	kontrola wewnętrzna – 6    
-  monitoring kontrolny – 2  
- monitoring przeglądowy – 0
-  inne badania nadzorowe – 4 (badania na obecność bakterii z rodzaju  Legionella) 

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym:  0

fizykochemicznym: 0

	Działania naprawcze: naprawiono pompę głębinową.

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1 i 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).
	Wodociąg lokalny Hotelu „Gościniec Wyrwidąb”

	podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach użyteczności publicznej: Hotel „Gościniec Wyrwidąb” s.c. Anna i Tadeusz Cichoccy, Oleśnica 1

	Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne

	Produkcja wody: 2,0 m3/d

	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg: tylko na potrzeby hotelu

	Zaopatrywane miejscowości: Hotel „Gościniec Wyrwidąb”,  Oleśnica 1,

	Łączna ilość wykonanych badań: 6 w tym: 

	kontrola urzędowa – 4

- monitoring kontrolny – 2

- monitoring przeglądowy – 1   
- inne badania nadzorowe – 1                                      
	kontrola wewnętrzna – 2    
-  monitoring kontrolny – 2  
- monitoring przeglądowy – 0

-  inne badania nadzorowe – 0 

	Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem  

mikrobiologicznym: 0
fizykochemicznym: 0 

	Działania naprawcze: nie przeprowadzono. 

	Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.


Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone                              w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) wójt, burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
                                                                                                                                                             Strona 1 z 3
Strona 2 z 3

