# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

# W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89-767-23-22, fax: 89-767-25-82
e-mail: psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 11.06.2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Ornecie, zaopatrujący w wodę miejscowości: Orneta, Augustyny, Bażyny, Biały Dwór, Chwalęcin, Dąbrówka, Drwęczno, Henrykowo, Karbowo, Klusajny, Krosno, Krzykały, Kumajny, Lejławki Małe, Lejławki Wielkie, Miłkowo, Mingajny, Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo, Wola Lipecka, Karkajmy, Bogatyńskie, Ostry Kamień   (gm. Orneta) oraz Olkowo (gm. Godkowo)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim działając                           na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) oraz § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294), po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej w dniu 26 maja 2025 r.

stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Ornecie, zaopatrującego w wodę miejscowości Orneta, Augustyny, Bażyny, Biały Dwór, Chwalęcin, Dąbrówka, Drwęczno, Henrykowo, Karbowo, Klusajny, Krosno, Krzykały, Kumajny, Lejławki Małe, Lejławki Wielkie, Miłkowo, Mingajny, Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo, Wola Lipecka, Karkajmy, Bogatyńskie, Ostry Kamień   (gm. Orneta) oraz Olkowo (gm. Godkowo)

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym załączniku nr 1 część C tabela 2 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Lidzbarku Warmińskim

mgr inż. Beata Funik-Góralewska

/dokument podpisany elektronicznie/