| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Znak sprawy: I-I.3141.5.6.2024 | Rzeszów, 2024-10-14 |
| --- | --- |

Odpowiedź na pytania Wykonawcy

dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej niższej
niż kwota 130 000 złotych netto, na pn.: „Zakup i instalacja zestawu zasilania gwarantowanego 60 kVA na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej”

Informuję, że w dniu 14.10.2024 r., Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami:

Pytanie nr 1:

W związku z montażem i instalacją prosimy o informację, czy instalacja elektryczna jest już gotowa do podłączenia zasilacza UPS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, instalacja elektryczna jest gotowa do podłączenia zasilacza UPS.

Pytanie nr 2:

Jeśli nie, to proszę o podanie jaka jest szacunkowa długość kabli energetycznych na odcinku od zasilacza awaryjnego UPS, bypassu zewnętrznego serwisowego, a istniejącą rozdzielnią nN?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie nie przewiduje wykonania instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 3:

Czy poziom pomieszczenia w którym będzie zainstalowany zasilacz UPS to parter?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasilacz UPS zostanie zamontowany w piwnicy budynku głównego na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej (poziom -1, bez windy). Poniżej lokalizacja budynku.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Monika Barszcz-Chodkowska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej wraz z lokalizacją budynku głównego.