ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu z zabudową chłodniczo-mroźniczą dla PSSE w Gliwicach
1. Dane Wykonawcy
	Pełna nazwa / firma
	………………………………………………………………

	Adres siedziby
	………………………………………………………………

	NIP / REGON
	………………………………………………………………

	Osoba do kontaktu, telefon, e-mail
	………………………………………………………………


2. Przedmiot oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OA.272.2.01.2026 oferujemy dostawę pojazdu zgodnego z OPZ (Załącznik nr 2) i projektem umowy.
	Marka, model, wersja pojazdu
	………………………………………………………………

	Rok produkcji
	2026

	Silnik: pojemność / moc / norma emisji
	………… cm³ / ………… KM / ……………………

	Skrzynia biegów / napęd
	………………………………………………………………

	Producent i rodzaj zabudowy
	………………………………………………………………

	Producent i model agregatu
	………………………………………………………………


3. Cena oferty
	Cena netto (PLN)
	………………………………………………………………

	Podatek VAT (stawka i kwota)
	………… % / ……………………………… PLN

	CENA BRUTTO (PLN)
	………………………………………………………………

	Cena brutto słownie
	………………………………………………………………


Cena brutto obejmuje wszelkie koszty prawidłowej realizacji zamówienia, w tym pojazd, zabudowę, agregat, wyposażenie, dokumenty, transport, uruchomienie oraz instruktaż. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto – 100%.
4. Potwierdzenie podstawowych wymagań OPZ
Potwierdzamy spełnienie wszystkich wymagań OPZ. Poniżej wskazujemy parametry umożliwiające weryfikację zgodności:
	DMC / rodzaj pojazdu
	………… t / samochód dostawczy

	Wymiary całkowite (długość / szerokość z lusterkami)
	………… mm / ………… mm

	Objętość użytkowa komory po zabudowie
	………… m³

	Izolacja komory (grubość lub rozwiązanie równoważne)
	………………………………………………………………

	Zakres regulacji i utrzymania temperatury
	od ………… °C do ………… °C

	Praca agregatu podczas jazdy oraz przy postoju z 230 V
	TAK / NIE*

	Przewód zasilania 230 V
	………… m

	Rejestrator z drukarką i historią pomiarów min. 30 dni
	TAK / NIE*

	Alarm wizualny i dźwiękowy temperatury
	TAK / NIE*

	Świadectwo wzorcowania (−20°C, +2°C, +8°C; laboratorium z akredytacją PCA)
	TAK / NIE*

	Dwa gniazda 12 V w komorze chłodniczej
	TAK / NIE*


* Niepotrzebne skreślić. Pozostałe wymagania techniczne, wyposażenie i dokumentacja muszą być zgodne z pełnym OPZ; powyższe zestawienie nie zastępuje OPZ.
5. Termin dostawy i gwarancja
Zobowiązujemy się dostarczyć kompletny pojazd do siedziby PSSE w Gliwicach przy ul. Stefana Banacha 4 najpóźniej do dnia 18 grudnia 2026 r.
	Gwarancja na pojazd bazowy (min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów)
	………… miesięcy

	Gwarancja na zabudowę (min. 24 miesiące)
	………… miesięcy

	Gwarancja na agregat (min. 24 miesiące)
	………… miesięcy

	Gwarancja na lakier (min. 24 miesiące)
	………… miesięcy

	Gwarancja na perforację nadwozia (min. 6 lat)
	………… lat


Potwierdzamy usunięcie wad objętych gwarancją w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia oraz zapewnienie pojazdu zastępczego najpóźniej ósmego dnia niesprawności, na zasadach opisanych w projekcie umowy. Warunki gwarancji i termin dostawy nie podlegają punktacji.
6. Oświadczenia Wykonawcy
Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, OPZ i projektem umowy oraz akceptujemy ich warunki.
Oferowany pojazd jest fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2026 r., wolny od praw osób trzecich i będzie posiadał dokumenty niezbędne do rejestracji w Polsce.
Zapewniamy dostawę pełnego wyposażenia, dokumentacji, instrukcji w języku polskim oraz świadectwa wzorcowania wymaganego w OPZ.
Pozostajemy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załączamy specyfikację techniczną / kartę katalogową oferowanego pojazdu, zabudowy i agregatu (jeżeli dotyczy) oraz pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Miejscowość i data: ………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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